PROCESSO LICITATÓRIO EDITAL Nº 002/2024

PREGÃO  ELETRÔNICO  N° 001/2024

| Processo nº | 002/2024 |
| --- | --- |
| Modalidade Pregão Eletrônico | 001/2024 |
| Tipo | “MENOR PREÇO POR ITEM" |
| Dotação Orçamentária nº | Ficha: 091 – Dotação: 0205.10.301.0005.2.013 33.90.30.00 – Fonte: 1500; Ficha: 092 – Dotação: 0205.10.301.0005.2.013 33.90.30.00 – Fonte: 1600; Ficha: 093 – Dotação: 0205.10.301.0005.2.013 33.90.30.00 – Fonte: 1621; Ficha: 117 – Dotação: 0205.10.301.0005.2.014 33.90.30.00 – Fonte: 1500; Ficha: 118 – Dotação: 0205.10.301.0005.2.014 33.90.30.00 – Fonte: 1600; Ficha: 119 – Dotação: 0205.10.301.0005.2.014 33.90.30.00 – Fonte: 1621; Ficha: 143 – Dotação: 0205.10.303.0005.2.017 33.90.32.00 – Fonte: 1500; Ficha: 144 – Dotação: 0205.10.303.0005.2.017 33.90.32.00 – Fonte: 1600; Ficha: 145 – Dotação: 0205.10.303.0005.2.017 33.90.32.00 – Fonte: 1621; Ficha: 152 – Dotação: 0205.10.305.0005.2.016 33.90.30.00 – Fonte: 1600 |
| 1ª Sessão Pública | 24/01/2024 às 10h30min – Fim do Recebimento das Propostas 24/01/2024 às 11h – Início da sessão de disputa de preços |
| Tipo de Disputa | Aberto e fechado |
| Microempresas e Empresas de Pequeno Porte | A presente licitação é restrita à participação de microempresas e empresas de pequeno porte, considerando que os valores dos itens licitados são inferiores a R$ 80.000,00 (art. 48, inciso I, da LC 123/2006). |
| Objeto do certame | Registro de preços para futuras e parceladas aquisições de materiais médico hospitalares e medicamentos tópicos e injetáveis para atender as diversas atividades do Departamento Municipal de Saúde de Bandeira do Sul/MG. |
| Edital | O edital e anexos estão disponíveis no endereço eletrônico www.bandeiradosul.mg.gov.br. |
| Contatos e informações: | Ariéla Nogueira Dias – Pregoeira Telefone (35) 3742-1300 Ramal 207 licitacao@bandeiradosul.mg.gov.br |

PROCESSO LICITATÓRIO EDITAL N° 002/2024

PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2024

TIPO: Menor Preço Por Item

O PREFEITO MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL, no uso de suas atribuições legais, atendendo solicitação do Departamento Municipal de Saúde, torna público, para conhecimento dos interessados, a realização de LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, destinada ao Registro de preços para futuras e parceladas aquisições de materiais médico hospitalares e medicamentos tópicos e injetáveis para atender as diversas atividades do Departamento Municipal de Saúde de Bandeira do Sul/MG, critério de julgamento MENOR PREÇO POR ITEM, mediante designação da Pregoeira e componentes da equipe de apoio, conforme Portaria nº 21, de 04 de maio de 2023, nos termos da Lei 10.520/02, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, Decreto nº 218/2020, de 24 de abril de 2020, regulamenta o pregão eletrônico no âmbito do Município de Bandeira do Sul / MG, e Lei Complementar 123/2006 alterada pela LC 147/2014, e conforme Decreto n° 062, de 21 de dezembro de 2023, que fixa o regime de transição de que trata o art. 191 da Lei º 14.133, de 1º de abril de 2021, no âmbito da Administração do Município.

1- RECEBIMENTO DE PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÕES

1.1- RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Das 07h00min do dia 12/01/2024 até às 10h30min do dia 24/01/2024.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 11h00min do dia 24/01/2024.

REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília (DF).

LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br

1.2- Os documentos relativos à habilitação da licitante deverão ser anexados juntamente com a proposta inicial na plataforma, dentro do prazo previsto, conforme Art. 18 Decreto 218 de 24 de abril de 2020, através de meio eletrônico, disponível no site bll.org.br, até o momento sob pena de inabilitação.

2- DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

2.1 - O pregão, na forma eletrônica será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do Sistema de Pregão, na Forma Eletrônica (licitações) da Bolsa de Licitações e Leilões – BLL, endereço eletrônico www.bll.org.br.

2.2 - Os trabalhos serão conduzidos por servidora pública da Prefeitura Municipal de Bandeira do Sul, nomeada para cargo de Pregoeira, através da Portaria nº 21 de 04 de maio de 2023 e assessorada por equipe de apoio, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitações” constante da página eletrônica da Bolsa de Licitações e Leilões www.bll.org.br.

2.3 - As comunicações referentes ao certame serão publicadas no Diário Oficial Eletrônico do Município de Bandeira do Sul / MG, disponível para acesso no site www.bandeiradosul.mg.gov.br. As demais condições constam do presente edital, seus anexos e minutas da ata de registro de preços e do contrato.

2.4 – A licitação será realizada em 346 (trezentos e quarenta e seis) itens.

2.5 – O critério de julgamento adotado é MENOR PREÇO POR ITEM.

2.6 - As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista na Lei Orçamentária Anual LOA – 2023, na seguinte classificação:

Ficha: 091 – Dotação: 0205.10.301.0005.2.013 33.90.30.00 – Fonte: 1500

Ficha: 092 – Dotação: 0205.10.301.0005.2.013 33.90.30.00 – Fonte: 1600

Ficha: 093 – Dotação: 0205.10.301.0005.2.013 33.90.30.00 – Fonte: 1621

Ficha: 117 – Dotação: 0205.10.301.0005.2.014 33.90.30.00 – Fonte: 1500

Ficha: 118 – Dotação: 0205.10.301.0005.2.014 33.90.30.00 – Fonte: 1600

Ficha: 119 – Dotação: 0205.10.301.0005.2.014 33.90.30.00 – Fonte: 1621

Ficha: 143 – Dotação: 0205.10.303.0005.2.017 33.90.32.00 – Fonte: 1500

Ficha: 144 – Dotação: 0205.10.303.0005.2.017 33.90.32.00 – Fonte: 1600

Ficha: 145 – Dotação: 0205.10.303.0005.2.017 33.90.32.00 – Fonte: 1621

Ficha: 152 – Dotação: 0205.10.305.0005.2.016 33.90.30.00 – Fonte: 1600

2.7- As regras referentes ao órgão gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de ata de registro de preços/contrato, de acordo com a regulamentação apresentada através do Decreto 060/2010, de 11 de março de 2010, que regulamenta o registro de preços no âmbito do Município de Bandeira do Sul / MG.

2.8 – Às microempresas e empresas de pequeno porte que se interessarem em participar desta licitação são garantidos os benefícios da LC 123/2006 alterada pela LC 147/2014, mediante a comprovação dessa condição.

2.9 - A comprovação de enquadramento no porte de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) deverá ser realizada através da apresentação da certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, fornecida pela Junta Comercial da sede da licitante, de acordo com a Instrução Normativa DNRC nº. 103/2007, ocorrerá mediante apresentação pelo licitante dos documentos abaixo discriminados, juntamente com os documentos de habilitação. (A certidão acima citada, caso não conste o prazo de validade, deverá ter sido expedida no máximo com antecedência de 60 (sessenta) dias da data de abertura da sessão virtual para gozo da Lei Complementar 123/2006 alterada pela LC 147/2014)

- Se inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, declaração de enquadramento arquivada ou a certidão simplificada expedida pela Junta Comercial, ou equivalente, da sede da pequena empresa;

- Se inscrito no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, declaração de enquadramento arquivada ou a Certidão de Breve Relato do Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, ou equivalentes, da sede da pequena empresa.

- A licitante optante pelo Regime do Simples Nacional deverá apresentar Declaração de Opção pelo “Simples Nacional”.

- A licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos, civil, penal e administrativamente.

2.10 – O edital e anexos estão disponíveis para acesso público e download no site www.bandeiradosul.mg.gov.br, sem qualquer custo para o interessado. Não será encaminhado edital através dos correios e e-mail.

3 - DO OBJETO

3.1 – Registro de preços para futuras e parceladas aquisições de materiais médico hospitalares e medicamentos tópicos e injetáveis para atender as diversas atividades do Departamento Municipal de Saúde de Bandeira do Sul/MG, de acordo com as quantidades estimadas e especificações descritas no Termo de Referência, anexo I deste Edital.

4 – PRAZOS E CONDIÇÕES DE ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DO CONTRATO

4.1 – O Município poderá, na forma do artigo 62 da Lei 8.666/93, substituir o contrato por outros instrumentos hábeis (carta-contrato, nota de empenho, nota de autorização de fornecimento).

4.2 – O prazo para assinatura da ata de registro de preços e do contrato, ou outro instrumento que o substitua, é de dois dias úteis, contados da data da intimação específica, sob pena de o adjudicatário decair do direito de fazê-lo e incorrer em multa de até 5% do preço total estimado para contratação.

4.3 – Decorrido o prazo de assinatura sem manifestação do adjudicatário, é facultado ao Município convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos preços, devidamente atualizados, se for o caso, ou revogar a licitação.

5 – SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

5.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência da adjudicatária. Não sendo aceitas as justificativas pelo Município de Bandeira do Sul, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar as seguintes sanções:

- Advertência.

- Multa compensatória no percentual de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor total estimado da ata de registro de preços e/ou contrato, pela recusa em assiná-lo no prazo máximo de dois dias após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93;

- Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento) calculada sobre o valor total estimado ata de registro de preços e/ou contrato, por dia de inadimplência, até o limite de 10% (dez por cento).

- Multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total estimado da ata de registro de preços e/ou contrato pela inadimplência além do prazo de dois dias úteis, caracterizando a inexecução parcial do mesmo.

- Suspensão do direito de contratar e participar de licitação com o Município de Bandeira do Sul - MG pelo período de até cinco anos.

- Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, pelo período de até cinco anos.

5.2 – A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui a possibilidade da aplicação de outras, previstas na Lei 10.520/02 e na Lei 8.666/93, inclusive a responsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas e danos causados ao município contratante e a terceiros.

5.3 – A multa deverá ser recolhida à Tesouraria Municipal, no prazo máximo de dez dias, contados da data de recebimento da notificação.

5.4 – O valor da multa poderá ser compensado nos créditos porventura havidos junto a administração municipal.

5.5 – As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

5.6 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à licitante o contraditório e a ampla defesa.

6 – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

6.1 - Poderão participar deste pregão eletrônico, empresas cujo objeto social seja compatível com o objeto licitado, estabelecidas no país, que satisfaçam as condições e disposições contidas neste edital e respectivos Anexos.

6.1.1 – Que sejam microempresas (ME) ou empresas de pequeno porte (EPP).

6.2 – A participação nesse pregão eletrônico impõe aos interessados apresentação de toda a documentação exigida para o respectivo cadastramento junto ao sistema eletrônico de licitações adotado (Bolsa de Licitações e Leilões).

6.3 - O licitante deverá estar credenciado de forma direta ou através de empresas associadas à Bolsa de Licitações e Leilões, até, no mínimo, uma hora antes do horário fixado neste edital, para o recebimento das propostas.

6.4 - As microempresas ou empresas de pequeno porte, para usufruírem do tratamento diferenciado e favorecido instituído pela LC 123/2006 alterada pela LC 147/2014, além da apresentação do TERMO DE OPÇÃO conforme modelo constante do ANEXO III, deverão, quando do cadastramento da proposta inicial de preços a ser digitada no sistema, informar no campo próprio sua condição como empresa (ME ou EPP) e apresentar os documentos de que trata o item 2.9 deste edital, estes com os documentos para habilitação.

6.5 - Estão impedidas de participar desta licitação pessoas físicas ou jurídicas que se enquadrem, dentre outras estabelecidas por lei, em uma ou mais situações seguintes:

- Que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para licitar e impedimento de contratar com o Município de Bandeira do Sul / MG, nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e do art. 7º da Lei nº 10.520/02.

- Impedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 10 da Lei nº 9.605/98.

- Tenham sido declaradas inidôneas para licitar com a Administração Pública e quaisquer de seus órgãos descentralizados, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei n° 8.666/93 e não tenha ocorrido a respectiva reabilitação.

- Reunidas sob forma de consórcio.

- Que incorram na vedação estabelecida no art. 9º da Lei 8.666/93

7 – INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS

7.1 - É facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de esclarecimentos sobre o ato convocatório do pregão e seus anexos, podendo até mesmo envolver a solicitação da legislação disciplinadora do procedimento, cujo custo da reprodução gráfica será cobrado, devendo ser observado, para tanto, o prazo de até três dias antes da data fixada para recebimento das propostas.

7.2 – Os pedidos deverão ser encaminhados à Pregoeira, através da plataforma da Bolsa de Licitações e Leilões – BLL.

7.3 - Os esclarecimentos deverão ser prestados no prazo de dois dias úteis, a contar do recebimento da solicitação por parte da autoridade subscritora do edital, passando a integrar os autos do pregão, dando-se ciência aos demais licitantes.

8 - RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO

8.1 - As propostas deverão ser enviadas por meio eletrônico disponível no endereço www.bllcompras.org.br na opção “licitações – cadastro de proposta”, a partir da divulgação do Edital no referido endereço eletrônico, até o dia e horário previsto no preâmbulo para abertura da sessão pública, devendo o licitante, para formulá-las, assinalar a declaração de que cumpre integralmente os requisitos de habilitação constantes no edital.

8.2 - A licitante deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura da proposta, atentando também para a data e horário para início da disputa, conforme disposto na folha de rosto.

8.3 - A licitante responde integralmente por todos os atos praticados no pregão eletrônico, por seus representantes devidamente credenciados, assim como pela utilização da senha de acesso ao sistema, ainda que indevidamente, inclusive por pessoa não credenciada como sua representante.

8.4 - Cada representante credenciado poderá representar apenas uma licitante, em cada pregão eletrônico.

8.5 - O envio da proposta vinculará a licitante ao cumprimento de todas as condições e obrigações inerentes ao certame.

8.6 - A licitante deverá fazer constar em sua proposta, a marca do produto ou a procedência de forma clara e sem abreviatura, sob pena de desclassificação do item.

8.6.1 - A cotação de duas marcas, dois modelos ou duas procedências para o mesmo item ou opcional de modelos, marcas ou procedências, gerará a desclassificação do item.

9 - REFERÊNCIA DE TEMPO

9.1 - Todas as referências de tempo no edital, no aviso e durante a sessão virtual do pregão eletrônico, observarão obrigatoriamente o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

10 – CREDENCIAMENTO NO SISTEMA DE LICITAÇÕES BLL

10.1 - O certame será conduzido pela Pregoeira, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as atribuições enumeradas no Decreto 218/2020, de 24 de abril de 2020.

10.2 - A participação da licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou através de empresas associadas à BLL – Bolsa de Licitações e Leilões, a qual por meio de seu operador designado indicará implícito conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

10.3 - O acesso do operador ao pregão, para efeito de registrar a proposta e dar lances em nome da licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.

10.4 - A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do Município de Bandeira do Sul / MG.

10.5 - É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Município de Bandeira do Sul / MG a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

10.6 - O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

10.7 – No ato do credenciamento, caberá ao licitante demonstrar a sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte.

11 - participação

11.1 - A participação neste pregão eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente registro da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico observados: data e horário limite estabelecidos neste instrumento convocatório.

11.2 - Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante.

11.3 - É vedado à licitante identificar-se em sua proposta ao lançá-la no sistema ou no decorrer da sessão do pregão, sob pena de desclassificação.

11.4 - Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3042-9909 e 3091-9654, ou através da Bolsa de Licitações e Leilões ou pelo e-mail contato@bll.org.br e demais telefones para suporte: (41) 99264-7677, (41) 99895-9153, (41) 99946-2689 e (41) 99946-4600.

12. abertura DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS, MODO DE DISPUTA E FORMULAÇÃO DOS LANCES

12.1 - A partir do horário previsto neste edital e no sistema, terá início a sessão do pregão, na forma eletrônica, com a divulgação das propostas de preços recebidas.

12.2- O Pregoeiro (a) verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações exigidas no Termo de Referência. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

12.2.2- A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em     tempo real por todos os participantes.

12.2.3- A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

12.3- O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

12.4 - Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

12.5 - Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido anteriormente registrado no sistema.

12.6 - Se ocorrerem dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecerá aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

12.7 - Não serão adjudicadas propostas de preços superiores àqueles fixados pelo Município para balizamento da licitação, sob pena de desclassificação da licitante.

12.8 - A Pregoeira, amparada nos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, poderá promover a correção de lances com valores digitados errados ou situações semelhantes que não impliquem em tratamento diferenciado, mesmo antes do início da disputa de lances.

12.9 - Durante a sessão do pregão eletrônico, os participantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes.

12.10 - No caso de desconexão com a Pregoeira no decorrer da etapa competitiva, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances, retornando à Pregoeira, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

12.11 - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico www.bandeiradosul.mg.gov.br utilizado para divulgação.

12.12- Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

12.13 - A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

12.14- Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

12.14.1 - Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

12.15- Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

12.15.1- Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

12.16- Poderá a pregoeira, auxiliada pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa fechada, caso não haja nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado, ou no caso em que o licitante encontra-se inabilitado.

12.17 -  Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor desatender às exigências habilitatórias, a Pregoeira examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação da participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital. A Pregoeira poderá negociar com a licitante a redução do preço proposto.

12.18 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

12.18.1 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

12.19 - Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor estimado para a contratação.

13. PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO

13.1 - O registro de proposta no sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no edital.

13.2 - A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

13.3 - No preenchimento da proposta eletrônica deverão, obrigatoriamente, ser informadas no campo próprio as especificações dos produtos ofertados. A não inserção de arquivos ou informações contendo as especificações dos produtos neste campo implicará na desclassificação da empresa, face à ausência de informação suficiente para classificação da proposta.

13.4 - O objeto deverá estar totalmente e estritamente dentro das especificações contidas neste edital.

13.5 - A validade da proposta será de sessenta dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

14. PROPOSTA READEQUADA AO VALOR FINAL

14.1 - A pregoeira solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas ou em outro prazo informado pela Pregoeira, envie a  proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada anexando na Plataforma da Bolsa de Licitações e Leilões - BLL, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

14.1.1 – A critério da Pregoeira, o prazo solicitado para anexar a Proposta Adequada ao último lance da Licitante melhor classificada poderá ser prorrogado.

14.2 - A proposta deverá registrar os elementos indispensáveis à caracterização do objeto da licitação, ser rubricada em todas as folhas e assinada ao final por quem de direito, devendo conter, sob pena de desclassificação, obrigatoriamente:

- relação dos itens da licitação, devidamente preenchida, contendo preços unitários e totais para cada um dos produtos ofertados, contendo no final o valor total da proposta, com aproximação de no máximo (2) duas casas decimais;

- Preço líquido para pagamento na forma deste edital;

- Prazo de validade da proposta de sessenta dias, contados a partir da data da sessão pública deste pregão;

- Indicação de marca e modelo dos produtos ofertados ou a procedência; e

- Prazos de pagamento e entrega.

14.3 - Os preços propostos deverão incluir taxas ou despesas adicionais tais como transporte, carga, descarga, empilhamento e embalagem. Qualquer item não mencionado será considerado como incluído nos preços propostos.

14.4 - Se houver divergências entre o preço unitário e o preço total indicados pela proponente, apenas o preço unitário será considerado válido e o total será corrigido de forma a conferir com aquele.

14.5 - A proposta deverá conter, obrigatoriamente, preços líquidos, nestes incluídos todos os custos necessários à entrega dos produtos licitados na forma estabelecida no contrato de fornecimento, incluindo todos os serviços, tributos incidentes, encargos trabalhistas, previdenciários e comerciais, emolumentos, fretes, seguros, deslocamento e riscos de entrega, além de outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o custo final dos produtos.

14.6 - Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. A inclusão de outras condições de pagamento não previstas neste edital não será considerada para qualquer fim.

14.7 – A Proposta poderá ser encaminhada à Pregoeira, através da Plataforma da Bolsa de Licitações e Leilões – BLL.

14.8 - Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste edital e da legislação indicada no preâmbulo.

15 - CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

15.1 - Para julgamento será adotado o critério do MENOR PREÇO POR ITEM.

15.2 - A Pregoeira anunciará a licitante detentora da proposta ou lance de menor valor, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão ou, quando for o caso, após negociação e decisão de aceitação do lance de menor valor.

15.3 - Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, a Pregoeira examinará a proposta ou o lance subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação. Se for necessário, repetirá esse procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital.

15.4 - As licitantes que deixarem de dar seus lances, terão suas propostas analisadas pela Pregoeira para verificar se estão em conformidade com os preços e custos estimados para a contratação.

15.5 - Encerrada a sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes.

16 – DAS AMOSTRAS

16.1 – Poderá a Pregoeira solicitar apresentação de amostra ou catálogos às licitantes provisoriamente classificadas em PRIMEIRO LUGAR, quanto ao valor e objeto, sendo que o pregoeiro decidirá motivadamente a respeito da aceitabilidade do objeto ofertado, em consonância com o Art.4, Inciso XI da lei 10.520/2002.

16.2 - Caso seja necessária a apresentação de amostra, como condição de aceitação para o item em questão, a empresa vencedora da melhor proposta terá, impreterivelmente, até 05 (cinco) dias úteis, após a solicitação do pregoeiro, para a entrega da mesma à Prefeitura Municipal de Bandeira do Sul-MG.

16.3 - A(s) AMOSTRA(s) serão avaliadas por profissionais da Saúde do Município, no prazo de até 10 (dez) dias após o recebimento, os quais decidirão sobre a aceitabilidade do material apresentado e emitirão relatório das amostras apresentadas. Será verificada sua conformidade com as especificações do Edital do Pregão Eletrônico, não deixando de atentar para os padrões de qualidade do material que deverá atender as necessidades da Administração Pública.

16.4 – No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada. Nesta hipótese, poderá a Pregoeira solicitar AMOSTRA(S) do licitante cuja proposta classificou-se em segundo lugar e assim sucessivamente.

16.5 - A(s) AMOSTRA(S) deve(rão) estar dentro do prazo de validade e devidamente identificada(s), preferencialmente com etiqueta(s) autocolante(s), constando o nome da empresa e o número do item a que se refere(m).

16.6 - A(s) AMOSTRA(S) apresentada(s) para análise deverá(ão) ser definitiva(s), não sendo permitido fazer ajustes ou modificações para fins de adequá-lo à especificação do Edital.

16.7 - O(s) material(is) apresentado(s) como AMOSTRA(S) poderá(ão) ser aberto(s), manuseado(s), desmontado(s) se necessário, sendo devolvido(s) à licitante no estado em que se encontrar(em) ao final da avaliação.

16.8 - A(s) AMOSTRA(S) aceita(s) ficará(ão) sob a guarda do Setor de Compras para aferição com os produtos entregues.

16.9 - Após a verificação das amostras, os resultados serão divulgados por meio de mensagem no Sistema do Pregão, na Forma Eletrônica (licitações) da Bolsa de Licitações e Leilões – BLL, endereço eletrônico www.bll.org.br.

17 - HABILITAÇÃO

17.1 - Os documentos relativos à habilitação, que não possuem prazo de validade, deverão ter sido expedidos no máximo com antecedência de 60 (sessenta) dias da data da abertura da sessão virtual.

17.2 – Para habilitação as licitantes deverão apresentar os seguintes documentos:

I – HABILITAÇÃO JURÍDICA:

- Prova de registro, na Junta Comercial, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, compreendendo: contrato de constituição e todas as alterações havidas após a constituição da empresa, tudo devidamente registrado quando a lei assim o exigir, sendo facultada a apresentação da última consolidação contratual e alterações posteriores, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhada de documentos de eleição de seus administradores.

- Prova de inscrição, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, do ato constitutivo (e alterações), no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício.

- Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

II – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;

- Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Dívida Ativa da União e INSS (Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais e Certidão de Quitação da Dívida Ativa da União, fornecidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, respectivamente, em conjunto, nos termos da IN RFB n.º 734/2007 e do Decreto n.º 6.106/2007). A certidão conjunta PGFN/RFB será emitida em nome do estabelecimento matriz, ficando condicionada à regularidade fiscal de todos os estabelecimentos filiais, conforme disposto no §1º do art. 1º da IN/RFB n.º 734/2007;

- Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou do Distrito Federal (Certidão Negativa de Débito);

- Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Tributos Mobiliários e Imobiliários);

- Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;

- Comprovação de inexistência de débitos trabalhistas (CNDT) – documento fornecido pela Justiça do Trabalho emitida com base no art. 642 – A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n.º 12.440/2011.

- No caso de licitante que pretenda executar o objeto desta licitação por meio de filial, deverá apresentar todas as certidões tanto desta (filial) como também da matriz. Se a filial responsável pela execução do objeto for de outro Estado, existindo filial no local da realização da licitação, deverão ser apresentadas certidões da matriz e de ambas as filiais.

OBSERVAÇÃO - São válidas para comprovação de regularidade as certidões positivas com efeito de negativas expedidas pelos respectivos órgãos.

III – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

1 - Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. Nas hipóteses em que a certidão de recuperação judicial ou extrajudicial fornecida for positiva, deve a licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor.

2 - Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, apresentados na forma da lei, assinado por profissional devidamente e regularmente habilitado (contador), registrado no Conselho	 Regional de Contabilidade – CRC, que comprovem a boa situação financeira da licitante, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, admitida, quando aquelas peças de escrituração contábil estiverem encerradas há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, a atualização pelo ÍNDICE GERAL DE PREÇOS – DISPONIBILIDADE INTERNA – IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV ou por outro indicador que o venha a substituir.

a) Serão considerados aceitos, na forma da lei, o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:

a.1.) Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (Sociedade Anônima – S/A):

- registrados e arquivados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;

- publicados em Diário Oficial; e

- publicados em jornal de grande circulação; ou

- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.

a.2.) Sociedades por cotas de responsabilidade limitada (LTDA):

- por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro Órgão equivalente; ou

- por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; ou

- Apresentada por meio do sistema público de escrituração digital - SPED, sendo comprovada a autenticação dos livros pelo recibo de entrega emitido pelo SPED, de acordo com o disposto no art. 78-A do decreto nº 1.800/1996 com a redação determinada pelo decreto nº 8.683/2016

a.3.) Sociedade criada no exercício em curso:

- por fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta comercial da sede ou domicílio da licitante.

b) A comprovação da boa situação financeira da licitante será atestada por documento assinado por profissional legalmente habilitado demonstrando que a empresa apresenta “Índice de Liquidez Geral (LG)”, “Índice de Solvência Geral (SG)” e “Índice de Liquidez Corrente (LC)”, segundo os valores e fórmulas de cálculo abaixo indicados:

Índice de Liquidez Corrente (ILC) IGUAL OU SUPERIOR A 1,00, calculado pela fórmula abaixo:

ILC = AC

PC

Índice de Solvência Geral (SG) IGUAL OU SUPERIOR A 1,00, calculado pela fórmula abaixo:

| SG = | AT |
| --- | --- |
|  | PC + PELP |

Índice de Liquidez Geral (ILG) IGUAL OU SUPERIOR a 1,00, calculado pela fórmula a seguir:

| ILG= | AC ARLP |
| --- | --- |
|  | PC PELP |
| Onde: | AC = Ativo Circulante |
|  | PC = Passivo Circulante |
|  | ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo |
|  | PELP = Passivo Exigível a Longo Prazo |
|  | AT = Ativo Total |

b.1) Para fins de cálculo dos índices referidos anteriormente, as licitantes deverão utilizar duas casas após a vírgula, desconsiderando-se as demais, sem arredondamento;

b.2) As fórmulas acima apontadas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao balanço, devidamente assinado pelo contador da licitante;

b.3) Se necessária à atualização do balanço e do patrimônio líquido, deverá ser apresentado, juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente.

b.4) Apenas os Microempreendedores Individuais estão dispensados de apresentar o Balanço Patrimonial, pela aplicação do disposto no 18-A c/c 68, ambos da Lei LC 123/06.

OBS.: O balanço patrimonial deverá ser do exercício de 2022. No caso de empresa criada no exercício em curso, deverá ser apresentada cópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.

b.5) JUSTIFICATIVA ÍNDICES CONTÁBEIS – os índices financeiros indicados neste edital são usuais de mercado e não caracterizam restrição à participação, de acordo com a jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (Representação n. 775.293. Rel. Conselheira Adriene Andrade. Sessão do dia 17/03/2009; Recurso Ordinário 808.260. Rel. Conselheira Adriene Andrade. Sessão do dia 01/06/2011 Tribunal Pleno).

3 - Comprovação, na data de abertura da licitação, de CAPITAL SOCIAL E/OU PATRIMÔNIO LÍQUIDO, apurado no balanço do último exercício e validado por profissional habilitado, de, no mínimo, equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado para contratação, de acordo com o artigo 31, § 3°, da Lei n° 8.666/93 (exigida somente no caso de a licitante apresentar resultado inferior a 1 (um) nos índices Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral).

IV – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

1 - Autorização Comum de Funcionamento expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde;

1.2 – Autorização Especial de Funcionamento expedida pela Agência Nacional de vigilância Sanitária do ministério da Saúde (somente para o proponente que cotar psicotrópicos).

17.3- As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente restrição. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. A não regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação (Art. 43, § 1o, da LC nº. 147 de 07 de agosto de 2014).

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

17.4 - Comprovação de regularidade do produto na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, através de cópia (legível) autenticada do registro ou da isenção, ou de notificação de cadastramento, ou ainda, se for o caso, comprovar que o produto não está sob controle sanitário;

17.4.1 - Para Comprovação de que trata o item 17.4, também serão aceitos “prints” de páginas do site da ANVISA, que estarão sujeitos à confirmação pela Pregoeira e Equipe de apoio;

17.4.2 - Estando o registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia autenticada e legível da solicitação de sua revalidação, acompanhada de cópia do registro vencido. A não apresentação do registro e do pedido de revalidação do produto (protocolo) implicará na desclassificação do item cotado;

17.4.3 - No que se trata a comprovação do item 17.4, deverão ser apresentados grifados numerados de acordo com a numeração do item proposto e na ordem sequencial do modelo de proposta.

17.5.  Cópia autenticada da regularidade das boas práticas de fabricação e controle por linha de produção/ produto do fabricante do item ofertado através dos documentos: Certificado de Boas Práticas ou publicação da concessão no DOU;

17.5.1 - No caso de produto importado será necessária a apresentação do Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle por Linha de Produção/ Produtos, emitido pela autoridade sanitária do país de origem ou laudo de inspeção emitido pela autoridade sanitária Brasileira. Os documentos apresentados em língua estrangeira, por entidades públicas ou privadas de seus países de origem, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados brasileiros e tradutor juramentado;

17.5.2 - Para comprovação de que se trata o item 17.6, também serão aceitos “prints” de páginas do sítio da ANVISA, que estarão sujeitos a confirmação pela pregoeira e equipe de apoio;

17.5.3 - No que se trata a comprovação do item 17.6, deverão ser apresentados grifados, numerados de acordo com a numeração do item proposto e na ordem sequencial do modelo de proposta;

V – DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR:

a) declaração que o(a) proponente cumpre integralmente a norma contida na Constituição Federal, artigo 7°, inciso XXXIII, assinada por representante legal da licitante ou por procurador, munido de procuração hábil, nos termos da Lei.

b) declaração de que a(o) proponente cumpre os requisitos de habilitação, assinada por representante legal da licitante ou por procurador, munido de procuração hábil, nos termos da Lei.

c) declaração para microempresa e empresa de pequeno porte assinada por representante legal da licitante ou por procurador, munido de procuração hábil, nos termos da Lei, caso o(a) proponente pretenda usufruir do tratamento diferenciado concedido pela Lei Complementar 123/2006 alterações posteriores.

d) declaração que o(a) proponente tomou conhecimento dos termos do instrumento convocatório e inexistência de fato impeditivo.

1 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

1.1 - Havendo alguma restrição quanto a regularidade fiscal, será concedido um prazo de 05 (cinco) dias úteis à microempresa ou empresa de pequeno porte, para sua regularização, prorrogável por igual período mediante justificativa tempestiva e aceita pela Pregoeira.

1.2 - A não regularização fiscal no prazo estabelecido no item anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no presente edital, sendo facultado à Pregoeira convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para negociar, nos termos do disposto no artigo 4º, inciso XXIII, da Lei nº 10.520/02.

18 – IMPUGNAÇÕES E RECURSOS

18.1 - Não serão conhecidos impugnações e recursos porventura interpostos intempestivamente.

18.2 - É facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de providências ou de impugnação ao ato convocatório deste pregão e seus anexos, observado, para tanto, o prazo de até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para realização da sessão virtual. As impugnações devem ser encaminhadas à Pregoeira, através da Plataforma da Bolsa de Licitações e Leilões – BLL, endereço eletrônico www.bll.org.br.

18.3 – As impugnações serão respondidas pela Pregoeira no prazo de até dois dias úteis, contados do recebimento. O acolhimento do pedido de providências ou de impugnação, desde que implique em modificação do ato convocatório do pregão eletrônico, além da alteração decorrente, resultará designação de nova data para realização da sessão, observado o mesmo prazo de publicação, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração no edital não afetar a formulação das propostas.

18.4 – Ao final da sessão, a licitante que desejar recorrer contra decisões da Pregoeira poderá fazê-lo no prazo de 30 (trinta) minutos, através do seu representante, manifestando sua intenção com registro da síntese das suas razões. Caso a manifestação de recurso seja deferida pela Pregoeira, será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentarem contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

18.5 – O licitante deve ficar atento a todas as mensagens da pregoeira com informações da fase de manifestação de recursos.

18.6 - Após a apresentação das contrarrazões ou do decurso do prazo estabelecido para tanto, a Pregoeira examinará o recurso, podendo reformar sua decisão ou encaminhar os autos, à autoridade competente para decisão, na forma do disposto no art. 109, §4º, da Lei 8.666/93.

18.7 - O recurso terá efeito suspensivo, sendo que seu acolhimento importará na invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

18.8 - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.

18.9 – As razões recursais e contrarrazões, devidamente assinados e digitalizados, preferencialmente em arquivo PDF, devem ser encaminhadas à Pregoeira, através da Plataforma da Bolsa de Licitações e Leilões – BLL, endereço eletrônico www.bll.org.br.

19 - ADJUDICAÇÃO

19.1 - A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, por parte das licitantes importará na decadência do direito recursal, competindo a Pregoeira adjudicar o objeto do certame.

19.2 – Ocorrendo a interposição de recursos, caberá a autoridade superior a adjudicação da licitação.

20 - HOMOLOGAÇÃO

20.1 - Compete ao Prefeito Municipal de Bandeira do Sul, a homologação da licitação.

20.2 - A partir do ato de homologação será fixado o início do prazo de convocação do(a)(s) proponente(s) adjudicatário(a)(s) para assinar a ata de registro de preços e/o contrato, respeitada a validade de sua(s) proposta(s).

21 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

21.1 - O objeto deste pregão será registrado em Ata de Registro de Preços e contratado consoante as regras próprias do sistema de registro de preços SRP, determinado através do Decreto 060/2010, de 11 de março de 2010. Não sendo assinada a Ata de Registro de Preços, a Pregoeira poderá convocar o outro proponente classificado, observada a ordem da classificação, para assinar a Ata de Registro de Preços nas mesmas condições de sua oferta, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste Edital e no art. 7º da Lei 10.520/02, observada a ampla defesa e o contraditório.

21.2 - A licitante adjudicatária deverá comparecer para assinatura da Ata de Registro de Preços, no prazo de dois dias úteis, contados a partir da data da efetiva convocação expedida pela Pregoeira.

21.2.1 - O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez por igual período, quando solicitado durante seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado, aceito pela Pregoeira.

21.2.2 - Para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Pregoeira verificará a manutenção da regularidade fiscal da adjudicatária. A perda da regularidade fiscal impede a assinatura e determina a decadência do direito da adjudicatária de fazê-lo.

21.2.3 – A validade da Ata de Registro de Preços será de doze meses, improrrogáveis, contados a partir da sua assinatura.

21.3 - A recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços ou o(s) contrato(s) ou aceitar/retirar o(s) instrumento(s) equivalente(s) dela decorrente(s), observado o prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida por parte da(s) proponente(s) adjudicatária(s), sujeitando-a(s) às sanções previstas nesse edital, na Lei 10.520/02 e lei 8.666/93.

21.4 - Ao preço do primeiro colocado poderão ser registrados tantos detentores da Ata de Registro de Preços quantos necessários para que, em função das propostas apresentadas, seja atingida a quantidade total estimada para o item, observando-se o seguinte:

a) quando das contratações decorrentes do registro de preços deverá ser respeitada a ordem de classificação das empresas detentoras da Ata de Registro de Preços.

21.5 – O fornecimento dos serviços, forma, prazos e demais informações, constam do Termo de Referência anexo a este edital, parte integrante do mesmo.

21.6 - O detentor da Ata de Registro de Preços é responsável pela qualidade dos produtos e está obrigado ao fornecimento das marcas propostas e aceitas pela administração municipal. Os produtos fornecidos terão sua qualidade avaliada a cada fornecimento, cabendo ao detentor da Ata de Registro de Preços realizar a imediata substituição dos itens que tenham a qualidade rejeitada pelo município.

21.7 - Constam da Ata de Registro de Preços, anexa e parte integrante a este edital, as condições de preços, forma de pagamento, as condições de recebimento dos itens registrados, as sanções para o caso de inadimplemento e demais obrigações das partes, que faz parte integrante deste edital.

21.8 – Os preços registrados são fixos e irreajustáveis admitindo-se, no entanto, a manutenção do equilíbrio econômico financeiro, nos exatos termos do disposto no art. 65, inciso II, alínea “b”, da Lei 8.666/93.

21.9 – O detentor da Ata de Registro de Preços terá seu registro cancelado nas hipóteses a seguir determinadas, sendo garantido o contraditório e ampla defesa:

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

b) não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente ou não assinar o contrato, no prazo estabelecido pela sem justificativa aceitável;

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

d) tiver presentes razões de interesse público; e

e) mediante pedido fundamentado do detentor da Ata de Registro de Preços, devidamente analisado e aceito pela administração municipal, desde que decorrente de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

21.10 - Nos contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços, os contratados obrigam-se a aceitar acréscimos e decréscimos, nos termos do disposto no §1º do art. 65 da Lei 8.666/93.

21.11 – Obrigação do Detentor da Ata de Registro de Preços

- Fornecer o objeto licitado de acordo com o edital e conforme apresentado na proposta, no prazo de até 08 (oito) dias, contados da data do recebimento da autorização de fornecimento.

- Manter durante todo o período de vigência do contrato as mesmas condições exigidas para habilitação.

- O reconhecimento dos direitos do Contratante em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei 8.666/93.

- Responder pelos prejuízos materiais ou pessoais causados por eventuais danos causados por negligência, imprudência, imperícia ou dolo próprio ou de funcionário da contratada.

- Arcar com os tributos federais, estaduais ou municipais, que por ventura incidam ou venham a incidir sobre o respectivo contrato, bem como os encargos sociais, trabalhista e previdenciários do mesmo.

21.12 – Obrigações do Contratante

- Efetuar os pagamentos na forma prevista no edital e Termo de Referência;

- Modificar unilateralmente o presente contrato para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do detentor da Ata de Registro de Preços;

- Rescindir unilateralmente a presente Ata de Registro de Preços nos casos especificados no inciso I do art. 79 da Lei 8.666/93.

- Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;

- Acompanhar e fiscalizar todas as atividades do detentor da Ata de Registro de Preços pertinentes ao objeto a ser celebrado, o que não exime esta da responsabilidade por danos causados.

22 - DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

22.1 - As normas disciplinadoras deste pregão eletrônico, indicada no preâmbulo deste edital, serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, observada a igualdade de oportunidades entre as proponentes, sem comprometimento do interesse público, e dos contratos delas decorrentes.

22.2 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste pregão eletrônico, observar-se-á as regras do art. 110, da Lei 8.666/93.

22.3 – O Prefeito Municipal de Bandeira do Sul / MG, poderá revogar a presente licitação por razões de interesse público superveniente, devendo invalidá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, sem que caiba direito a qualquer indenização.

22.4 - A apresentação da proposta de preços implicará em declaração de conhecimento e aceitação, por parte das licitantes, de todas as condições previstas neste edital e anexos.

22.5 – As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos colacionados em qualquer fase deste pregão eletrônico.

22.6 - A adjudicação do objeto licitado não gera à adjudicatária direito à contratação. O direito gerado é de preferência no fornecimento, desde que atendidas as condições pactuadas.

22.7 – É facultado à administração municipal, em qualquer fase desta licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

22.8 - Os casos omissos neste edital de pregão eletrônico serão solucionados pela Pregoeira com base na legislação municipal e, subsidiariamente, nos termos da legislação federal e princípios gerais de direito.

22.9 – Fica eleito o FORO DA CAMARCA DE CAMPESTRE MG para dirimir questões decorrentes desta licitação, em detrimento a qualquer outro, por mais privilegiado que se mostre.

22.10 - ANEXOS AO EDITAL

- ANEXO - I Termo de Referência

- ANEXO – II Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação

- ANEXO – III Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte

- ANEXO – IV Declaração de Conhecimento dos Termos do Instrumento

Convocatório e Inexistência de Fatos Impeditivos

- ANEXO – V Declaração de Emprego de Menor

- ANEXO – VI Modelo de Proposta de preços

- ANEXO VII – Minuta da Ata de Registro de Preços

Bandeira do Sul, 03 de janeiro de 2024.

Ariéla Nogueira Dias

Pregoeira

De acordo:

Luiz Roberto da Silva

OAB/MG 113.403

Procurador Público

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024

1 - OBJETO E JUSTIFICATIVA

1.1 – Registro de preços para futuras e parceladas aquisições de materiais médico hospitalares e medicamentos tópicos e injetáveis para atender as diversas atividades do Departamento Municipal de Saúde de Bandeira do Sul/MG.

1.2 – Justifica-se a realização da licitação na modalidade pregão eletrônico, por ser o modal mais abrangente e que tem gerado maior participação e melhores negociações, com a obtenção de preços e condições mais favoráveis à administração municipal.

1.3 – A realização de registro de preços se justifica tendo em vista a necessidade de suprir as necessidades de materiais médico hospitalares e medicamentos tópicos e injetáveis e dar continuidade na manutenção dos serviços prestados pelo Município e pela Secretaria Municipal de Saúde na manutenção do Centro Municipal de Saúde “Dr. Edson Luiz do Lago e Silva”, da Farmácia Básica Municipal, e do PSF “Centro de Apoio à Saúde da Mulher”, Setor Municipal de Epidemiologia, visando repor e manter o estoque, sendo certo que a quantidade dos produtos poderá sofrer alterações ao longo de doze meses, sendo este o tempo estimado para vigência da Ata de Registro de Preços.

###### 2 – DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO, DA MODALIDADE

2.1 - Sistema de Registro de Preços, pelo critério de MENOR PREÇO POR ITEM,

na modalidade Pregão Eletrônico.

###### 3 – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

3.1 - O pregão, na forma eletrônica será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do Sistema de Pregão, na Forma Eletrônica (licitações) da Bolsa de Licitações e Leilões – BLL, endereço eletrônico www.bll.org.br.

3.2 - Os trabalhos serão conduzidos por servidora pública da Prefeitura Municipal de Bandeira do Sul, nomeada para cargo de Pregoeira, através da Portaria nº 021 de 04 de maio de 2023 e assessorada por equipe de apoio, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitações” constante da página eletrônica da Bolsa de Licitações e Leilões www.bll.org.br.

3.3 - As comunicações referentes ao certame serão publicadas no Diário Oficial Eletrônico do Município de Bandeira do Sul / MG, disponível para acesso no site www.bandeiradosul.mg.gov.br. As demais condições constam do presente edital, seus anexos e minutas da ata de registro de preços e do contrato.

3.4 – A licitação será realizada em 346 (trezentos e quarenta e seis) itens.

3.5 – O critério de julgamento adotado é MENOR PREÇO POR ITEM.

3.6 - As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista na Lei Orçamentária Anual LOA – 2023, na seguinte classificação:

Ficha: 091 – Dotação: 0205.10.301.0005.2.013 33.90.30.00 – Fonte: 1500

Ficha: 092 – Dotação: 0205.10.301.0005.2.013 33.90.30.00 – Fonte: 1600

Ficha: 093 – Dotação: 0205.10.301.0005.2.013 33.90.30.00 – Fonte: 1621

Ficha: 117 – Dotação: 0205.10.301.0005.2.014 33.90.30.00 – Fonte: 1500

Ficha: 118 – Dotação: 0205.10.301.0005.2.014 33.90.30.00 – Fonte: 1600

Ficha: 119 – Dotação: 0205.10.301.0005.2.014 33.90.30.00 – Fonte: 1621

Ficha: 143 – Dotação: 0205.10.303.0005.2.017 33.90.32.00 – Fonte: 1500

Ficha: 144 – Dotação: 0205.10.303.0005.2.017 33.90.32.00 – Fonte: 1600

Ficha: 145 – Dotação: 0205.10.303.0005.2.017 33.90.32.00 – Fonte: 1621

Ficha: 152 – Dotação: 0205.10.305.0005.2.016 33.90.30.00 – Fonte: 1600

3.7- As regras referentes ao órgão gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de ata de registro de preços/contrato, de acordo com a regulamentação apresentada através do Decreto 060/2010, de 11 de março de 2010, que regulamenta o registro de preços no âmbito do Município de Bandeira do Sul / MG.

3.8 – Às microempresas e empresas de pequeno porte que se interessarem em participar desta licitação são garantidos os benefícios da LC 123/2006, mediante a comprovação dessa condição.

3.9 - A comprovação de enquadramento no porte de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) deverá ser realizada através da apresentação da certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, fornecida pela Junta Comercial da sede da licitante, de acordo com a Instrução Normativa DNRC nº. 103/2007, ocorrerá mediante apresentação pelo licitante dos documentos abaixo discriminados, juntamente com os documentos de habilitação. (A certidão acima citada, caso não conste o prazo de validade, deverá ter sido expedida no máximo com antecedência de 60 (sessenta) dias da data de abertura da sessão virtual para gozo da Lei Complementar 123/2006 e alterações)

- Se inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, declaração de enquadramento arquivada ou a certidão simplificada expedida pela Junta Comercial, ou equivalente, da sede da pequena empresa;

- Se inscrito no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, declaração de enquadramento arquivada ou a Certidão de Breve Relato do Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, ou equivalentes, da sede da pequena empresa.

- A licitante optante pelo Regime do Simples Nacional deverá apresentar Declaração de Opção pelo “Simples Nacional”.

- A licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos, civil, penal e administrativamente.

3.10 – O edital e anexos estão disponíveis para acesso público e download no site www.bandeiradosul.mg.gov.br, sem qualquer custo para o interessado. Não será encaminhado edital através dos correios e e-mail.

4 – DETALHAMENTO DO OBJETO LICITADO

3.1 - As quantidades estimadas foram levantadas de acordo com o utilizado nos últimos 12 meses pelo Departamento Municipal de Saúde.

3.2 - A qualidade dos produtos é de inteira responsabilidade da contratada, que se obriga promover readequação, se forem detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto contratado.

RELAÇÃO DE ITENS, QUANTIDADES, APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS E PREÇO MÉDIO

| Item | Descrição dos produtos | Qtdd. | Apresentação dos produtos | Preço médio de referência |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Abaixador de língua em madeira com 100 unidades | 60 pacotes | 100 unidades em cada pacote | R$ 12,71 |
| 02 | Abaixador de língua em madeira embalado individualmente pacotes com 500 unidades. Abaixador de língua descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura uniforme em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 14 cm de comprimento; 1,4 cm de largura; 0,5 mm de espessura. | 60 pacotes | Pacotes com 500 unidades em cada | R$ 163,62 |
| 03 | Acetato de betametasona 3mg e fosfato sódico de betametasona 3mg | 500 ampolas | Ampolas de 1 ml | R$ 17,47 |
| 04 | Água bi- destilada para injeção estéril | 1.200 ampolas | Ampola de 10 ml | R$ 1,00 |
| 05 | Água deionizada - utilizado para enxague final e complementação de câmeras de autoclave, utensílios e materiais de uso geral. Composição: água quimicamente pura (isenta de íons) de baixa condutividade.Obs. Produto não estéril, não devendo ser utilizado como veículo de medicamentos. | 700 frascos | Frascos pet de 1000 ml cada | R$ 19,59 |
| 06 | Agulha hipodérmica descartável, corpo de aço inoxidável biselado, canhão em plástico, provida de protetor, calibre 13 x 04.5 | 50 caixas | 100 unidades em cada caixa | R$ 21,62 |
| 07 | Agulha hipodérmica descartável, corpo de aço inoxidável biselado, canhão em plástico, provida de protetor, calibre 20 x 5.5 | 75 caixas | 100 unidades em cada caixa | R$ 21,62 |
| 08 | Agulha hipodérmica descartável, corpo de aço inoxidável biselado, canhão em plástico, provida de protetor, calibre 25 x 0.6 | 75 caixas | 100 unidades em cada caixa | R$ 21,62 |
| 09 | Agulha hipodérmica descartável, corpo de aço inoxidável biselado, canhão em plástico, provida de protetor, calibre 25 x 0.7. | 50 caixas | 100 unidades em cada caixa | R$ 21,62 |
| 10 | Agulha hipodérmica descartável, corpo de aço inoxidável biselado, canhão em plástico, provida de protetor, calibre 25 x 0.8 | 50 caixas | 100 unidades em cada caixa | R$ 21,62 |
| 11 | Agulha hipodérmica descartável, corpo de aço inoxidável biselado, canhão em plástico, provida de protetor, calibre 40 x 12 | 55 caixas | 100 unidades em cada caixa | R$ 21,62 |
| 12 | Álcool absoluto 70% - indicação: desinfetante hospitalar para superfícies fixas. Composição: álcool etílico em água deionizada. Prazo de validade: 24 meses a partir da data de fabricação. Registro anvisa | 1.000 frascos | Frascos pet de 1000 ml cada | R$ 14,94 |
| 13 | Álcool absoluto 96% - indicação: desinfetante hospitalar para superfícies fixas. Composição: álcool etílico em água deionizada. Prazo de validade: 24 meses a partir da data de fabricação. Registro anvisa | 40 litros | Frasco de plástico de 1000 ml cada | R$ 22,93 |
| 14 | Álcool absoluto 99.3 % - indicação: desinfetante hospitalar para superfícies fixas. Composição: álcool etílico em água deionizada. Prazo de validade: 24 meses a partir da data de fabricação. Registro anvisa | 40 litros | Frasco de plástico de 1000 ml cada | R$ 15,47 |
| 15 | Álcool etílico 70% antisséptico. Álcool etílico hidratado na concentração de 70º inpm (70% em peso), indicado como antisséptico tópico, para ser usado na pele. Almotolia descartável. Solução 100 ml. | 1.000 almotolias | Almotolias com 100 ml em cada. | R$ 13,98 |
| 16 | Álcool gel 70 antisséptico com válvula pump conteúdo: 450g Indicado para anti-sepsia das mãos em ambientes hospitalares e de atendimento à saúde é um potente bactericida e fungicida, eliminando de modo eficiente as bactérias, fungos e vírus prevenindo a disseminação de infecções nos ambientes hospitalares. Composição: carbomer, glycerin, methylparaben, propilene glicol, alcohol, aqua, aminomethyl propanol. Elimina 99,9% das bactérias; gel 70 inpm; pump de dispense do produto, facilitando o uso e evitando disperdícios. Possui filtração esterilizante. Atua no controle de partículas viáveis e não viáveis. | 200 frascos | Frascos contendo 450 gramas em cada | R$ 16,46 |
| 17 | Álcool gel 70 antisséptico frascos contendo 1000ml Indicado para anti-sepsia das mãos em ambientes hospitalares e de atendimento à saúde é um potente bactericida e fungicida, eliminando de modo eficiente as bactérias, fungos e vírus prevenindo a disseminação de infecções nos ambientes hospitalares. Composição: carbomer, glycerin, methylparaben, propilene glicol, alcohol, aqua, aminomethyl propanol. Elimina 99,9% das bactérias; gel 70 inpm; pump de dispense do produto, facilitando o uso e evitando disperdícios. Possui filtração esterilizante. Atua no controle de partículas viáveis e não viáveis. | 200 frascos | Frascos pet contendo 1000 ml | R$ 20,74 |
| 18 | Algodão hidrófilo, em bola. | 400 pacotes | Pacotes de 95 gramas | R$ 12,09 |
| 19 | Algodão Ortopédico 10cmx1,8m em rolos de mantas uniformes. Não estéril; 100% puro algodão: macio e extra-absorvente; Cor: Branco; Tamanho: 10 cm x 1,8 m. Pacote com 12 unidades. | 50 pacotes | Pacote com 12 unidades. | R$ 24,98 |
| 20 | Algodão Ortopédico 15cmx1,8m em rolos de mantas uniformes. Não estéril; 100% puro algodão: macio e extra-absorvente; Cor: Branco; Tamanho: 15 cm x 1,8 m; Pacote com 12 unidades. | 100 pacotes | Pacote com 12 unidades. | R$ 25,05 |
| 21 | Algodão rolo hidrófilo com 500g. Uso hospitalar em curativos, assepsias ou como absorvente de sangue e secreções líquidas. Extra-absorvente; mácio; dermatologicamente testado. | 200 rolos | Rolo com 500 gramas | R$ 24,98 |
| 22 | Almotolia, material em polietileno (plástico), tipo bico reto, longo, estreito, com protetor, tipo tampa tampa em rosca, cor âmbar, capacidade 250 ml, graduação graduado em ml. | 70 unidades | Unidades individuais | R$ 17,34 |
| 23 | Almotolia sabonete neutro glicerinado - 100 ml. Sabonete neutro é um produto ideal para a limpeza da pele. Retira sujeiras e outros resíduos. Com sua fórmula balanceada, possui ph neutro e componentes suaves que não irritam a pele, podendo ser utilizado por profissionais de saúde. Composição: sodium laureth-2 sulfare, diethylaminoethyl cocoate, glycerin, methylisothiazolinone, methyl chloro isothiazolinone, citric acid, sodium chloride e aqua. | 250 unidades | Almotolias contendo 100 ml | R$ 8,81 |
| 24 | Aparelho barbear, tipo descartável, 2 lâminas em aço inox, cabo plástico, com fita lubrificante. | 400 unidades | Unidades individualizadas | R$ 8,76 |
| 25 | Aparelho de pressão adulto. Especificações técnicas: braçadeira confeccionada em tecido brim 100% algodão e fecho de velcro, manguito e pera em pvc, válvula de deflação em metal cromado e manômetro aneroide, feito em liga metálica resistente a choques. A braçadeira tem um tamanho adulto padrão, para braços de 18 a 35cm de circunferência Mecanismo com mostrador graduado e manômetro resistente. Verificado e aprovado pelo inmetro | 70 unidades | Unidades individualizadas | R$ 162,86 |
| 26 | Aparelho de pressão para obeso Especificações técnicas: braçadeira confeccionada em tecido brim 100% algodão e fecho de velcro, manguito e pera em pvc, válvula de deflação em metal cromado e manômetro aneroide, feito em liga metálica resistente a choques. Braçadeira obeso para braço de diâmetro 32cm à 43cm de circunferência. Mecanismo com mostrador graduado e manômetro resistente. Verificado e aprovado pelo inmetro. | 12 unidades | Unidades individualizadas | R$ 206,33 |
| 27 | Aparelho medidor de pressão arterial digital automático de braço. Precisão clinicamente comprovada de acordo com os protocolos do INMETRO. O guia de aplicação da braçadeira alerta o usuário quando a braçadeira não foi colocada corretamente o detector de movimento corporal alerta o usuário que ele realizou algum movimento corporal que pode interferir no resultado da aferição. Armazena as 60 últimas leituras com data e hora, permitindo que o usuário acompanhe e monitore os resultados da sua pressão arterial. O monitor pressão arterial de braço possui braçadeira universal que se adapta confortavelmente a braços de 22 a 42 cm de circunferência. Equivalente aos tamanhos m e g (22 a 42 cm). A braçadeira também possui uma faixa cinza indicativa de espaço da circunferência do braço. Ele permite o funcionamento com pilhas ou conectado ao cabo ca, pois possui um adaptador que permite que o usuário ligue o monitor de pressão diretamente na tomada. O possibilita uma aferição mais confortável, que infla e desinfla o manguito ao nível ideal para cada pessoa automaticamente, proporcionando máximo conforto. | 30 unidades | Unidades individualizadas | R$ 167,72 |
| 28 | Aparelho para glicemia, utilize a bateria 3v-cr2032 possui estojo para transporte, manual de instruções Volume de sangue: 1 - 2 µl, peso: 0,251 kg, altura 157 mm, largura 137 mm, profundidade 66 mm, autocodificado, memória 500 testes, marcadores de eventos: pré e pós prandial. Tempo obtenção do resultado: até 5 segundos. (Sugestão de marca: accu-chek, ou similar com qualidade equivalente ou superior) | 35 unidades | Unidades individualizadas | R$ 157,97 |
| 29 | Aplicador ginecológico com capacidade para 5 gramas. Indicações: aplicação de cremes, pomadas (até 5 gramas) no interior do canal vaginal. Facilita a aplicação de medicamentos na forma de cremes, pomadas no interior do canal vaginal. | 1.000 unidades | Unidades individualizadas | R$ 1,83 |
| 30 | Apoio Suporte Braço Coleta De Sangue E Injeção - Braçadeira O apoio de braço tem altura regulável para atender com conforto um maior número de pessoas de diferentes alturas. É feito com haste cromada e estrutura de aço carbono, material de qualidade e durável. Possui pintura eletrostática para garantir a durabilidade do item e evitar que enferruje, pés niveladores e válvula que permite o ajuste em diferentes ângulos para que dê mais possibilidade de ajuste e conforto na realização do trabalho. Possui Capa para apoio de braço removível para facilitar a higienização. Ficha técnica: Produto: apoio de braço com altura regulável. Composição: ferro com pintura eletrostática branca. Indicação: Coleta de sangue, injeção. Altura mínima de 74 cm. Altura máxima de 110cm. Medidas do apoio de braço: 19cm x 13cm. Peso do produto: 1.100kg | 02 unidades | Unidades individualizadas | R$ 304,68 |
| 31 | Atadura de crepom (crepe) confeccionadas com tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 18 fios\cm², possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser utilizadas várias vezes sem perder suas propriedades elásticas, desde que lavadas em água morna e sabão. Observação: é a quantidade de fios por cm2 que confere o poder de elasticidade. Pacote com 12 unidades. Medindo 08 cm x 1,2m - 4,5m esticado | 300 pacotes | 12 unidades em cada pacote | R$ 12,24 |
| 32 | Atadura de Crepom (Crepe) confeccionadas com tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 18 fios\cm², possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser utilizadas várias vezes sem perder suas propriedades elásticas, desde que lavadas em água morna e sabão. Observação: é a quantidade de fios por cm2 que confere o poder de elasticidade. Pacote com 12 unidades. Medindo 08 cm x 1,8m em repouso. | 300 pacotes | 12 unidades em cada pacote | R$ 14,60 |
| 33 | Atadura de Crepom (Crepe) confeccionadas com tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 18 fios\cm², possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser utilizadas várias vezes sem perder suas propriedades elásticas, desde que lavadas em água morna e sabão. Observação: é a quantidade de fios por cm2 que confere o poder de elasticidade. Pacote com 12 unidades. Medindo 12 cm x 1,8m em repouso. | 300 pacotes | 12 unidades em cada pacote | R$ 26,71 |
| 34 | Atadura de Crepom (Crepe) confeccionadas com tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 18 fios\cm², possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser utilizadas várias vezes sem perder suas propriedades elásticas, desde que lavadas em água morna e sabão. Observação: é a quantidade de fios por cm2 que confere o poder de elasticidade. Pacote com 12 unidades. Medindo 15 cm x 1,8m em repouso. | 300 pacotes | 10 unidades em cada pacote | R$ 30,62 |
| 35 | Atadura de Crepom (Crepe) confeccionadas com tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 18 fios\cm², possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser utilizadas várias vezes sem perder suas propriedades elásticas, desde que lavadas em água morna e sabão. Observação: é a quantidade de fios por cm2 que confere o poder de elasticidade. Pacote com 12 unidades. Medindo 25 cm x 1,8 metros em repouso. | 200 pacotes | 12 unidades em cada pacote | R$ 47,41 |
| 36 | Atadura de crepom (crepe) confeccionadas com tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 18 fios\cm², possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser utilizadas várias vezes sem perder suas propriedades elásticas, desde que lavadas em água morna e sabão. Observação: é a quantidade de fios por cm2 que confere o poder de elasticidade. Pacote com 12 unidades. Medindo 12 cm x 1,2m - 4,5m esticado | 300 pacotes | 12 unidades em cada pacote | R$ 25,38 |
| 37 | Atadura de crepom (crepe) confeccionadas com tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 18 fios\cm², possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser utilizadas várias vezes sem perder suas propriedades elásticas, desde que lavadas em água morna e sabão. Observação: é a quantidade de fios por cm2 que confere o poder de elasticidade. Pacote com 10 unidades. Medindo 15 cm x 1,2m - 4,5m esticado | 100 pacotes | Pacotes contendo 10 unidades | R$ 28,27 |
| 38 | Avental descartável manga curta, para ser usado no ultrassom. Aventais de uso único, gramatura 20. Fabricados em polipropileno (tnt - tecido não tecido). Fácil manuseio oferece proteção ao usuário criando uma barreira contra contaminação cruzada, poluição ambiente e fluida corporais, além de higienização em locais que necessitem de cuidados especiais. | 600 pacotes | Pacotes contendo 10 unidades | R$ 29,54 |
| 39 | Avental descartável manga longa impermeável 50g Descartável, é confeccionado em 74% de tecido não tecido (tnt) polipropileno do tipo agulhado e 26% tecido laminado de polietileno com aditivo masterbatch – o que lhe confere impermeabilidade. Possui manga longa, punho com elástico e prático fechamento com tiras. Tamanho gg | 400 pacotes | Pacotes contendo 10 unidades | R$ 52,26 |
| 40 | Bacia de aço inox c/ 32 cm de diâmetro e capacidade p/ 3100 ml Material: produto confeccionado em aço inoxidável cirúrgicos; embalagem: plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade; garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação; certificações: fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT, CE. | 05 unidades | Unidade individual | R$ 124,69 |
| 41 | Bacia reniforme inox (cuba rim). Instrumento não articulado não cortante. Tamanho 26cm x 12cm. | 20 unidades | Unidade individual | R$ 116,35 |
| 42 | Balança Digital com capacidade para pesagem de até 180Kg, com plataforma de 6mm de vidro temperado e visor de LCD, e função de auto desligamento e confirmação de pesagem automática, possui indicador de bateria fraca. | 15 unidades | Unidade individual | R$ 223,53 |
| 43 | Balança eletrônica pediátrica para até 15kg nas dimensões 29 x 58cm, com prato de pesagem tipo concha, visor em Led na cor vermelha proporcionando alta visibilidade; teclado de alta resistência ao toque; botão de zero; tara subtrativa até 5 kg; pés reguláveis; bivolt. | 04 unidades | Unidade individual | R$ 1.184,11 |
| 44 | Bandeja aço inox 30 x 20 x 4cm. Ideal para acondicionar e levar instrumentais à autoclave para esterilização. | 20 Unidades | Unidades individuais | R$ 86,05 |
| 45 | Bateria de lítio cr 2032 3v (para ser usado no aparelho de glicemia capilar) | 150 unidades | Unidades individualizadas | R$ 7,00 |
| 46 | Betametasona de 5 mg como dipropionato e fosfato dissódico de betametasona 2 mg | 2.000 ampolas | Ampolas de 1 ml | R$ 11,99 |
| 47 | Biombo triplo esmaltado com rodízio, Estrutura em ferro com pintura epóxi na cor branca e tecido 100% algodão. Biombo: Divisória móvel articulada, para ser usada em um cômodo para demarcar um espaço, criar uma área resguardada e preservar a exposição do paciente durante alguns procedimentos rotineiros. Para que serve o biombo: Desenvolvido para resguardar uma área em um cômodo, ideal para remodelar espaços e criar uma área resguardada, indicado para manter a integridade do paciente durante procedimentos de rotina, como banhos em leito, passagens de sondas e drenos beira leito e demais procedimentos que possam expor o paciente. | 06 unidades | Unidade individual | R$ 776,78 |
| 48 | Bisturi descartável - bisturi descartável indicado para incisões superficiais, manipulação de curativos e suturas. Confeccionado: cabo bisturi em abs, tampa protetora em pe, lamina em aço inox. Tamanho 15 | 20 Caixas | Caixas com 10 unidades em cada | R$ 60,13 |
| 49 | Bisturi descartável - bisturi descartável indicado para incisões superficiais, manipulação de curativos e suturas. Confeccionado: cabo bisturi em abs, tampa protetora em pe, lamina em aço inox. Tamanho 24 | 20 caixas | Caixas com 10 unidades em cada | R$ 60,20 |
| 50 | Bolsa água quente tamanho m. Capacidade: 1,4l. Possui aletas (ranhuras) que aumentam a difusão do calor e proporcionam temperatura diferente em cada lado da bolsa; bordas reforçadas; bocal maior e mais firme; data de fabricação impressa na própria bolsa (mês/ano). Composição: borracha natural. | 03 unidades | Unidades individualizadas | R$ 113,24 |
| 51 | Bolsa coletora de urina – sistema fechado- bolsa coletora fabricado em pvc atóxico, capacidade 2000 ml, extensão em pvc flexível, pinça corta- fluxo, conector adaptado para sonda foley, conector ponto de coleta, válvula de drenagem, atóxico e descartável, esterilizado em eto ou raio gama | 450 unidades | Unidade individualizada | R$ 10,70 |
| 52 | Bolsa para colostomia drenável 1 peça. Modelo recortável 10-76 mm na cor transparente. Bolsa de sistema drenável com placa adesivo de dupla camada. Possui filtro de carvão ativado evita o risco de a bolsa coletora sofrer abaulamento, criando volumes desnecessários e neutraliza o odor. Maior flexibilidade e conformidade aos contornos do corpo. Orelha para remoção que facilita a remoção do adesivo sem deixar resíduos sobre a pele, o que permite trocas mais confortáveis. Janela de inspeção que facilita a aplicação correta do adesivo e permite que o estoma seja verificada quando necessário. Fechamento hide-away que faz a drenagem fácil de esvaziar e impar fecho com velcro integrado que pode ser facilmente ocultado. Capacidade máxima para 550 ml. | 600 unidades | Unidades individualizadas | R$ 27,34 |
| 53 | Bolsa para urostomia - alterna perfil 1 peça. Tecido sem trama composto de fibras de poliéster para secagem rápida em contato com a umidade e maior conforto à pele. Versão uro com sistema antirrefluxo e válvula de drenagem | 400 unidades | Unidades individualizadas | R$ 18,86 |
| 54 | Bomba elétrica para tirar leite materno. O acessório deve funcionar com energia elétrica ou pilhas, tem capa massageadora em gel de silicone para um melhor e confortável encaixe na mama. 04 níveis de sucção ajustáveis, bivolt. Itens inclusos : 01 bomba de leite materno elétrica, 01 fonte de alimentação elétrica; 01 manual de usuário em português. | 03 unidades | Unidades individualizadas | R$ 225,67 |
| 55 | Bota de unna - bandagem impregnada com pasta a base de óxido de zinco, glicerol, álcool ceto-estearílico, óleo de rícino, goma acácia, conservantes e água. | 600 unidades | Embalagens com 01 unidade | R$ 51,57 |
| 56 | Brometo de ipratrópio 0,25mg/ml | 350 frascos | Frascos com 20 ml | R$ 5,72 |
| 57 | Bromidrato de fenoterol 5mg/ml | 350 frascos | Frascos com 20 ml | R$ 10,90 |
| 58 | Bromoprida 10mg/2ml | 700 ampolas | Ampolas de 2 ml | R$ 4,95 |
| 59 | Butilbrometo de escopolamina 20mg/ml | 700 ampolas | Ampolas de 1 ml | R$ 5,99 |
| 60 | Butilbrometo de escopolamina 4mg/ml + dipirona 500mg/ml | 1.000 ampolas | Ampolas de 5 ml | R$ 7,48 |
| 61 | Cadeira mocho sem encosto na cor preta. Possui base giratória em aço, garantindo resistência e durabilidade, espuma injetada no assento, proporcionando mais conforto durante o uso, e pistão a gás, que oferece fácil regulagem de altura. Tipo de regulagem: altura do assento tipo de base: estrela baixa em aço 280 mm tipo de espuma: injetada capacidade de carga: 110 kg altura máxima do assento ao chão: 53 cm altura mínima do assento ao chão: 42 cm | 06 unidades | Unidades individuais | R$ 741,74 |
| 62 | Caixa organizadora com trava 20L Cristal Dimensões: L x A x C: 487 x 331 x 196mm | 40 unidades | Unidades individuais | R$ 84,57 |
| 63 | Caixa térmica 20 litros com termômetro digital de máximo e mínimo à prova d’agua. É fabricada em plástico de alta resistência e internamente revestida de poliuretano, inclusive na tampa, facilitando o seu isolamento térmico. Possui um termômetro externo que mostra a temperatura atual, mínima e máxima do conteúdo sem precisar abri-la. Usado para medicamentos, órgãos e tecidos, vacinas, amostras e materiais biológicos etc. Características: capacidade: 20 litros material: polietileno, isolante poliuretano (pu) termômetro digital máx. E mín. Faixa de temperatura: -50 + 70 °c medidas externas a x l x c: 30,5x31x43 cm. Peso kg: 2,82 | 05 caixas | Unidades individualizadas | R$ 377,33 |
| 64 | Caixa térmica 25 litros c/ termômetro digital Parede dupla em polietileno com isolamento térmico em poliuretano (espuma injetada) no corpo e na tampa. Totalmente atóxico e higienizável (com qualquer tipo de abrasivo, até com jateamento de fogo). Tampa de abertura pivotante sem parafusos e dobradiças, baixa manutenção. Alça escamoteável em alumínio. Especificações (caixa): capacidade: 25 litros. Material: paredes em polietileno, isolamento térmico em pu e alça em alumínio. Dimensões externas sem alça (comp. X larg. X alt.): 50 x 32,5 x 30 cm. Dimensões internas aproximadas (comp. X larg. X alt.): 40 x 22 x 23,5 cm. Peso: 4,92 kg. Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação. Características gerais (termômetro): digital com marcação de temperatura atual, máxima e mínima. Visor de fácil leitura. Prova d`água. Possui função ºc/ºf. Especificações (termômetro): faixa de utilização: -50+70ºc. Precisão: +/- 1ºc (entre -20+50ºc) e +/- 2ºc no restante da escala. Alimentação: 1 pilha 1,5 volts tipo aaa (inclusa). | 05 caixas | Unidades individualizadas | R$ 398,00 |
| 65 | Caixa térmica com termômetro 35 litros Indicada para uso em hospitais, laboratórios e campanhas de vacina. Alta eficiência térmica, isolamento térmico em poliuretano (espuma injetada) no corpo e na tampa. Longa vida útil, fabricada com materiais/componentes de alta qualidade. Material asséptico, totalmente higiênico e fácil de lavar. Tampa removível, serve como bandeja no lado ao contrário. Alça superior escamoteável, serve como trava para tampa. Material: polietileno e poliuretano. Capacidade: 35 litros. Medidas externas (comp. X larg. X alt.): 46 x 30 x 45 cm. Medidas internas aproximadas (comp. X larg. X alt.): 41 x 25 x 40 cm. Peso: 3,4 kg. Garantia: 1 ano contra defeitos de fabricação e 3 meses para acessórios (tampa, alça e termômetro). Características gerais (termômetro): digital de máxima e mínima. Visor de fácil leitura. Prova d`água. Possui função ºc/ºf. Especificações (termômetro): faixa de utilização: -50+70ºc. Precisão: +/- 1ºc (entre -20+50ºc) e +/- 2ºc (acima de 50ºc). Alimentação: 1 pilha aa (inclusa). | 03 caixas | Unidades individualizadas | R$ 648,11 |
| 66 | Caixa térmica com termômetro digital 15 litros Caixa térmica com termômetro externo que mede a temperatura atual, máxima e mínima do conteúdo interno; termômetro de máxima e mínima; produzido em material de alta resistência; revestimento interno em poliuretano (pu) que auxilia no isolamento térmico; capacidade para 15 litros; fácil higienização; temperatura externa através de cabo e sensor; função ºc/ºf; resistência a água; dimensões internas: 24 x 21,7 31,5 cm; dimensões externas: 29,5 x 26 x 38,5 cm; alça em pp (polipropileno); parede interna em ps (poliestireno); parede externa em pad (polietileno de alta densidade); entre paredes de pu (poliuretano); acabamento dobradiças na tampa. Faixa de utilização -50ºc+70ºc/ºf; precisão ±1ºc/ºf; resolução 0,1ºc escala de -20ºc+50ºc e ±2 para cima de 50ºc; pilha 1x 1,5 aa; medidas do produto 60 x 39 x 16mm; cumprimento do cabo 50cm; | 03 caixas | Unidades individualizadas | R$ 275,22 |
| 67 | Caixa térmica com termômetro digital 45 litros Indicado para uso em hospitais, laboratórios e campanhas de vacinação. Excelente eficiência térmica com isolamento em poliuretano, inclusive na tampa, material externo em polietileno de alta densidade. Material asséptico totalmente higiênico e fácil de lavar. Possui alças bidirecional em ambos os lados. Tampa articulável com dobradiças reforçadas com parafusos em inox.mola limitadora de abertura da tampa. Dreno para facilitar o escoamento de líquidos. Rede lateral para pequenos objetos. Capacidade: 45 litros. Material: estrutura em polietileno com isolamento térmico em poliuretano (pu). Dimensões externas (comp. X larg. X alt.): 60 x 33 x 41 cm. Dimensões internas aproximadas (comp. X larg. X alt.): 56 x 29 x 37 cm. Peso: 4,1 kg. Garantia: 1 ano contra defeitos de fabricação e 3 meses para acessórios (tampa, alça e termômetro). Características gerais (termômetro): digital de máxima e mínima . Visor de fácil leitura. Prova d`água. Possui função ºc/ºf. Especificações (termômetro): faixa de utilização: -50+70ºc. Precisão: +/- 1ºc (entre -20+50ºc) e +/- 2ºc (acima de 50ºc). Alimentação: 1 pilha aa (inclusa). | 01 caixa | Unidades individualizadas | R$ 648,11 |
| 68 | Caixa térmica de isopor 3 litros sem alça | 100 unidades | Unidades individualizadas | R$ 17,28 |
| 69 | Campo operatório fenestrado estéril gramatuira 30 gr. Produto atóxico e hipoalergenico, repele líquidos. Utilizado em procedimentos localizados. Possui fenestra aproximada de 10cm, e dobra cirúrgica. Dupla embalagem garantindo a esterilidade até o uso. Esterilizado em óxido de etileno. Uso único. 30 cm x 30 cm. | 550 unidades | Unidades individuais | R$ 10,17 |
| 70 | Cateter intravascular periférico jelco; agulha siliconizadacom bisel bi-angulado e trifacetado. Facilita a punção de e reduz o traumatismo nos tecidos. - cateter raiopaco e flexível. Proporciona maior facilidade de punção e penetração na pele. Assegura perfeita visualização através de raio x. Protetor do conjunto agulha/cateter. Garante a integridade da agulha até o momento do uso. Seu formato anatômico permite a remoção com apenas uma das mãos. Lotes e validade expressos na embalagem ; envelope com 1 unidade; estéril: óxido de etileno; produto de uso único (destruir após o uso); nº 24 g (0,7 x 19 mm ) amarelo | 450 unidades | Unidades individualizadas | R$ 4,18 |
| 71 | Cateter intravascular periférico jelco; agulha siliconizadacom bisel bi-angulado e trifacetado. Facilita a punção de e reduz o traumatismo nos tecidos. - cateter raiopaco e flexível. Proporciona maior facilidade de punção e penetração na pele. Assegura perfeita visualização através de raio x. Protetor do conjunto agulha/cateter. Garante a integridade da agulha até o momento do uso. Seu formato anatômico permite a remoção com apenas uma das mãos. Lotes e validade expressos na embalagem ; envelope com 1 unidade; estéril: óxido de etileno; produto de uso único (destruir após o uso); nº 22 g ( 0,9 x 25 mm ) azul | 450 Unidades | Unidades individualizadas | R$ 4,50 |
| 72 | Cateter intravascular periférico jelco; agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado. Facilita a punção de e reduz o traumatismo nos tecidos. - cateter raiopaco e flexível. Proporciona maior facilidade de punção e penetração na pele. Assegura perfeita visualização através de raio x. Protetor do conjunto agulha/cateter. Garante a integridade da agulha até o momento do uso. Seu formato anatômico permite a remoção com apenas uma das mãos. Lotes e validade expressos na embalagem; envelope com 1 unidade; estéril: óxido de etileno; produto de uso único (destruir após o uso); nº 20 g (1,1 x 32 mm) rosa | 450 unidades | Unidades individualizadas | R$ 4,06 |
| 73 | Cateter nasal para oxigênio tipo óculos; medida única, esterilizado a raio gamma, em balado individualmente em saco plástico; p.v.c. atóxico siliconado; estéril; atóxica; aspirogênico; descartável (uso único) | 1.000 unidades | Unidades individualizadas | R$ 13,87 |
| 74 | Cesto organizador branco com ventosas. Medidas aproximada: 19cm x 13cm x 6,5cm. Material externo: plástico. | 60 unidades | Unidades individualizadas | R$ 12,82 |
| 75 | Cetoprofeno 50mg/ml | 1.500 ampolas | Ampolas de 2 ml | R$ 5,17 |
| 76 | Clorexidina degermante. Solução de digliconato de clorexidina 2% com tensoativos. Uso tópico | 400 almotolias | Almotolias com 100 ml em cada. | R$ 10,20 |
| 77 | Cloridrato de lidocaína 20mg/g | 550 tubos | Tubos com 30 g | R$ 8,92 |
| 78 | Clorímetro microprocessado digital portátil; para análise de cloro residual livre, total e combinado; em campo ou bancada; com leitura direta; resolução + ou - 0,01 mg/l; precisão fotométrica: desvio menor que 2%; faixa de absorbância: 0 a 3ª; leitura: manual ou automática em mg/l; calibração automática: do zero (branco); alimentação: bateria/pilha e fonte externa 110/220v; acompanha o equipamento: maleta para transporte; 3 cubetas de amostra; reagentes para 100 testes de cloro livre e cloro total; solução padrão de cloro de 1000 ppm; manual de instruções em português; certificado de garantia mínimo de 12 meses. | 01 unidade | Unidades individualizadas | R$ 1.324,21 |
| 79 | Cobertura de gaze não aderente à ferida, embebida com polihexanida (phmb) a 0,2%, e a presença do phmb que atua sobre um amplo espectro de bactérias. Indicações lesões superficiais; lesões infectadas; incisões cirúrgicas; escoriações; pós inserção de cateteres; pós retirada de cateteres e drenos. Impregnado com phmb (polihexametileno biguanida); mata um amplo espectro de bactérias; oferece proteção contra 15 microrganismos gram-negativos, gram-positivos e fungos / leveduras; resiste à colonização bacteriana e reduz a penetração bacteriana no curativo; comprovado desempenho sem afetar negativamente a epitelização; citotoxicidade baixa a mínima; sem resistências conhecidas; hipoalergênico. Variados por tamanhos de 7,6cm x 20cm sem borda 7,6cm x 10cm sem borda. Caixa com 50 unidades. | 60 caixas | Caixas contendo 50 unidades | 332,30 |
| 80 | Colagenase 0,6 u/g + cloranfenicol 0,01 g/g. | 600 bisnagas | Bisnagas com 30 g | R$ 16,17 |
| 81 | Coletor de material perfurocortante, recipiente, caixa descartável, com plástico interno para descarte de objetos cortantes e perfurantes, bocal adaptável que facilita dispensa de vários tamanhos de objetos, alças externas e tampa de segurança com trava dupla capacidade 13 litros. | 600 caixas | Unidades individualizadas | R$ 14,50 |
| 82 | Coletor de material perfurocortante, recipiente, caixa descartável, com plástico interno para descarte de objetos cortantes e perfurantes, bocal adaptável que facilita dispensa de vários tamanhos de objetos, alças externas e tampa de segurança com trava dupla capacidade 07 litros. | 600 caixas | Unidades individualizadas | R$ 13,25 |
| 83 | Coletor universal estéril 80 ml sem pá com capacidade de 80 ml transparente. Pacote com 100 unidades. | 100 pacotes | Pacote com 100 unidades. | R$ 72,84 |
| 84 | Complexo b da ampola de 2 ml contém: cloridrato detiamina 10 mg; riboflavina 5-fosfato de sódio 2,5 mg; nicotinamida 30 mg; cloridrato de piridoxina 2,5 mg; pantotenato de cálcio 6 mg; veículo q.s.p. 2 ml | 1.000 ampolas | Ampolas de 2 ml | R$ 7,16 |
| 85 | Compressa de gaze 100% algodão, festonada, em rolo impregnada com polihexametileno de biguanida à 0.2% (phmb) como agente antimicrobiano de amplo espectro de ação. Acondicionada em embalagem grau cirúrgico com abertura asséptica contendo 01 rolo. Esterilizada por raios gama. | 200 rolos | Rolo com 11,4 cm x 3,7 cm | R$ 36,52 |
| 86 | Compressa de gaze hidrófila, confeccionadas em fios 100% algodão em tecido tipo tela, com oito camadas e cinco dobras, com dimensão de 7,5 x 7,5cm quando fechadas e 15 x 30cm quando abertas; são alvejadas, purificadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos, alvejantes ópticos; são dobradas para dentro em toda a sua extensão para evitar o desfiamento; com 8 camadas e 5 dobras; 13 fios por cm². Pacotes contendo 500 compressas. | 600 pacotes | Pacotes contendo 500 compressas. | R$ 32,29 |
| 87 | Compressa de gaze queijo - 9 fios - rolo - confeccionada com fios 100% algodão em tecido tipo tela, com oito camadas e tres dobras, com dimensão de 91 cm x 91 m quando abertas. É branqueada, isenta de impurezas, amido, alvejante óptico, dextrina, corretivos colorantes e ph de 5,0 a 8,0. Produto "não estéril", recomenda-se esterilização em autoclave a vapor, raio gama ou óxido de etileno. Uso: máscaras faciais ou corporais. Validade: 48 meses, rolo com 91 metros de comprimento. | 1.000 rolos | Rolo com 91 metros de comprimento. | R$ 178,66 |
| 88 | Compressas estéril para campo operatório com filamento radiopaco em tecido de algodão, com 4 camadas, 13 fios, gramatura 4,5g, altamente absorventes, macias e isentas de impurezas, pré-lavadas, esterilizada por óxido de etileno. Suas extremidades são fechadas com costuras para reforçar o tecido e evitar o seu desfilamento. Possui em uma de suas extremidades um cadarço duplo azul, formando uma alça que facilita na manipulação e proporciona melhor visualização do campo operatório. Tamanho 23x25 | 150 pacotes | Pacotes com 5 unidades | R$ 17,37 |
| 89 | Compressas cirúrgicas de gaze hidrófila - estéril confeccionada com 13 fios, com 10 unidades em cada pacote, em tamanho nominal aproximadamente de 7,5 x 7,5 cm, com 8 camadas e 5 dobras. A compressa aberta tem aproximadamente uma área de 15 cm x 26 cm, bordas devidamente voltada para dentro, que evitam soltura de fios, isenta de quaisquer defeitos. Para garantir total segurança, sua esterilização é feita a gáz óxido de etileno. Validade da esterilização 5 anos. | 300 caixas | Caixas com 240 pacotes de gazes. | R$ 247,29 |
| 90 | Creme barreira usado para tratamento da pele seca ou irritada, causada pelo exsudato oriundo da pele lesionada. O creme barreira repele a entrada de líquidos ele suaviza a pele, contém um protetor de ph que restaura o ph da pele, prevenindo lesões cutâneas. Áreas de aplicação protege a pele ao redor da ferida exposta ao exsudato. Frasco contendo 60 ml. | 600 frascos | Frasco contendo 60 ml. | R$ 82,50 |
| 91 | Cuba assepsia- aço inox - 16 x 6 cm 1000 ml Acabamento: natural. Dimensão: 16 x 6 cm. Capacidade: 1000ml. | 10 unidades | Unidade individual | R$ 87,21 |
| 92 | Cuba assepsia- aço inox - 8 x 4 cm 150 ml Acabamento: natural. Dimensão: 8 x 4 cm . Capacidade: 150ml. | 20 unidades | Unidade individual | R$ 30,58 |
| 93 | Cubetas de vidro para medição (10 ml) para o turbidímetro digital kr2000 Dimensões da cubeta: 60 (l) x 25 (ø) mm | 02 unidades | Unidades individualizadas | R$ 86,08 |
| 94 | Curativo composto - não tecido macio de visco/poliéster impregnado com cloreto de sódio (20% em pesso). É usado na absorção de exsudado na ferida e liberta o cloreto de sódio. Torna-se hipertônico e por conseguinte, o exsudato, as bactérias e o material necrótico são absorvidos pelo curativo, facilitando o processo de cicatrização de feridas. Estimula o desbridamento de feridas com descarga intensa na fase inflamatória, absorvendo exsudato, bactérias e material necrótico. Isso facilita efetivamente o processo de cicatrização de feridas. Indicação: para feridas com níveis médios a altos de exsudato tais como úlceras por pressão, úlceras nos pés e tratamento de feridas profundas, por exemplo feridas de cavidade e fístulas; estimula limpeza da ferida; reduz a carga bacteriana na ferida para controlar a infecção; fácil de usar; ajuda a controlar feridas infectadas ou não infectadas com alta descarga e descarga inflamatória; também pode usá-lo para feridas de cavidade profunda, como úlceras de pressão. | 500 unidades | Unidades Individualizadas | R$ 130,74 |
| 95 | Curativo de alginato de cálcio. Placas medindo10cmx10cm. Caixa com 10 unidades. É composto por fibras extraídas, através de uma alta tecnologia, de algas marinhas marrons, nas quais somente os íons de cálcio são incorporados. Os íons de sódio presente no curativo, correspondem ao já existente nas algas marinhas marrons. Trata-se de um curativo primário que promove um ambiente ideal para o desbridamento autolítico, com altíssima absorção de exsudatos, auxilia a cicatrização da pele e promove hemotasia. Sua função curativa é por ação mecânica das fibras de alginato de cálcio e sódio. Sua remoção é fácil, única e sem trauma. O curativo não é alérgico, totalmente biodegradável e de altíssima absorção, devido a sua maior gramatura. | 200 caixas | Caixa com 10 unidades. | R$ 75,83 |
| 96 | Curativo de carvão ativado com prata composto por um envoltório de não tecido e um tecido de carvão ativado impregnado com 25 μg/cm2 de prata. Medida de 6,5 cm x 9,5 cm. | 100 caixas | Caixas contendo 10 unidades em cada | R$ 349,48 |
| 97 | Curativo de carvão ativado com prata composto por um envoltório de não tecido e um tecido de carvão ativado impregnado com 25 μg/cm2 de prata. Medida de 10,5 cm x 10,5 cm. | 160 caixas | Caixas contendo 10 unidades em cada | R$ 356,87 |
| 98 | Curativo filme transparente rolo 10cm x 10m Filme transparente rolo é um filme de poliuretano (pu) não estéril, recoberto com adesivo hipoalergênico, permeável a gases e vapores de água e impermeável à líquidos e bactérias. Permite trocas gasosas e atua como uma confortável barreira protetora da pele. Indicação: fixação e cobertura de curativos primários. Cobertura de suturas. Fixação de tubos, drenos e bolsas de perna. Proteção de proeminências ósseas (calcâneo, cotovelo, joelho, região sacra, trocanteriana) cobertura protetora de pele. Não contem latex. Impermeável a líquidos e bactérias. Permeável a gases e vapor de água. | 60 rolos | Rolo 10cm x 10m | R$ 122,27 |
| 99 | Curativo hidratante com alginato de cálcio e sódio, gel hidratante e absorvente para feridas, não-estéril, composto de alginato de cálcio e sódio e carboximetilcelulose sódica num excipiente aquoso, transparente e viscoso; usado para o tratamento de úlceras por pressão e úlceras de perna de estase venosa; queimaduras de 1° e 2° grau; cortes, abrasões e lacerações. | 600 frascos | Frascos com 85 gr. | R$ 104,38 |
| 100 | Curativo não aderente - medida: 7.6 x 20.3cm. Envelopes com 3 unidades. Curativo não aderente tipo adaptic indicado tanto para lesões com exsudato intenso, onde é necessário evitar a aderência do curativo ao leito da ferida, resultando numa troca sem dor e com proteção do tecido. O curativo pode ser usado em feridas como queimaduras (primeiro ou segundo grau), abrasões, enxertos, úlceras venosas, entre outros. Caixa contendo 36 envelopes | 60 caixas | Caixas contendo 36 envelopes. | R$ 616,43 |
| 101 | Curativo Pós-Coleta Infantil Individual Estéril 500 Unidades Caixa. Curativo utilizado em procedimentos pós-punção tais como, exames, coletas de exame, vacinas, injeções e aplicações de insulina. Pequeno, redondo, antisséptico e antialérgico. Modelo infantil, com estampa de bichinhos! Fácil Utilização; Estampado; Fabricados em Poliestireno, algodão, papel glissine e cola AC; Estéril por óxido de etileno; Diâmetro: 25 mm. | 10 caixas | Caixas com 500 unidades em cada | R$ 28,02 |
| 102 | Curativo Redondo Antisséptico Branco com 500 Unidades. Confeccionado à base de não tecido, papel siliconizado e almofada absorvente. Possui pré-corte no liner, que facilita a retirada do curativo; Embalagem com fita dupla face no fundo, que permite fixar na bancada; Exclusivo sistema de destaque. Utilizado nos procedimentos de coleta de sangue, após aplicações de injeções e na finalização de exames em laboratórios, clínicas, enfermarias e farmácias. | 10 caixas | Caixas com 500 Unidades em cada | R$ 27,13 |
| 103 | Detector fetal portátil digital transdutor de alta sensibilidade; botão liga/desliga e controle de volume e desligamento automático; tela de lcd para visualização numérica do batimento cardíaco fetal; alimentação por 2 pilhas aa de 1,5v; sensibilidade a partir de 10-12 semanas. Tamanho: 135mm x 95mm x 35mm; peso: aprox. 200g. Alimentação por 2 pilhas aa de 1,5v | 05 unidades | Unidade individual | R$ 808,34 |
| 104 | Detergente desinfetante hospitalar de nível intermediário à base de quaternário de amônio de 5ª geração desenvolvido para áreas críticas e não críticas. Além da atuação em hospitais, é indicado também para laboratórios de análises clínicas, clínicas médicas e odontológicas, podendo ser utilizado em: superfícies fixas: - pisos, paredes, portas, bancadas, tetos, escadas, janelas, vidros, luminárias, equipamentos, incubadoras, mobiliários, louças sanitárias, macas. Artigos não críticos: - termômetro axilar, estetoscópio, suporte de soro, aparelhos de pressão, comadres, papagaios, bacias, cuba rim, cadeiras de banho. Desinfetante de nível intermediário: - artigos de inaloterapia e assistência ventilatória. Ação bactericida e bacteriostática, sendo comprovada sua ação de desinfecção frente as bactérias: staphylococcus aureus, salmonella choleraesuis, pseudomonas aeruginosa, escherichia coli, enterococcus hirae, incluindo as multirresistentes staphylococcus aureus mrsa, klebsiella pneumoniae e carbapenemase e acinetobacter baumannii, fungos: tricophyton mentagrophytes, candida albicans e aspergillus niger, tubérculos: mycobacterium bovis e mycobacterium smegmatis, esporos: clostridium difficile. Verificado e aprovado pela anvisa. | 70 galões | 5000 ml em cada galão | R$ 326,01 |
| 105 | Detergente enzimático 4 enzimas. Indicado para: limpeza de instrumentos medico hospitalares, odontologicos e laboratorios. Possui eficacia a remocao e limpeza de materia organica em endoscopios, fibroscopios e canulados. Detergente enzimatico que possui 4 enzimas que atuam na redução de materia organica nos artigos em ate 5 minutos. Sua formulação exclusiva contém tensoativos que associados com as enzimas resultam em uma maior eficiencia na limpeza. Verificado e aprovado pela anvisa. | 400 litros | Frascos de 1000 ml em cada | R$ 95,20 |
| 106 | Dexametazona 2mg/ml | 1.000 ampolas | Ampolas de 1 ml | R$ 4,58 |
| 107 | Dexametazona 4mg/ml | 1.000 ampolas | Ampolas de 2,5 ml | R$ 5,99 |
| 108 | Dexpantenol 50mg/g. Tubo c/ 30 gramas Contém como princípio ativo o dexpantenol, que está incorporado em uma base oleosa, a lanolina. O dexpantenol ajuda a proteger a pele agindo por dentro: penetra as camadas internas da pele e é transformado em vitamina b5, que estimula a formação e regeneração natural da pele. A lanolina protege por fora: forma uma barreira na pele, protegendo-a das agressões externas, como urina, fezes e ressecamento. Tubo c/ 30 gramas | 400 tubos | Tubo c/ 30 gramas | R$ 12,36 |
| 109 | Diclofenaco de sódio 75mg/ml | 1.000 ampolas | Ampolas de 3 ml | R$ 2,45 |
| 110 | Diclofenaco dietilamônio aerosol 85ml | 400 frascos | Frascos com 85 ml | R$ 36,91 |
| 111 | Dipirona solução injetável 1g, 500mg/ml | 2.000 ampolas | Ampolas de 2 ml | R$ 4,53 |
| 112 | Dispenser – suporte, para rolo de papel toalha, interfolha, capacidade mínima 600 folhas, de sobrepor, em plástico abs, na cor branca, visor frontal com parafusos e buchas de fixação. Embalagem com os dados de identificação do produto, marca do fabricante, em conformidade com nbr vigentes. | 20 Unidades | Unidades individuais | R$ 42,63 |
| 113 | Dispenser higienizador, material plástico abs, capacidade 800 ml, tipo fixação parede, anti-furto, cor branca, aplicação mãos, características adicionais visor frontal, para álcool em gel. | 20 unidades | Unidades individuais | R$ 49,18 |
| 114 | Dispositivo para incontinência urinária, fabricado em silicone. Tamanho m | 200 pacotes | Apresenta-se com 2 unidades. | R$ 9,68 |
| 115 | Dispositivo para transferências de soluções (transofix). Dispositivo que permite acesso aos recipientes de soluções parenterais em sistema fechado, para irrigações, curativos e vários procedimentos com soluções estéreis. Dispositivo de transferência luer lock fêmea | 400 unidades | Unidades individualizadas | R$ 9,00 |
| 116 | Eletrodo caf - 15 mm x mm x 15 mm - haste ø 1,8 mm. | 003 unidades | Unidades individuais | R$ 84,87 |
| 117 | Eletrodo caf - 20 mm x mm x 4 mm - haste ø 1,8 mm | 003 unidades | Unidades individuais | R$ 84,87 |
| 118 | Eletrodo caf - 25 mm x mm x 10 mm - haste ø 1,8 mm | 003 unidades | Unidades individuais | R$ 84,87 |
| 119 | Eletrodo caf - 25 mm x mm x 15 mm - haste ø 1,8 mm | 003 unidades | Unidades individuais | R$ 84,87 |
| 120 | Eletrodo caf alça redonda reto - 20 mm x 10 mm x 120 mm - haste ø 1,8 mm. | 003 unidades | Unidades individuais | R$ 84,87 |
| 121 | Eletrodo descartável para eletrocardiograma com gel- adulto- ag/agcl- gel sólido (hidrogel) adesivo e condutor- eletrodo universal | 200 pacotes | Pacote com 50 unidades | R$ 39,86 |
| 122 | Eletrodo micro bola - ø 5 mm x 50 mm - haste ø 1,8 mm. | 003 unidades | Unidades individuais | R$ 93,67 |
| 123 | Envelope Auto Selante para Esterilização – 15 cm X 24 cm. | 05 caixas | Caixas com 200 unidades cada | R$ 125,81 |
| 124 | Envelope Auto Selante para Esterilização – 19 cm X 33 cm | 05 caixas | Caixas com 200 unidades cada | R$ 248,29 |
| 125 | Envelope Auto Selante para Esterilização – 24 cm X 38 cm | 05 caixas | Caixas com 200 unidades cada | R$ 110,73 |
| 126 | Equipo infusor 2 vias com clamp (polifix). Conexão para administração simultânea de soluções com duas vias. Esterilizado a óxido de etileno.produto de uso único.isento de látex. | 200 unidades | Unidades individualizadas | R$ 2,23 |
| 127 | Equipo macro gotas com injetor lateral. Fabricado em pvc flexível, incolor; estéril - esterilizado a óxido de etileno; com pinça rolete e corta fluxo; injetor lateral com membrana auto cicatrizante; câmara gotejadora com respiro de ar com filtro hidrófobo e bacteriológico; conector tipo luer slip universal; atóxico e apirogênico; tubo de 1,50 cm com ponta perfurante e tampa protetora; descartável e de uso único. | 600 unidades | Unidades individuais | R$ 2,99 |
| 128 | Equipo para nutrição enteral, estéril e descartável. Câmara de gotejamento flexivel; ponta perfurante com tampa protetora; pinça rolete corta fluxo; conector luer slip; fabricado em pvc; atóxico; livre de pirogênios ou endotoxinas bacterianas; estéril, esterilizado por óxido de etileno; produto de uso único. | 2.000 unidades | Unidades individuais | R$ 4,38 |
| 129 | Escada em inox com 2 degraus antiderrapante; armação em tubos redondos de 3/4" inoxidável, reforçada, degraus revestidos com piso de borracha e cinta de aço inox, pés com ponteiras de pvc; capacidade: 120kg; dimensões externas aproximadas: compr. 0,38 m x larg. 0,37 m x alt. 0,41 m; altura do 1º degrau ao piso: 0,22 m; altura do 1º degrau em relação ao 2º degrau: 0,22 m; dimensões aproximadas do degrau (piso): 36,5 cm compr. X 20 cm larg; peso: 4,05kg. | 30 unidades | Unidade individual | R$ 397,92 |
| 130 | Escova dupla de limpeza cerdas nylon 18cm. Embalagem com 2 unidades cada. Escova de limpeza, tipo escova de dente, com extremidade dupla usada para limpar instrumentos cirúrgicos. As escovas de limpeza apresentam as cerdas em nylon, estas cerdas tem um agente antimicrobiano incorporado as elas impedindo o crescimento de bactérias, bolores e leveduras na superfície. Não destinada para uso cirúrgico. Livre de látex. Não estéril. | 10 embalagens | Embalagem com 2 unidades cada | R$ 48,78 |
| 131 | Escova p/ Limpeza de Instrumentais de Cabeça Única. Dimensões: 14mm x 30mm x 7mm. Comprimento: 177mm Informações Adicionais: Escova de Cabeça Única para limpeza de instrumentais, estilo escova de dentes. Cabos Anatômicos para prevenir que a escova escorregue. Cerdas Médias. Escovas para CME, Escovas para Endoscopia, Escovas para Odontologia, Escovas para Veterinária. | 10 unidades | Unidade individual | R$ 19,96 |
| 132 | Escova plástica estéril com dupla face, sendo constituída por uma escova polietileno acoplada a uma esponja de poliuretano, seca, embebida em solução degermante com 22ml de digluconato de clorexidina 2% e tensoativo. | 800 unidades | Unidade individual | R$ 4,88 |
| 133 | Espaçador para medicamentos aerossol tubo totalmente transparente para melhor visualização do aerossol; dois tamanhos de máscaras para adaptação em qualquer tamanho de rosto máscaras extra macias com vedação total do ambiente externo; bpa free compatível com todos os dispensadores de medicamento aerossol; acompanha 2 máscaras (infantil e adulto); válvula dupla, no tubo e máscara, com retenção máxima do medicamento. | 04 unidades | Unidade individual | R$ 65,89 |
| 134 | Esparadrapo impermeável - indicado para fixação de curativos, ataduras, sondas, drenos, catéteres. O esparadrapo impermeável é composto de tecido 100% algodão com resina acrílica impermeabilizante. Nele é aplicada massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resina. Fácil de rasgar e de excelente flexibilidade. Medindo 10 x 4.5cm | 500 unidades | Unidades individuais | R$ 14,35 |
| 135 | Espéculos com revestimento antiaderente (teflon), ajuste de abertura e ducto de aspiração. Tamanho m. | 005 unidades | Unidades individuais | R$ 697,33 |
| 136 | Espéculos com revestimento antiaderente (teflon), ajuste de abertura e ducto de aspiração. Tamanho p. | 005 unidades | Unidades individuais | R$ 697,33 |
| 137 | Espéculo p/ otoscópio omni 3000 2,5mm cx/ c/ 250un | 07 caixas | Caixa com 250 unidades em cada | R$ 353,26 |
| 138 | Espéculo p/ otoscópio omni 3000 4,0mm cx/ c/ 250un. | 07 caixas | Caixa com 250 unidades em cada | R$ 353,26 |
| 139 | Especulo vaginal descartável, para virgens, tamanho pequeno para execução de exame ginecológico, embalado em papel grau cirúrgico e filme poliéster/polietileno | 150 unidades | Unidades individualizadas | R$ 5,53 |
| 140 | Especulo vaginal descartável, tamanho médio para execução de exame ginecológico, embalado em papel grau cirúrgico e filme poliéster/polietileno. | 1.300 unidades | Unidades individuais | R$ 3,57 |
| 141 | Especulo vaginal descartável, tamanho pequeno para execução de exame ginecológico, embalado em papel grau cirúrgico e filme poliéster/polietileno. | 1.800 unidades | Unidades individuais | R$ 4,37 |
| 142 | Estadiômetro antropômetro portátil Medidor de estatura que foi desenvolvido para ser transportado. É preciso, durável, leve e totalmente portátil, e permite realizar medições de altura em qualquer local. O estadiômetro portátil avanutri desmonta facilmente em quatro partes e as peças se encaixam perfeitamente na base leve. Único no brasil com certificação do instituto de metrologia industrial - imi/ inmetro base e peças em plástico abc leve e altamente resistente, fabricado sob as normas da anvisa. Aferição: 20cm a 200 cm graduação: 0,1 cm peso aproximado - 2,6 kg dimensões sem caixa: largura 36cm x comprimento 67 x alt 13cm cor base: grafite cor medidor de altura: cinza cor da régua: branca estabilizador para encostar na parede | 04 unidades | Unidades individuais | R$ 743,02 |
| 143 | Estadiômetro Compacto fixo em parede de 210cm Dispositivo para medição de altura fixo na parede; Alta resistência; fácil de usar; Preciso; Campo de medição: de 0 a 210 cm; Resolução em milímetros; ideal para clínicas, consultórios, academias e residências; Acompanha: 01 Estadiômetro Compacto e Parafusos para fixar na parede. | 10 unidades | Unidades individuais | R$ 613,04 |
| 144 | Estadiômetro Infantil. Régua Infantômetro Portátil Horizontal Infantômetro - Antropômetro Infantil. Desmontável. A barra fica em 3 partes, e as 2 peças medidoras (topo e pé deslizando, se desencaixam da régua). É bem prático de montar / desmontar. Aparelho para medir comprimento de crianças com até 146cm. Único no país com certificado do IMI - INMETRO Instituto de Metrologia Industrial. Fabricado no Brasil, em ABS, leve, transportável, higienizável e o maior da categoria. Cor do medidor: Azul Cor da Régua: Branco Contém: 03 Réguas; 01 medidor fixo; 01 medidor móvel | 04 unidades | Unidades individuais | R$ 639,67 |
| 145 | Estante de inox para 24 tubos de ensaio 2cm. Material aço inox | 04 unidades | Unidades individualizadas | R$ 57,77 |
| 146 | Estetoscópio simples preto adulto. Diafragmas de alta sensibilidade. Tubo moldado em pvc de peça única para melhor transmissão do som. | 40 unidades | Unidades individualizadas | R$ 38,96 |
| 147 | Estojo inox liso indicado para armazenar materiais para autoclave, produzido em aço inox de alta qualidade. 18 x 08 x 03cm. | 05 unidades | Unidades individualizadas | R$ 122,76 |
| 148 | Estojo inox perfurado indicado para armazenar materiais para autoclave, produzido em aço inox de alta qualidade. 12x5x2cm | 05 unidades | Unidades individualizadas | R$ 115,36 |
| 149 | Estriol - principio ativo: estriol; concentracao/dosagem:1 mg/g; creme vaginal; bisnaga 50 g; componente: aplicador. | 1.600 bisnagas | Bisnagas | R$ 51,75 |
| 150 | Extensor para cateter nasal de oxigênio 2metros. O conector extensor de oxigênio é um tubo fabricado de 2,0 metros em pvc atóxico. Em cada extremidade do tubo há uma conexão em pvc. Uma conexão é conectada à fonte de oxigênio e a outra ao cateter que ficará em contato com o paciente. Conectores: confeccionados em pvc (cloreto de polivinila) flexível, atóxico, anelado e compatível com os umidificadores nacionais. Tubo: confeccionado em pvc atóxico sem emendas, com comprimento de 200 mm, com diâmetro interno de 6 mm e externo de 8 mm. | 300 unidades | Unidades individualizadas | R$ 12,16 |
| 151 | Fio de sutura catgut cromado 0 (com agulha). Estéril, absorvível, tipo a, classe iv. Tamanho do fio: 70cm, 75cm e 90cm. | 04 caixas | Caixas com 24 envelopes | R$ 203,40 |
| 152 | Fio de sutura catgut cromado 2-0 (com agulha). Estéril, absorvível, tipo a, classe iv. Tamanho do fio: 70cm, 75cm e 90cm. | 04 caixas | Caixas com 24 envelopes | R$ 215,16 |
| 153 | Fio de sutura catgut cromado 3-0 (com agulha). Estéril, absorvível, tipo a, classe iv. Tamanho do fio: 70cm, 75cm e 90cm. | 04 caixas | Caixas com 24 envelopes | R$ 163,45 |
| 154 | Fio de sutura catgut cromado 4-0 (com agulha). Estéril, absorvível, tipo a, classe iv. Tamanho do fio: 70cm, 75cm e 90cm. | 04 caixas | Caixas com 24 envelopes | R$ 179,75 |
| 155 | Fio de sutura catgut cromado 5-0 (com agulha). Estéril, absorvível, tipo a, classe iv. Tamanho do fio: 70cm, 75cm e 90cm. | 04 caixas | Caixas com 24 envelopes | R$ 146,52 |
| 156 | Fio de sutura nylon preto 3-0 (com agulha). Estéril, absorvível, tipo a, classe iv. Tamanho do fio: 1,5 metros (150cm) | 04 caixas | Caixas com 24 envelopes | R$ 95,11 |
| 157 | Fio de sutura nylon preto 4-0 (com agulha). Estéril, absorvível, tipo a, classe iv. Tamanho do fio: 1,5 metros (150cm) | 04 caixas | Caixas com 24 envelopes | R$ 61,49 |
| 158 | Fita adesiva crepe adesiva com dorso de papel crepado, e adesivo à base de borracha e resina. Medindo 16mm de largura x 50 metros de comprimento, | 450 unidades | Unidades individuais | R$ 7,17 |
| 159 | Fita autoclave 19mm x 30m e espessura de 0,18mm. Fita indicadora de esterilização a vapor. | 100 unidades | Unidades individuais | R$ 8,08 |
| 160 | Fita de identificação para instrumental cirúrgico cores variadas | 08 rolos | Rolo | R$ 156,53 |
| 161 | Fita métrica trena 1,5m Possui 1,5m de comprimento; unidade de medida em centímetros; possui botão trava automático para não enrolar-se automaticamente, facilitando anotações de medidas; botão de acionamento para recolhimento da fita métrica; esse sistema de trava que permite a você medir com mais segurança. Basta pressionar o botão lateral e puxar a fita métrica. Quando soltá-la, ela permanecerá estática até o botão ser pressionado novamente, onde a mesma será recolhida automaticamente; | 20 unidades | Unidades individualizadas | R$ 30,01 |
| 162 | Fita micropore cor da pele - indicada para curativos em geral, áreas que requerem trocas frequentes de curativos, ideal de neonatos até pacientes idosos. A fita micropore é porosa, com dorso de não tecido de rayon e viscose, permitindo que a pele respire livremente. Medindo 12 mm x 10 m | 200 unidades | Unidades individuais | R$ 14,13 |
| 163 | Fita micropore bege 50mmx4,5m - fita microporosa que não deixa resíduos ou irritações na pele, por sua fácil remoção, ela é ótima para mudanças frequentes dos curativos ou gazes, sendo ideal para peles sensíveis. | 100 unidades | Unidades individualizadas | R$ 12,97 |
| 164 | Fita micropore branca. Hipoalergênica para curativos indicada principalmente para pele sensível e frágil. Porosa, com dorso de não tecido de rayon e viscose, permite a pele respirar livremente. Medindo 100mm x 10m. | 700 unidades | Unidades individuais | R$ 14,21 |
| 165 | Fita micropore branca - indicada para curativos em geral, áreas que requerem trocas frequentes de curativos, ideal de neonatos até pacientes idosos. A fita micropore é porosa, com dorso de não tecido de rayon e viscose, permitindo que a pele respire livremente. Medindo 50 mm x 10 m | 500 unidades | Unidades individuais | R$ 11,25 |
| 166 | Fixador citológico celular. Aerossol contendo 100 ml utilizado para fixação de esfregaços celulares em laminas. | 200 frascos | Frascos contendo 100 ml. | R$ 15,48 |
| 167 | Foco cirúrgico iluminação led-cirurgia. Excelente lâmpada de led. Promove iluminação fria e focada. Fabricado em alumínio com revestimento em pintura epóxi; grande durabilidade; ajuste fácil e preciso. Dimensões: braço 103 cm, tripé 75/90 cm fluxo luminoso: 1.250 lumens potencia: 15w. Bivolt. | 04 unidades | Unidades individualizadas | R$ 874,13 |
| 168 | Formol a 10% em solução fisiologica com tamponamento de ph 7,2 a 7,4; 10% ; reagente para fixação de biopsias; aspecto incolor ; acondicionado em frasco apropriado e reforçado que mantenha a integridade do produto; | 100 litros | Frascos contendo 1 litro | R$ 21,11 |
| 169 | Frasco coletor estéril radiação ionizante, opaco, individual, com pá, tampa branca tipo veda rosca, 80 ml. Fabricado em polipropileno opaco; embalado individualmente; graduado. | 150 pacotes | Pacotes com 100 unidades | R$ 86,18 |
| 170 | Frasco fracionador para soluções enterais; 300 ml. Não estéril. Livre de bisfenol; radiação ionizante; atóxico; com dispositivo para fixação em suporte; tampa de rosca com saída para adaptar ao equipo; permite tratamento térmico: aquecimento ou resfriamento de soluções enterais; com dispositivo para fixação em suporte: alça de fixação na sua base para pendurar o frasco com travamento; etiqueta auto-adesiva para identificação do paciente. | 1.000 frascos | Unidade individual | R$ 5,36 |
| 171 | Frasco para coleta e mensuração de secreção (gástricas, biliares, salivares) e urina. Características gerais composição básica - frasco em pe de 1200ml graduada com escala de 100ml. - tubo extensor em pvc com retentor gotejador na extremidade distal e adaptador com tampa na extremidade proximal. - alça plástica para movimentação e fixação. Acessórios: - opcional coletor peniano em látex adaptado de conector proximal. | 200 frascos | Frascos de 1200ml. | R$ 18,17 |
| 172 | Frasco umidificador 250ml para oxigênio | 400 unidades | Unidades individualizadas | R$ 30,66 |
| 173 | Furosemida 20g/2ml | 600 ampolas | Ampolas de 2 ml | R$ 3,85 |
| 174 | Garrote para flebotomia adulto, usado para coleta de sangue; composto de algodão + fio de poliéster e abs; e fivela com trava; embalado individualmente. | 20 unidades | Unidades individuais | R$ 17,79 |
| 175 | Gel de limpeza antimicrobiano com phmb 150 ml. Gel de limpeza é um gel transparente, inodoro, não gorduroso, hidratante com polihexametileno de biguanida (phmb), um agente antimicrobiano com amplo espectro de ação contra microrganismos como bactérias, fungos e levedura. | 1.000 frascos | Frascos de 150 ml. | R$ 104,33 |
| 176 | Gel eletro-condutor cardioflex/ultraflex, é um produto gelatinoso, consistente, inodoro, hidrossolúvel e hipoalergênico, desenvolvido com matérias-primas especiais, isento de substâncias tóxicas, contém características físicas e químicas da mais alta qualidade em condutividade sônica e elétrica para uso como meio de contato em testes e exames médicos. Devido à sua composição química isenta de sal (nacl) e seu ph neutro, o gel eletro-condutor não ataca nem danifica os equipamentos e eletrodos com os quais entra em contato, fazendo com que a vida dos mesmos seja prolongada, com conseqüente diminuição de custos. Utilizado como agente em meio de contato para transmissão ultra-sônica e condução de impulsos elétricos entre a pele do paciente e equipamentos ou sensores para exames de diagnósticos tais como aparelhos de ultra-sonografia, ecógrafos, dopplers, desfibriladores, bisturis elétricos e eletrodos de monitorização cardíaca. | 400 almotolias | Almotolias contendo 300 gramas cada | R$ 8,58 |
| 177 | Gelo artificial reutilizável 200ml. Embalagem rígida resistente a impactos. Medidas aproximadas: largura 6,8 cm. Profundidade / comprimento 2,8 cm. Altura 12 cm. Peso aproximado 200 ml | 100 unidades | Unidades individuais | R$ 10,32 |
| 178 | Gelo artificial reutilizável 500ml embalagem rígida resistente a impactos. Medidas aproximadas: largura 17,5 cm. Profundidade / comprimento 3,8 cm. Altura 9,7 cm. Peso aproximado 500 ml. | 150 unidades | Unidades individuais | R$ 13,43 |
| 179 | Gelo artificial reutilizável 750ml embalagem rígida resistente a impactos. Medidas aproximadas: largura 27,5 cm. Profundidade / comprimento 2,3 cm. Altura 15 cm. Peso aproximado 750 ml | 100 unidades | Unidades individuais | R$ 13,43 |
| 180 | Glicose hipertônica 25% | 700 ampolas | Ampolas de 10 ml | R$ 1,77 |
| 181 | Glicose hipertônica 50% | 700 ampolas | Ampolas de 10 ml | R$ 2,73 |
| 182 | Hastes flexíveis (cotonete) feito com algodão 100% puro e possui hastes plásticas flexíveis. Por isso oferece toda a suavidade, conforto e absorção para o cuidado da sua pele. Composição: hastes de polipropileno, algodão, hidroxieticelulose e triclosan. | 30 potes | Pote com 150 unidades | R$ 8,97 |
| 183 | Hidrogel amorfo com alginato. Gel hidratante e absorvente para feridas, não-estéril, composto de alginato de cálcio e sódio e carboximetilcelulose sódica num excipiente aquoso, transparente e viscoso; | 600 tubos | Tubos com 85 g | R$ 62,87 |
| 184 | Hipoclorito de sódio a 1%. Desinfetante hospitalar p/ superfícies fixas e artigos não críticos. Princípio ativo: hipoclorito de sódio em quantidade suficiente para liberar 10.000 ppm de cloro ativo. | 1.000 litros | Frascos plástico âmbar (escuro) de 1000 ml | R$ 7,35 |
| 185 | Histerômetro de 28 cm é utilizado em exames ginecológicos, confeccionado em aço inoxidável; possui escala gravado no corpo do instrumental até 22 cm. | 005 unidades | Unidade individuais | R$ 91,23 |
| 186 | Indicador biológico do tipo auto-contido, com tempo de resposta de no máximo 24 horas, composto de uma tira de papel contendo uma população microbiana mínima de 100.000 (cem mil) esporos secos e calibrados de geobacillus stearothermophillus (atcc 7953, com certificado de qualidade assegurada), para controle biológico dos processos de esterilização à vapor saturado. A tira contendo esporos está armazenada em uma ampola plástica que também acondiciona uma ampola de vidro contendo um caldo nutriente próprio para o cultivo dos microorganismos. A ampola plástica é fechada por uma tampa marrom perfurada e protegida por um papel de filtro hidrofóbico. Cada ampola possui um rótulo externo que informa o lote e a data da fabricação do produto, contendo campos para identificação da ampola e um indicador químico externo que diferencia as ampolas processadas das não-processadas. | 500 caixas | Caixas com 10 ampolas. | R$ 55,83 |
| 187 | Kit combate a dengue coleta de larva mosquito 01 - bolsa de lona padrão fns, confeccionada em lona de algodão impermeável, com divisão interna, na cor cáqui (mostarda), com bolso sem lapela. Alça em cadarço de algodão largura 50mm. Nas seguintes medidas 31 x 37 x 20,(alça em cadarço 100 % algodão c/ ombreira).01 - bandeira amarela (ou laranja) tamanho 25 x 35 cm c/ cabo de madeira de 32cm 01 - bacia plástica tamanho 15 cm diâmetro x 4 cm altura - 500 ml - cores sortidas 01 - espelho pequeno de bolso c/ moldura em plástico 01 - lápis de cera tipo estaca (azul ou preto) 01 - lanterna de plástico, recarregavel 01 - lápis preto nº 2 01 - lixa nº 60 02 - pesca larvas, confeccionado em arame coberto com plástico verde, com cabo de 28 cm, e puçá no seguinte tamanho 10,5 cm x 9 cm largura x 10 cm fundo (nylon branco) 01 - colher inox 5g 01 - colher inox 20g 01 - kit de cubagem composto por um peso de chumbo e 10 m de corda de polipropileno, para medir capacidade volumétrica de depósitos com água. 01 - pícola (picadeira p/ concreto) nos seguintes tamanhos: cabo c/ 21cm e ponta c/ 13cm 01 - fita métrica c/ 1,5 metros 01 - algodão hidrófilo pacote c/ 25 g 02 - pipetas de plástico tipo conta gotas 3 ml 01- pipetão 01 - prancheta eucatex tamanho ofício com pregador 10 - tubos de ensaio para coleta de larvas, transparente, medindo 12mm de diâmetro externo, 75mm de comprimento com tampa. Para acondicionar formas imaturas de mosquito(larvas) e remessas para exame laboratorial no programa de erradicação de aedes aegypti. | 12 kits | Kits embalados individualmente | R$ 469,64 |
| 188 | Kit estesiômetro para teste de sensibilidade apresenta em um estojo contendo filamentos calibrados, montados em suportes e protegidos dentro de tubos transparentes. Os seis tubos servem como hastes para segurar e manter o filamento na posição correta para aplicação. O sétimo tubo é reservatório para outros dois filamentos dos mais delicados, e é conformado para servir também para apoiar convenientemente sobre uma superfície, as demais hastes, uma vez montadas para utilização. | 04 unidades | Unidades individualizadas | R$ 400,53 |
| 189 | Kit micronebulizador adulto para oxigênio. Material copo: polopropileno (pp). Máscara: polietileno adulto (pe). Mangueira (extensão): pvc. Embalagem contém: máscara plástica tamanho adulto, 1 unidade nebulizadora, mangueira (extensão). | 20 unidades | Unidades individualizadas | R$ 13,47 |
| 190 | Kit micronebulizador infantil para oxigênio. Material copo: polopropileno (pp). Máscara: polietileno adulto (pe). Mangueira (extensão): pvc. Embalagem contém: máscara plástica tamanho infantil, 1 unidade nebulizadora, mangueira (extensão). | 20 unidades | Unidades individualizadas | R$ 11,88 |
| 191 | Kit papanicolau básico descartável composto por: 1 escova cervical, com as cerdas num formato levemente cônico, fabricada em fios de nylon com ponta protegida e haste plástica, com 18 cm de comprimento; 1 espátula de ayre, fabricada em madeira, com 19 cm de comprimento; 1 caixa porta-lâminas, 2,8 x 8,4 cm com 1 lâmina de vidro, 2,5 x 7,5 cm, 1mm de espessura, com parte fosca para identificação do paciente. Sem o espéculo. | 1.800 kits | Kits embalados individualmente | R$ 11,48 |
| 192 | Kit Sutura Estéril Descartável Contém Todo O Material Necessário Para A Sutura De Regiões Superficiais Da Pele, Podendo Servir Para O Atendimento De Emergências Ou Procedimentos Cirúrgicos De Pequeno Porte Em Hospitais, Ou Consultórios. Estéril E Descartável: Dupla Segurança Para O Binômio Médico / Paciente. Itens Mínimos Inclusos: 01 Pinça Dente-De-Rato, Fabricada Em Liga Metálica, Com 140 Mm De Comprimento, Com Dentes De 3 Mm Sobrepostos Em Sua Porção Distal; 01 Tesoura Íris, Fabricada Em Liga Metálica, Com 115 Mm De Comprimento; 01 Porta Agulhas Mayo Hegar, Fabricado Em Liga Metálica, Com 140 Mm De Comprimento. Kit Embalado Individualmente. | 20 kits | Kits embalados individualmente | R$ 219,87 |
| 193 | Lâminas para microscopia Espessura: 1 mm a 1,2 mm. Dimensões: 26 mm x 76 mm. Modelo: com uma extremidade fosca | 04 caixas | Caixa com 50 unidades. | R$ 22,05 |
| 194 | Lanceta de segurança 28g 0,36x1,5mm Confeccionada em aço inoxidável, possuem design ergonômico, ponta trifaceada e siliconada. Indicadas para obter amostras de sangue que são colhidas nas pontas dos dedos. Possuem um mecanismo de segurança que dispara a agulha e recolhe automaticamente após a punção | 100 caixas | Caixa com 200 unidades | R$ 134,21 |
| 195 | Lanceta para obter amostras de sangue para leitura da glicemia de espessura ultrafina com ponta triangular para punção digital de calibre 28g, 0,375 mm, com formato compatível para ser usada com o lancetador especificado no item 1,esterilização por radiação gama | 20.000 unid | Un | R$ 0,98 |
| 196 | Lancetador para disparar lancetas com manga e conjunto regulador de profundidade composto por anel regulador e indicador de profundidade de penetração, corpo com botão de acionamento da lanceta e indicador de ajuste da força de impulsão da lanceta e tampa transparente da extremidade | 50 unid | Un | R$ 16,71 |
| 197 | Lençol de papel hospitalar descartável, produzido com 100 % celulose de alta qualidade, isento de produtos químicos agressivos, oferece aderência e conforto aos pacientes, possui um textura tipo crepe tornando-o macio, flexível e resistente, econômico, elimina despesas com higienização, medindo 50 cm x 50 m | 40 caixas | Caixas contendo 10 rolos cada | R$ 94,40 |
| 198 | Lençol de papel hospitalar descartável, produzido com 100 % celulose de alta qualidade, isento de produtos químicos agressivos, oferece aderência e conforto aos pacientes, possui um textura tipo crepe tornando-o macio, flexível e resistente, econômico, elimina despesas com higienização, medindo 70 cm x 50 m | 30 caixas | Caixas contendo 10 rolos cada | R$ 113,78 |
| 199 | Lubrificante spray - emulsão lubrificante não oleosa, hidrossolúvel, permeável a vapor, que previne a corrosão e travamentos das articulações de instrumentais cirúrgicos, protegendo contra as altas temperaturas do processo de esterilização, reduzindo os custos com reparos e aumentando a vida útil do instrumental. | 20 frascos | Embalagem de 750 ml com spray | R$ 43,62 |
| 200 | Luva cirúrgica estéril - tamanho 7.0 - latex natural - luva cirúrgica estéril, confeccionada em látex natural, formato anatômico, dedos curvados, texturizada para maior firmeza quando úmida, punho reforçado na borda, lubrificada com pó bioabsorvivel pelo organismo, embalada em envelope. | 400 pares | Pares em embalagens individuais | R$ 3,75 |
| 201 | Luva cirurgica estéril – tamanho 8.5 - latex natural - luva cirúrgica estéril, confeccionada em látex natural, formato anatômico, dedos curvados, texturizada para maior firmeza quando úmida, punho reforçado na borda, lubrificada com pó bioabsorvivel pelo organismo, embalada em envelope. | 400 pares | Pares em embalagens individuais | R$ 4,50 |
| 202 | Luva cirurgica estéril - tamanho 7.5 - latex natural - luva cirúrgica estéril, confeccionada em látex natural, formato anatômico, dedos curvados, texturizada para maior firmeza quando úmida, punho reforçado na borda, lubrificada com pó bioabsorvivel pelo organismo, embalada em envelope. | 400 pares | Pares em embalagens individuais | R$ 4,60 |
| 203 | Luva cirurgica estéril – tamanho 8.0 - latex natural - luva cirúrgica estéril, confeccionada em látex natural, formato anatômico, dedos curvados, texturizada para maior firmeza quando úmida, punho reforçado na borda, lubrificada com pó bioabsorvivel pelo organismo, embalada em envelope. | 400 pares | Pares em embalagens individuais | R$ 5,32 |
| 204 | Luva de segurança confeccionada em látex nitrílica, acabamento antiderrapante na face palmar e ponta dos dedos, revestimento interno em flocos de algodão. Possui formato anatômico, o que provoca a redução da fadiga muscular. Antiderrapante, permite o fluxo de líquidos evitando assim, que os mesmos acumulem na superfície da luva, resultando em uma ótima aderência. Espessura: 0,50mm. Tamanho p e/ou m. | 500 pares | Pares em embalagens individuais | R$ 40,85 |
| 205 | Luvas para procedimentos não cirúrgicos confeccionada com látex de borracha natural- superfície lisa- ambidestra- não estéril com pó bioabsorvível. Caixas com 100 unidades. Tamanho g | 100 caixas | Caixas com 100 unidades | R$ 94,15 |
| 206 | Luva para procedimento não cirúrgico. Látex de borracha natural sem pó . Características: texturizada na ponta dos dedos, ambidestra, não estéril, sem pó, 100% látex. Caixas com 100 unidades. Tamanho m | 600 caixas | Caixas com 100 unidades | R$ 95,94 |
| 207 | Luva para procedimento não cirúrgico. Látex de borracha natural sem pó. Características: texturizada na ponta dos dedos, ambidestra, não estéril, sem pó, 100% látex. Caixas com 100 unidades. Tamanho p | 800 caixas | Caixas com 100 unidades | R$ 95,94 |
| 208 | Luva para procedimento não cirúrgico. Látex de borracha natural sem pó. Características: texturizada na ponta dos dedos, ambidestra, não estéril, sem pó, 100% látex. Caixas com 100 unidades. Tamanho g | 400 caixas | Caixas com 100 unidades | R$ 86,90 |
| 209 | Luvas para procedimentos não cirúrgicos confeccionada com látex de borracha natural- superfície lisa- ambidestra- não estéril com pó bioabsorvível. Caixas com 100 unidades. Tamanho g | 200 caixas | Caixas com 100 unidades | R$ 91,64 |
| 210 | Luvas para procedimentos não cirúrgicos confeccionada com látex de borracha natural- superfície lisa- ambidestra- não estéril com pó bioabsorvível. Caixas com 100 unidades. Tamanho m | 200 caixas | Caixas com 100 unidades | R$ 92,66 |
| 211 | Luvas para procedimentos não cirúrgicos confeccionada com látex de borracha natural- superfície lisa- ambidestra- não estéril com pó bioabsorvível. Caixas com 100 unidades. Tamanho p | 200 caixas | Caixas com 100 unidades | R$ 92,65 |
| 212 | Macacão tyvek tnt branco laminado proteção riscos químicos. Tamanho m – altura de: 1,66 a 1,72 m Possui elástico no punho, tornozelo, cintura e capuz. Fechamento através de ziper frontal com lapela. Confeccionado em sms respirável 50gr, oferece maior respirabilidade e conforto ao usuário. Produto não alérgico. Epi aprovado para tipo 5 - vestimenta de proteção química contra partículas sólidas químicas e tipo 6 - vestimenta de proteção química com proteção limitada contra líquidos químicos, para a iso 16602:2007. Ii) desempenhos apresentados: a. Nível "2" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, que varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado; b. Penetração a líquidos: 3-ácido sulfúrico 30%, 3-hidróxido de sódio 10%, 0-butanol, 0-o-xileno; repelência a líquidos: 3-ácido sulfúrico 30%, 3-hidróxido de sódio 10%, 0-butanol, 0-o-xileno, que variam de 0 a 3, sendo 3 o melhor resultado. Indicação: proteção do tronco, membros superiores e inferiores do usuário contra respingos de produtos químicos. | 100 unidades | Unidades individual | R$ 65,16 |
| 213 | Macacão tyvek tnt branco laminado proteção riscos químicos. Tamanho xg – altura de: 1.78 a 1.84 m Possui elástico no punho, tornozelo, cintura e capuz. Fechamento através de ziper frontal com lapela. Confeccionado em sms respirável 50gr, oferece maior respirabilidade e conforto ao usuário. Produto não alérgico. Epi aprovado para tipo 5 - vestimenta de proteção química contra partículas sólidas químicas e tipo 6 - vestimenta de proteção química com proteção limitada contra líquidos químicos, para a iso 16602:2007. Ii) desempenhos apresentados: a. Nível "2" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, que varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado; b. Penetração a líquidos: 3-ácido sulfúrico 30%, 3-hidróxido de sódio 10%, 0-butanol, 0-o-xileno; repelência a líquidos: 3-ácido sulfúrico 30%, 3-hidróxido de sódio 10%, 0-butanol, 0-o-xileno, que variam de 0 a 3, sendo 3 o melhor resultado. Indicação: proteção do tronco, membros superiores e inferiores do usuário contra respingos de produtos químicos. | 50 unidades | Unidades individual | R$ 65,16 |
| 214 | Maleta de primeiros socorros com 01 bandeja; material: polipropileno; tamanho grande. Dimensões: 23x37x22cm | 15 unidades | Unidades individuais | R$ 221,77 |
| 215 | Maleta de primeiros socorros com 01 bandeja; material: polipropileno; tamanho médio. Dimensões : 28cm comprimento 18cm altura 18cm largura | 15 unidades | Unidades individuais | R$ 252,11 |
| 216 | Malha tubular confeccionada em tecido 100% algodão. Elasticidade no sentido transversal com enrolamento uniforme em toda sua extensão para manter a proteção do membro. Alta resistência para preservação da integridade tecidual. 15 cm x 15 m. | 150 unidades | Unidades individuais | R$ 27,63 |
| 217 | Mangueiras em pvc cristal atóxica para inaloterapia. Especificações técnicas: direcionadas para serem conectadas na máscara adulto e infantil dos aparelhos de inalação, nos conjuntos de oxigenação e aspiração para (cilindro e rede canalizada), nos micro nebulizadores e umidificadores de (oxigênio e ar comprimido). Não transferem gosto nem cheiro para o usuário. | 100 metros | Unidades individuais por metro. | R$ 25,12 |
| 218 | Máscara cirúrgica descartável tripla com elástico c/50un Características: desenvolvida para a proteção do profissional da saúde contra as patologias de transmissão aérea por gotículas e da projeção de fluídos corpóreos que possam atingir suas vias respiratórias. Máscara cirúrgica em tnt 60g, tripla camada. Com elástico. Tripla camada com filtro que proporciona uma bfe (eficiência de filtração bacteriana) maior que 95%; tiras super resistentes de 40 cm de comprimento; clips nasal de 14 cm de comprimento; solda por ultrassom; | 750 caixas | Caixas com 50 unidades em cada | R$ 36,95 |
| 219 | Máscara de proteção respiratória n95 pff2 modelo aura 9320 branca. Inmetro anvisa ca: 30592 Embalagem individual de fabrica lacrada. Respiradores com classificação pff2 seguem a norma brasileira (abnt/nbr 13698:1996) e a europeia e apresentam eficiência mínima de filtração de 94% contra a penetração de aerossóis particulados não oleosos, enquanto os respiradores com a classificação n95 seguem a norma americana e apresentam eficiência mínima de filtração de 95% contra a penetração de aerossóis particulados não oleosos. Portanto, respiradores pff2 e n95 apresentam níveis de proteção equivalente. | 1.050 unidades | Unidades individualizadas | R$ 10,78 |
| 220 | Máscara facial protetora anti-cuspir face shield deve atender as especificações previstas pela resolução rdc 365 de 23/03/2020. Visor com transparência superior a 90%; oferece distância confortável do rosto permitindo o uso com óculos; ajuste para o tamanho da cabeça e para o distanciamento da face. Prorroga a vida útil das máscaras e respiradores contra poeira, odor ou agentes epidemiológicos; fácil montagem e estocagem. Visor: confeccionado em pet transparente 0,50 mm com boa visibilidade. Cinta e testeira: confeccionada em polipropileno (pp) branco 0,60 mm, opaco, com boa resistência. | 150 unidades | Unidades individualizadas | R$ 39,16 |
| 221 | Mascara respirador facial inteira com filtros similar 6800 3m com cartuchos inclusos Válvula cool flow® abre com facilidade diminuindo sensivelmente o calor e a umidade da parte interna do respirador aumentando a sensação de conforto ao usuário. Amplo campo visual Produzido em elastômero sintético e silicone (área de vedação) mais conforto e segurança Flexibilidade: peça facial totalmente ajustável Acompanha: máscara completa 6800 Tamanho m 1 par de cartucho 6003 (vapores orgânicos e gases ácidos até 1000 ppm, 100 vezes o seu limite de tolerância ou até a concentração ipvs, o que for menor. | 04 unidades | Unidades individualizadas | R$ 623,83 |
| 222 | Mesa auxiliar 40 x 40 x 80 tampo e prateleira inox c/ rodízio; pés tubulares ¾ “ em aço inox com rodízios de 2", tampo e prateleira em aço inox. Dimensões externas aproximadas: 40 cm comp. X 40 cm larg. X 80 cm alt. Espessura da chapa: 0,61 mm bitola 24#. Cubagem: 0,136 m³. Peso: 4kg | 10 unidades | Unidades individuais | R$ 578,88 |
| 223 | Mesa de mayo inox; armação tubular com rodízios de 2 totalmente de inox altura regulável por roseta. Acompanha bandeja em aço inox; altura mínima 0,77m; altura máxima 1,25m; dimensões da bandeja: 43cm de comp. X 30,5 cm de larg; medidas da embalagem 0,73 x 0,50 x 0,58; cubagem: 0,2117m³; peso: 3kg. | 10 unidades | Unidades individuais | R$ 472,66 |
| 224 | Microscópio biológico monocular com ampliação de 40x até 640x e iluminação a led, tim-600, anatomic. | 01 unidade | Unidade individual | R$ 3.624,41 |
| 225 | Mupirocina 20 mg/gr pomada 15 gr (bactroneo) | 600 tubos | Tubo de 15 gr | R$ 35,80 |
| 226 | Negatoscopio 2 corpos de parede led bivolt. Construído em chapa de aço espessura de 046 mm bitola 26, em pintura epóxi frente de acrílico leitoso fixação de rx por roletes em bivolt, com lâmpada de led, plug bipolar. Dimensões externas aproximadas: comprimento: 66cm, largura: 0,09cm altura: 50cm. | 04 unidades | Unidade individual | R$ 766,67 |
| 227 | Óculos de proteção, material acrílico, proteção lateral/frontal, lente incolor, para proteção de olhos, contra poeira e resíduos do ar, com haste dobrável e regulável. | 150 unidades | Unidades individuais | R$ 11,23 |
| 228 | Óleo dermoprotetor a base de age (ácidos graxos essenciais) e vitaminas que revitalizam a pele. Sua formulação mantém a integridade da pele. Composição: ácidos graxos essenciais (óleo de girassol), lecitina de soja, triglicerídeos de cadeia média, vitamina a e e. | 1.000 frascos | Frascos com 200 ml. | R$ 20,12 |
| 229 | Organizador porta talheres utensílios separador divisor gaveta. Especificações: 4 divisórias. Material: polipropileno. Dimensões do produto: 38 x 27 x 6,5 cm peso do produto:0,380kg. | 30 unidades | Unidades individuais | R$ 47,31 |
| 230 | Otoscópio led preto com estojo macio Lâmpada led - durabilidade, baixo consumo de pilhas com ótima iluminação por fibra óptica. Iluminação branca e de alto brilho, com excelente nitidez da imagem. Leve, compacto e ergonômico, oferece alta performance e maior resistência. Conexão para pera de insuflação, possibilita avaliar a mobilidade da membrana timpânica (pera opcional). Espéculos auriculares autoclaváveis 2.5, 3.0, 4.0,5.0 e 10mm. Fácil substituição do led, se necessário. Cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado. Acionamento através de botão liga/desliga integrado. Alimentação através de 2 pilhas alcalinas tipo aa (não incluso). Cabo compatível com todas as cabeças da linha. Lente giratória com aumento de 3 vezes. Cabeça altamente resistente à impactos. Conexão para otoscopia pneumática. Transmissão da luz por fibra óptica. Menor consumo de energia. (referência: omni 3000 md, ou equivalente com o mesmo padrão de qualidade ou superior) | 10 unidades | Unidades individualizadas | R$ 881,75 |
| 231 | Oxímetro de dedo portátil infantil, faixa de medição da saturação: 0% a 100% - precisão da medição da saturação: 70% a 100%, mais ou menos 2% - faixa de medição da pulsação: 30 a 250 bpm - resolução da pulsação: 1 bpm - precisão da medição de pulsação: mais ou menos 1 bpm ou 1%, o que for maior. - display: 0,95'' colorido oled. Área de visualização 20.1 mm x 13.4 - idade mínima para uso: acima de 6 meses em média - diâmetro do dedo: entre 0.7 cm a 2.3 cm - dimensões: 67.5 mm x 38 mm x 25 mm | 10 unidades | Unidades individuais | R$ 152,02 |
| 232 | Oxímetro digital de dedo pulso portátil com curva plestimográfica, para medir spo2 (oxigênio no sangue) e batimentos cardíacos por minuto. Aferição de frequência cardíaca com curva plestimográfica, aferição de hemoglobina 70-100% (precisao de +- 2%) aferição de batimentos cardíacos 30 – 250- bpm (precisao de +- 1 bpm). Autonomia de 20hrs , utilizando pilhas 2x aaa, auto desligamento em 8 seg, sinalizador visual do nível de bateria. Visor digital. Garantia de fabrica: 12 meses | 30 unidades | Unidades individualizadas | R$ 184,80 |
| 233 | Papaína 10% gel. Usada para realização de curativos com necessidade de desbridamento extenso. | 60 frascos | Frascos de 100 ml. | R$ 96,67 |
| 234 | Papel crepado para esterilização sterisheet. Embalagem não estéril contendo 100 folhas em cada embalagem. Folhas nas seguintes dimensões : 100 cm x 100 cm | 15 embalagens | Embalagens contendo 100 folhas. | R$ 160,67 |
| 235 | Papel grau cirúrgico - envelope auto selante p/ esterilização – 19 cm x 33 cm | 05 caixas | Caixas com 200 unidades cada | R$ 159,44 |
| 236 | Papel grau cirúrgico - envelope auto selante p/ esterilização – 24 cm x 38 cm | 05 caixas | Caixas com 100 unidades cada | R$ 144,71 |
| 237 | Papel grau cirúrgico - envelope auto selante p/ esterilização – 150 mm x 250 mm | 05 caixas | Caixas com 200 unidades cada | R$ 90,43 |
| 238 | Papel para ecg cardiocare cardiotouch – bionet papel termo sensível de alta definição compativel com cardio touch 2000. Papel para ecg (eletrocardiograma) de grande sensibilidade, termo-sensível (para impressão térmica). Produto de longa durabilidade fornece um registro de imagens nítido. | 10 rolos | Unidade individual em rolo | R$ 152,27 |
| 239 | Papel toalha interfolhada 2 dobras 21 x 23, contém 1000 folhas por embalagem, produzido com 100 % celulose virgem de alta qualidade, isento de produtos químicos agressivos, extra branco e macio, alta absorção e rendimento, embalados em sacos plásticos. | 2.000 pacotes | Pacotes contendo 1000 folhas em cada | R$ 32,38 |
| 240 | Pilha alcalina média c com 2 unidades | 30 embalagens | Embalagem com 02 unidades | R$ 25,65 |
| 241 | Pilha alcalina palito aaa com 4 unidades | 50 embalagens | Embalagem com 04 unidades | R$ 26,49 |
| 242 | Pilha alcalina pequena aa com 4 unidades | 50 embalagens | Embalagem com 04 unidades | R$ 27,95 |
| 243 | Pinça anatômica serrilhada 10cm instrumento cirúrgico não articulado não cortante. Produzido em aço inoxidável com tratamento contra oxidação. | 40 unidades | Unidades individuais | R$ 60,31 |
| 244 | Pinça anatômica serrilhada 14cm. Instrumento cirúrgico não articulado não cortante. Produzido em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Utilizado em diversos procedimentos cirúrgicos para apreensão de tecido. | 40 unidades | Unidades individuais | R$ 57,18 |
| 245 | Pinça anatômica serrilhada 18cm Instrumento cirúrgico não articulado não cortante. Produzido em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Utilizado em diversos procedimentos cirúrgicos para apreensão de tecido. | 40 unidades | Unidades individuais | R$ 72,34 |
| 246 | Pinça cheron estéril para coleta de preventivo, fabricada em poliestireno, com pigmento branco. | 600 unidades | Unidades individuais | R$ 6,26 |
| 247 | Pinça jacaré 20 cm retirada de diu- em aço inox;- com 20 cm de comprimento e 4mm de espessura;- com boca dentada, própria para retirada de diu em casos de fio não visível, encrustamento e quebra. | 02 unid | Un | R$ 674,87 |
| 248 | Pinça kelly inoxidável reta 14 cm. | 40 unidades | Unidades individuais | R$ 62,89 |
| 249 | Pinça pozzi uterina reta 24 cm | 10 unidades | Unidades individuais | R$ 96,99 |
| 250 | Pinça professor medina p/ biopsia uterina 3mm. Instrumento cirúrgico articulado não cortante. Produzido em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. | 10 unidades | Unidades individuais | R$ 523,13 |
| 251 | Pipeta plástica descartável pasteur graduada 3ml. Pacotes com 500 unidades em cada. | 05 pacotes | Pacotes com 500 unidades. | R$ 262,49 |
| 252 | Pipetão coletor de larvas de dengue, zica e chikungunya. Coletor de larvas para coleta em difícil acesso, composta por bulbo de borracha, uma haste de vidro transparente e uma de borracha. | 20 unidades | Unidades individuais | R$ 55,78 |
| 253 | Placa eletrocirúrgica auto-adesiva, não estéril, uso único, compatível com bisturi eletrico wem; composta de espuma de poluretano de alta densidade, recoberta por um adesivo acrílico hipoalergêncio onde é fixada uma lâmina de alumínio e poliester recoberta por um gel adesivo condutivo e dispersivo. Embalagem contendo externamente os dados de identificação e procedência, locais indicados para colocação da placa, prazo de validade e n° do registro em órgão competente. Tamanho regular. | 200 unidades | Unidades individuais | R$ 17,19 |
| 254 | Plasil solução injetável 5 mg/ml: ampolas de 2 ml - intramuscular / endovenoso | 700 ampolas | Ampolas de 2 ml | R$ 4,41 |
| 255 | Porta agulha mayo hegar 12cm, instrumento cirúrgico articulado não cortante de excelente qualidade e com formidável acabamento. | 20 unidades | Unidades individuais | R$ 84,23 |
| 256 | Porta laminas tipo frasco, para citologia, capacidade para 3 laminas, tampa com rosca, material polipropileno. | 35 emb | Embalagem com 100 unidades | R$ 80,59 |
| 257 | Preservativo masculino latex sem lubrificante, para uso no ultrassom. | 50 caixas | Caixas contendo 144 unidades | R$ 66,91 |
| 258 | Propé descartável. Produto confeccionado em tecido não tecido, tendo a finalidade de uso cobrir, envolver o calçado em ambientes hospitalares e ambulatoriais e clínicas médicas. São todos descartáveis, individuais e de uso único. | 100 pacotes | Pacotes com 100 unidades | R$ 33,83 |
| 259 | Punch para biópsia estéril 04mm, descartável que consiste em uma lâmina circular afiada acoplada a uma haste plástica, que é utilizada para coletar fragmentos de material para biópsia. Lâmina com tampa protetora plástica; material da haste: poliestireno; material da lâmina: aço inox; comprimento total com a capa protetora: 9,5 cm; comprimento da haste: 8,5 cm; comprimento da lâmina: 8,0 mm; diâmetro da lâmina: 4,0 mm; embalado em papel grau cirúrgico e filme em polietileno/polipropileno; produto descartável, uso único. O punch para biópsia é indicado para retirada de pequenas amostras de materiais para biópsia. Embalagem com 05 unidades. | 200 embalagens | Embalagem com 05 unidades | R$ 142,32 |
| 260 | Punch para biópsia estéril 05mm, descartável que consiste em uma lâmina circular afiada acoplada a uma haste plástica, que é utilizada para coletar fragmentos de material para biópsia. Lâmina com tampa protetora plástica; material da haste: poliestireno; material da lâmina: aço inox; comprimento total com a capa protetora: 9,5 cm; comprimento da haste: 8,5 cm; comprimento da lâmina: 8,0 mm; diâmetro da lâmina: 5,0 mm; embalado em papel grau cirúrgico e filme em polietileno/polipropileno; produto descartável, uso único. O punch para biópsia é indicado para retirada de pequenas amostras de materiais para biópsia. Embalagem com 05 unidades. | 200 embalagens | Embalagem com 05 unidades | R$ 148,20 |
| 261 | Régua antropométrica pediátrica. Madeira marfim. Escala de 100 cm graduação em milímetros numeradas a cada centímetro. Possui marcador removível | 03 unidades | Unidades individualizadas | R$ 90,83 |
| 262 | Removedor de oxidação para instrumental cirúrgico em aço inox. Solução revitalizadora segura e rápida. Libera articulações e recupera instrumentais em aço inox. Elimina manchas de oxidação e placas minerais. | 06 galões | Galão 5 litros | R$ 367,59 |
| 263 | Rifamicina sv sódica (equivalente a rifamicina sv ácida) 10mg. Solução spray 10mg/ml | 400 frascos | Embalagem com 1 frasco spray contendo 20ml. | R$ 6,35 |
| 264 | Sabonete líquido com essência de erva doce | 20 galões | 5000 ml em cada galão | R$ 50,02 |
| 265 | Sabonete Líquido Glicerinado - 500 ml com válvula pump sabonete líquido glicerinado é indicado para banho e limpeza diária das mãos e antebraços. apresenta boa viscosidade, pode ser utilizado em toiletes e sanitários de restaurantes, lanchonetes, colégios, hospitais e entidades ligadas à saúde e alimentação | 100 unidades | 500 ml com Válvula Pump | R$ 25,08 |
| 266 | Sabonete líquido triclosan 0,5% - 500 ml com válvula pump Sabonete líquido com triclosan 0,5% possui ação bactericida, fungicida e virucida com grande poder de ação residual, impedindo o crescimento de microorganismos. Apresenta em sua composição agentes umectantes e emolientes que evitam o ressecamento da pele. Vantagens e benefícios: -formulado com princípio ativo triclosan; -proporciona assepsia, limpeza e maciez às mãos; -remove delicadamente o excesso de oleosidade da pele pois possui ph neutro; -indicado para o uso em áreas hospitalares, clínicas e indústrias alimentícias; -tem ação sobre um largo espectro de organismo microbiológicos, tanto gram- positivo quanto em gram-negativos; -elimina microorganismos, tais como staphylococcus aureus, escherichia coli; pseudomonas aeruginosa e salmonella choleraesuis; -produto biodegradável. Frasco de 500 ml com valvula pump | 100 unidades | 500 ml com Válvula Pump | R$ 30,86 |
| 267 | Saco para lixo hospitalar infectante, capacidade de 30 litros, branco leitoso, com 100 unidades. | 70 pacotes | Embalagem com 100 sacos. | R$ 50,45 |
| 268 | Salicilato de metila 52,50 mg/g, cânfora, mentol, essência de terebintina - pomada com 20g | 700 tubos | Pomada com 20g | R$ 23,45 |
| 269 | Scalp - dispositivo de acesso ao sistema venoso periférico. - conecta o dispositivo de infusão parenteral-equipo, extensor, multyvia, torneira ao sistema circulatório venoso. - viabiliza a visualização de fluxo de solução ao sistema venoso. Características gerais: composição básica: - conector proximal luer lock fêmea com tampa rosqueável; - tubo em pvc distal; - asa em pvc flexível colorido; - cânula trifacetada em inox siliconizada; - protetor de cânula. Acessórios: - calibre 19g. Embalagem: embalagem plástica ou papel grau cirúrgico esterilizada por radiação gama ou oxido de etileno | 250 unidades | Unidades individualizadas | R$ 0,89 |
| 270 | Scalp - dispositivo de acesso ao sistema venoso periférico. - conecta o dispositivo de infusão parenteral-equipo, extensor, multyvia, torneira ao sistema circulatório venoso. - viabiliza a visualização de fluxo de solução ao sistema venoso. Características gerais: composição básica: - conector proximal luer lock fêmea com tampa rosqueável; - tubo em pvc distal; - asa em pvc flexível colorido; - cânula trifacetada em inox siliconizada; - protetor de cânula. Acessórios: - calibre 21g. Embalagem: embalagem plástica ou papel grau cirúrgico esterilizada por radiação gama ou oxido de etileno | 400 unidades | Unidades individualizadas | R$ 1,28 |
| 271 | Scalp - dispositivo de acesso ao sistema venoso periférico. - conecta o dispositivo de infusão parenteral-equipo, extensor, multyvia, torneira ao sistema circulatório venoso. - viabiliza a visualização de fluxo de solução ao sistema venoso. Características gerais: composição básica: - conector proximal luer lock fêmea com tampa rosqueável; - tubo em pvc distal; - asa em pvc flexível colorido; - cânula trifacetada em inox siliconizada; - protetor de cânula. Acessórios: - calibre 23g. Embalagem: embalagem plástica ou papel grau cirúrgico esterilizada por radiação gama ou oxido de etileno | 400 unidades | Unidades individualizadas | R$ 0,91 |
| 272 | Scalp - dispositivo de acesso ao sistema venoso periférico. - conecta o dispositivo de infusão parenteral-equipo, extensor, multyvia, torneira ao sistema circulatório venoso. - viabiliza a visualização de fluxo de solução ao sistema venoso. Características gerais: composição básica: - conector proximal luer lock fêmea com tampa rosqueável; - tubo em pvc distal; - asa em pvc flexível colorido; - cânula trifacetada em inox siliconizada; - protetor de cânula. Acessórios: - calibre 25g. Embalagem: embalagem plástica ou papel grau cirúrgico esterilizada por radiação gama ou oxido de etileno | 400 unidades | Unidades individualizadas | R$ 0,95 |
| 273 | Seringa 60 ml bico lock | 200 unidades | Unidades individualizadas | R$ 10,11 |
| 274 | Seringa descartável para insulina de 01 ml com agulha 13 x 4.5 | 3.000 unidades | Unidades individualizadas | R$ 1,96 |
| 275 | Seringa de insulina 1ml sem agulha caixa com 500 unidades | 12 caixas | Caixas com 500 unidades | R$ 286,28 |
| 276 | Seringa descartável com bico luer slip de 20 ml sem agulha | 1.000 unidades | Unidades individualizadas | R$ 1,32 |
| 277 | Seringa descartável de 03 ml sem agulha | 2.500 unidades | Unidades individualizadas | R$ 1,30 |
| 278 | Seringa descartável de 05 ml com agulha 25 x 0.7 | 3.000 unidades | Unidades individualizadas | R$ 0,86 |
| 279 | Seringa descartável de 10 ml com agulha 25 x 0.7 | 1.000 unidades | Unidades individualizadas | R$ 1,02 |
| 280 | Seringa descartável para insulina de 01 ml com agulha fixa 30 g 5/16 (8 mm x 0,30 mm) | 18.000 unidades | Unidades individualizadas | R$ 1,72 |
| 281 | Solução alcoólica de digliconato de clorexidina 0,5% indicada como antisséptico tópico para desinfecção e lavagens das mãos. | 1.000 frascos | Frascos almotolias com 100 ml | R$ 7,99 |
| 282 | Solução de digliconato de clorexidina 2% com tensoativos. Embalado em frasco almotolia. | 1.000 frascos | Frascos almotolias com 100 ml | R$ 7,61 |
| 283 | Solução de iodo 5% + iodeto de potássio 10% (lugol concentrado solução de schiller). | 20 frascos | Frasco com 100 ml | R$ 34,77 |
| 284 | Soluto de cloreto férrico 50% - gel hemostático para uso em cirurgia de alta frequência. Frasco com 10 g (compatível/similar: hemogin) | 100 frascos | Frasco com 10g | R$ 25,59 |
| 285 | Sonda de foley 2 vias silicone 14 fr 15ml Descrição: 100% silicone, com ponta distal atraumática; balão resistente à alta pressão e de fácil insuflação; fácil inserção no canal uretral, proporcionando maior conforto ao paciente; orifício distal e diâmetro interno liso, propiciando drenagem rápida e eficiente; válvula de insuflação eficaz que assegura o enchimento e esvaziamento do balão; embalagem atóxica, esterilizada por raio gama. Garantia de 90 dias após recebimento do produto | 150 unidades | Unidades individualizadas | R$ 8,56 |
| 286 | Sonda de foley 2 vias silicone 16 fr 15ml Descrição: 100% silicone, com ponta distal atraumática; balão resistente à alta pressão e de fácil insuflação; fácil inserção no canal uretral, proporcionando maior conforto ao paciente; orifício distal e diâmetro interno liso, propiciando drenagem rápida e eficiente; válvula de insuflação eficaz que assegura o enchimento e esvaziamento do balão; embalagem atóxica, esterilizada por raio gama. Garantia de 90 dias após recebimento do produto | 200 unidades | Unidades individualizadas | R$ 8,07 |
| 287 | Sonda de foley 2 vias silicone 18 fr 15ml Descrição: 100% silicone, com ponta distal atraumática; balão resistente à alta pressão e de fácil insuflação; fácil inserção no canal uretral, proporcionando maior conforto ao paciente; orifício distal e diâmetro interno liso, propiciando drenagem rápida e eficiente; válvula de insuflação eficaz que assegura o enchimento e esvaziamento do balão; embalagem atóxica, esterilizada por raio gama. Garantia de 90 dias após recebimento do produto | 200 unidades | Unidades individualizadas | R$ 8,73 |
| 288 | Sonda de foley 2 vias silicone 20 fr 15ml Descrição: 100% silicone, com ponta distal atraumática; balão resistente à alta pressão e de fácil insuflação; fácil inserção no canal uretral, proporcionando maior conforto ao paciente; orifício distal e diâmetro interno liso, propiciando drenagem rápida e eficiente; válvula de insuflação eficaz que assegura o enchimento e esvaziamento do balão; embalagem atóxica, esterilizada por raio gama. Garantia de 90 dias após recebimento do produto | 120 unidades | Unidades individualizadas | R$ 10,42 |
| 289 | Sonda de foley 2 vias silicone 22 fr 15ml Descrição: 100% silicone, com ponta distal atraumática; balão resistente à alta pressão e de fácil insuflação; fácil inserção no canal uretral, proporcionando maior conforto ao paciente; orifício distal e diâmetro interno liso, propiciando drenagem rápida e eficiente; válvula de insuflação eficaz que assegura o enchimento e esvaziamento do balão; embalagem atóxica, esterilizada por raio gama. Garantia de 90 dias após recebimento do produto | 120 unidades | Unidades individualizadas | R$ 9,52 |
| 290 | Sonda foley 3 vias 16fr 30cc Látex siliconizado; orifícios adequados, eficientes e bem acabado, ponta atraumática; balão resistente à alta pressão e de fácil insuflação com orifício distal e diâmetro interno liso, proporcionando uma drenagem rápida e eficiente; conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora; atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (esterilizado por óxido de etileno); embalado individualmente, tendo como embalagem primária, invólucro plástico transparente, que preserva a lubrificação, seguido de papel grau cirúrgico, preservando a integridade asséptica do produto; compatível com lubrificantes à base de água; válvula de fácil manipulação. | 300 unidades | Unidades individualizadas | R$ 9,15 |
| 291 | Sonda foley 3 vias 18fr 30cc Látex siliconizado; orifícios adequados, eficientes e bem acabado, ponta atraumática; balão resistente à alta pressão e de fácil insuflação com orifício distal e diâmetro interno liso, proporcionando uma drenagem rápida e eficiente; conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora; atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (esterilizado por óxido de etileno); embalado individualmente, tendo como embalagem primária, invólucro plástico transparente, que preserva a lubrificação, seguido de papel grau cirúrgico, preservando a integridade asséptica do produto; compatível com lubrificantes à base de água; válvula de fácil manipulação. | 300 unidades | Unidades individualizadas | R$ 11,24 |
| 292 | Sonda foley 3 vias 20fr 30cc Látex siliconizado; orifícios adequados, eficientes e bem acabado, ponta atraumática; balão resistente à alta pressão e de fácil insuflação com orifício distal e diâmetro interno liso, proporcionando uma drenagem rápida e eficiente; conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora; atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (esterilizado por óxido de etileno); embalado individualmente, tendo como embalagem primária, invólucro plástico transparente, que preserva a lubrificação, seguido de papel grau cirúrgico, preservando a integridade asséptica do produto; compatível com lubrificantes à base de água; válvula de fácil manipulação. | 120 unidades | Unidades individualizadas | R$ 10,89 |
| 293 | Sonda foley 3 vias 22fr 30cc Látex siliconizado; orifícios adequados, eficientes e bem acabado, ponta atraumática; balão resistente à alta pressão e de fácil insuflação com orifício distal e diâmetro interno liso, proporcionando uma drenagem rápida e eficiente; conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora; atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (esterilizado por óxido de etileno); embalado individualmente, tendo como embalagem primária, invólucro plástico transparente, que preserva a lubrificação, seguido de papel grau cirúrgico, preservando a integridade asséptica do produto; compatível com lubrificantes à base de água; válvula de fácil manipulação. | 120 unidades | Unidades individualizadas | R$ 10,85 |
| 294 | Sonda foley nº 12 feito de látex de borracha 100% natural, com ponta distal atraumática ; modelo de 2 vias; balão resistente à alta pressão, fácil insuflação e enchimento simétrico; atóxico e esterilizado em óxido de etileno. | 20 caixas | Caixa com 10 unidades | R$ 36,24 |
| 295 | Sonda foley nº 14 feito de látex de borracha 100% natural, com ponta distal atraumática ; modelo de 2 vias; balão resistente à alta pressão, fácil insuflação e enchimento simétrico; atóxico e esterilizado em óxido de etileno. | 20 caixas | Caixa com 10 unidades | R$ 40,29 |
| 296 | Sonda foley nº 16 feito de látex de borracha 100% natural, com ponta distal atraumátiva ; modelo de 2 vias; balão resistente à alta pressão, fácil insuflação e enchimento simétrico; atóxico e esterilizado em óxido de etileno. | 30 caixas | Caixa com 10 unidades | R$ 39,54 |
| 297 | Sonda foley nº 18 feito de látex de borracha 100% natural, com ponta distal atraumática; modelo de 2 vias; balão resistente à alta pressão, fácil insuflação e enchimento simétrico; atóxico e esterilizado em óxido de etileno. | 30 caixas | Caixa com 10 unidades | R$ 40,64 |
| 298 | Sonda foley nº 20 feito de látex de borracha 100% natural, com ponta distal atraumática; modelo de 2 vias; balão resistente à alta pressão, fácil insuflação e enchimento simétrico; atóxico e esterilizado em óxido de etileno. | 30 caixas | Caixa com 10 unidades | R$ 42,11 |
| 299 | Sonda foley nº 22 feito de látex de borracha 100% natural, com ponta distal atraumática; modelo de 2 vias; balão resistente à alta pressão, fácil insuflação e enchimento simétrico; atóxico e esterilizado em óxido de etileno. | 30 caixas | Caixa com 10 unidades | R$ 40,57 |
| 300 | Sonda gastrostomia 03 vias com balão é produzida em 100% silicone. É apresentada em diferentes diâmetros e balão de ancoragem em dois volumes (5 ml e 20 ml). É indicada para pacientes: impossibilitados de ingerir medicamentos e/ou alimentos por via oral; com mal formação do trato digestivo alto; submetidos a cirurgias gastroesofágicas; com gastrostomia ou enterostomias transitórias ou permanentes. | 120 unidades | Unidades individualizadas | R$ 268,36 |
| 301 | Sonda nasograstrica, confeccionada em pvc (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; esterilizado pelo processo de oxido de etileno caso embalada em p.g.c.. | 40 unidades | Unidades individuais | R$ 13,71 |
| 302 | Sonda para alimentação enteral de silicone 5000, tamanho 12fr (120 cm) com fio guia. Indicada para introdução de dietas gástricas ou jejunais, líquidas ou pastosas em pacientes que estejam impossibilitados de se alimentar por meio tradicional. Indicada para o público adulto. Deve possuir peso distal, de forma a facilitar a migração e sustentação da mesma no estômago ou duodeno; com fio guia de condução em aço inox e lubrificada por óleo de silicone; acondicionada em embalagem estéril de papel grau cirúrgico e laminado de pet/pe; produto esterilizado por óxido de etileno (eto). | 220 unidades | Unidades individuais | R$ 14,05 |
| 303 | Sonda para alimentação enteral de silicone 7000, tamanho 10fr (105 cm) com fio guia. Indicada para introdução de dietas gástricas ou jejunais, líquidas ou pastosas em pacientes que estejam impossibilitados de se alimentar por meio tradicional. Indicada para o público adulto. Deve possuir peso distal, de forma a facilitar a migração e sustentação da mesma no estômago ou duodeno; com fio guia de condução em aço inox e lubrificada por óleo de silicone; acondicionada em embalagem estéril de papel grau cirúrgico e laminado de pet/pe; produto esterilizado por óxido de etileno (eto). | 220 unidades | Unidades individuais | R$ 18,47 |
| 304 | Sonda para gastrostomia - para alimentação enteral A sonda possui conector em y desconectável, que possibilita a troca apenas do conector. Isso possibilita o aumento do tempo de vida útil da sonda no caso de dano nas tampas do conector em y (adaptador peg). A sonda proporciona a ligação direta entre o exterior e o estômago do paciente, desfazendo o trajeto natural da digestão por via oral. O design e o material da sonda de gastrostomia garantem a segurança do processo de administração e o conforto do usuário. Produto estéril; confeccionado em 100% silicone; com balão interno; possui conector em y, desconectável, com três tampas para regulagem; possui disco externo para proteção do paciente; dispõe de marca de refência; ponta distal com abertura. | 40 unidades | Unidades individualizadas | R$ 287,44 |
| 305 | Sonda uretral nº 04 descartável confeccionado em pvc (cloreto de polivinila) transparente e flexível, atóxico, esterilizado em processo de óxido etileno | 150 pacotes | Pacotes com 10 unidades cada | R$ 11,56 |
| 306 | Sonda uretral nº 10 descartável confeccionado em pvc (cloreto de polivinila) transparente e flexível, atóxico, esterilizado em processo de óxido etileno | 800 pacotes | Pacotes com 10 unidades cada | R$ 14,75 |
| 307 | Sonda uretral nº 12 descartável confeccionado em pvc (cloreto de polivinila) transparente e flexível, atóxico, esterilizado em processo de óxido etileno | 600 pacotes | Pacotes com 10 unidades cada | R$ 16,00 |
| 308 | Sonda uretral nº 08 descartável confeccionado em pvc (cloreto de polivinila) transparente e flexível, atóxico, esterilizado em processo de óxido etileno | 600 pacotes | Pacotes com 10 unidades cada | R$ 14,75 |
| 309 | Sonda uretral nº 06 descartável confeccionado em pvc (cloreto de polivinila) transparente e flexível, atóxico, esterilizado em processo de óxido etileno. Pacote com 10 unidades. | 400 pacotes | Pacotes com 10 unidades cada | R$ 13,32 |
| 310 | Sonda uretral nº 14 descartável confeccionado em pvc (cloreto de polivinila) transparente e flexível, atóxico, esterilizado em processo de óxido etileno | 400 pacotes | Pacotes com 10 unidades cada | R$ 13,31 |
| 311 | Soro fisiológico 0,9%, solução estéril | 2.000 frascos | Frascos de 250 ml | R$ 9,01 |
| 312 | Soro fisiológico 0,9%, solução estéril | 2.000 frascos | Frascos de 500 ml | R$ 12,65 |
| 313 | Soro fisiológico 0,9%, solução estéril | 1.000 frascos | Frascos de 100 ml | R$ 9,18 |
| 314 | Soro fisiológico 0.9 % de nacl + 0.9 gramas de sal 250 ml | 1.000 frascos | Frascos de 250 ml | R$ 9,42 |
| 315 | Soro fisiológico cloreto de sódio 0,9% tubete 10ml. Estéril. Endovenoso/intramuscular | 500 tubos | Tubete 10 ml | R$ 6,76 |
| 316 | Soro fisiológico contendo 0.9 % de nacl + 0.9 gramas de sal. Arboreto | 2.000 frascos | Frascos com 100 ml | R$ 7,05 |
| 317 | Soro fisiológico contendo 0.9 % de nacl + 0.9 gramas de sal. Arboreto | 1.500 frascos | Frascos com 500 ml | R$ 9,42 |
| 318 | Sulfadiazina de prata micronizada 10,00 mg; nitrato de cério hexahidratado 4,00 mg. | 600 frascos | Tubos com 50 g cada | R$ 33,01 |
| 319 | Suporte de soro aço inox - 5 rodas. Construído em tubos redondos de aço inoxidável com acabamento polido. Coluna receptora da haste com diâmetro de 1 polegada, com anel para evitar amassamento e desgaste da haste, regulagem de altura por sistema de pressão através de roseta, haste em tubo de 3/4 polegadas de diâmetro e 1,20 mm de espessura de parede, com 4 ganchos em forma de cruz. Base revestido em nylon, com 5 pés com rodízios. Altura mínima: 1,70m; altura máxima: 2,29m; medidas da embalagem: 0,60 x 0,60 x 1,70; peso: 12kg. | 10 unidades | Unidades individuais | R$ 608,29 |
| 320 | Tala metálica para imobilização de membros com 12 unidades tamanho 19 x 180 mm a tala metálica é um produto para imobilização ortopédica provisória em ambientes médicos e hospitalares, entre suas características, apresenta-se como uma peça de metal dobrável de pontas arredondadas, com espuma integrada a parte inferior de sua estrutura e dimensões de 19 mm (largura) x 180 mm (comprimento). A tala metálica é indicada como imobilizadora provisória de membros que apresentam fraturas ou entorses, evitando o movimento das articulações e mantendo a posição dos ossos que sofreram fratura, além disso, sua composição em metal e espuma possibilitam uma imobilização de fácil montagem e rápida utilização. | 100 pacotes | Pacotes com 12 Unidades | R$ 22,33 |
| 321 | Tambor para acondicionamento de algodão/gaze. Composição do aço: aço-inox 304; podem ser esterilizadas. Medidas: 18 x 14 cm. | 20 unidades | Unidade individuais | R$ 290,27 |
| 322 | Tampão ginecológico, material gaze hidrófila, 100% de algodão tipo uso descartável esterilidade estéril quantidade fios 13 un/cm² comprimento 40 cm largura 4 cm características adicionais com puxador de cordão de fio de algodão resistente. | 1.000 unidades | Unidade individuais | R$ 23,47 |
| 323 | Termômetro clinico digital para verificação de temperatura axilar, possui memória da última temperatura, desliga automaticamente, com visor de cristal líquido e com efeito sonoro. | 40 unidades | Unidades individualizadas | R$ 26,46 |
| 324 | Termômetro de momento, máxima e mínima digital com cabo extensor e certificado de calibração. Possui função de memorizar as leituras máximas e mínimas, internas e externas da temperatura, em um período de tempo. Você poderá colocar uma temperatura externa de limite máxima e/ou mínima para alerta através de alarme sonoro. Temperatura interna: faixa de medição: -20°c a 50°c. Resolução: 0,1°c. Temperatura externa (sonda). Faixa de medição: -50°c a 70°c. Resolução: 0,1°c. Alimentação: 1 pilha de 1,5v tipo aaa. Comprimento do cabo do sensor: aproximadamente 1,70m | 20 unidades | Unidades individualizadas | R$ 177,37 |
| 325 | Termômetro infravermelho digital clinico de testa sem contato Termômetro sem contato, com capacidade de aferir temperatura tanto de objetos quanto de seres humanos. Com precisão de +-0,2°c /+-0.4°f. São indicadas para aferição a distancia (2 - 15 cm) e de forma confiável no resultado. Intervalo de temperatura corporal: 32 °c ~ 42.9 °c. Intervalo de temperatura objeto: 0 °c ~ 100 °c. Precisão: +- 0,2°c com capacidades de armazenar resultado de 30 aferições, este termômetro utiliza de pilhas aaa 2 unidades (as quais não acompanham o mesmo). Tamanho do aparelho, 136 ×87 × 40mm , com peso de 88g. Alterna facilmente entre ° c / ° f. Visor em lcd hd | 16 unidades | Unidades individualizadas | R$ 107,24 |
| 326 | Tesoura mayo reta 15cm - confeccionado em aço inox - material autoclavável - instrumento cirúrgico não articulado cortante. | 10 unidades | Unidades individuais | R$ 50,76 |
| 327 | Tesoura mayo stille reta 15cm. Produto confeccionado em aço inoxidável aisi-420. Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. | 50 unidades | Unidades individuais | R$ 50,63 |
| 328 | Tesoura metzembaum curva 20cm. Produto confeccionado em aço inoxidável. Embalagem plástica individual. | 10 unidades | Unidades individuais | R$ 88,73 |
| 329 | Tesoura metzembaum reta para uso geral. Tamanho: 15 cm. Material: produto confeccionado em aço inoxidável cirúrgicos; | 20 unidades | Unidades individualizadas | R$ 76,06 |
| 330 | Tesoura spencer reta para retirar pontos. Tamanho: 09 cm. Material: produto confeccionado em aço inoxidável cirúrgicos; | 20 unidades | Unidades individualizadas | R$ 48,80 |
| 331 | Tesoura spencer reta para retirar pontos. Tamanho: 12 cm. Material: produto confeccionado em aço inoxidável cirúrgicos; | 20 unidades | Unidades individualizadas | R$ 57,14 |
| 332 | Teste rápido de hcg (teste de gravidez) Teste imunocromatográfico de etapa única, para determinação qualitativa da gonadotrofina coriônica humana (hcg), na urina e no soro. Utiliza dois tipos de anticorpos que identificam a presença do hormônio hcg, com sensibilidade de 25 ul/ml. Apresentação: caixa com 100 testes, embalados individualmente. | 20 caixas | Caixa com 100 testes, embalados individualmente. | R$ 231,89 |
| 333 | Teste rápido para covid-19 ag eco teste Detecção qualitativa de antígenos de sars-cov-2 (covid-19) Sensibilidade: 96,52%. Especificidade: >99,9%. Armazenamento: 2 a 30°c. Amostra: swab nasal/swab de nasofaringe. Tempo do teste: 2-15 minutos (não ler após 30 minutos). Validade: 24 meses. Kit: acompanha swab para coleta. Apresentação: cassete | 2.200 unidades | Caixas | R$ 31,19 |
| 334 | Tiras para verificação de glicemia compatível com glicosímetro. Tempo obtenção do resultado: 5 segundos, volume de sangue: 1 - 2 µl, dimensões: altura 80 mm, largura 44 mm, profundidade 44 mm peso: 0,026 kg. | 300 caixas | Caixas com 50 unidades | R$ 76,80 |
| 335 | Tópico a base de polivinil pirrolidona iodo (pvp-i) em solução degermante, contendo 1% de iodo ativo, um complexo estável e ativo que libera iodo progressivamente. É ativo contra todas as formas de bactérias não esporuladas, fungos e vírus. Embalado em frasco almotolia. | 1.000 frascos | Frascos almotolias com 100 ml cada | R$ 19,04 |
| 336 | Torneira 3 vias. Conecta e controla o direcionamento de fluxo de soluções de três linhas distintas, duas linhas de infusão (equipo, extensor) e uma de acesso venoso (scalp, cateter) com conexão luer lock reversível (fêmea). Corpo transparente e chave colorida para direcionamento e oclusão de fluxo com movimentação suave. Esterilizado por raio gama; conexão luer lock reversível (fêmea). | 100 unidades | Unidades individualizadas | R$ 6,69 |
| 337 | Toucas descartáveis em tnt com elástico. Indicada para uso hospitalar. Fabricada em 100 % polipropileno possui elástico revestido, proporcionando melhor vedação durante sua utilização. Solda por ultrassom. Disponível apenas na cor branca. Tamanho: 45 x 52 cm | 60 pacotes | Embalagem com 100 unidades em cada. | R$ 26,31 |
| 338 | Tubo para coleta de sangue a vácuo edta volume 9ml. Diâmetro: 13 mm x 75 mm caixa com 100 unidades | 05 caixas | Caixas com 100 unidades | R$ 155,78 |
| 339 | Tubo para coleta de sangue a vácuo siliconizado seco volume 9ml. Diâmetro: 13 mm x 75 mm caixa com 100 unidades | 05 caixas | Caixas com 100 unidades | R$ 106,10 |
| 340 | Tubos de látex com alta flexibilidade; extrema resistência a tração; pacote com 15 metros, diâmetro interno 4mm externo 8mm. | 05 embalagens | Embalagem com 15 metros | R$ 45,82 |
| 341 | Turbidímetro microprocessado digital tipo programável; portátil; faixa de medição: 0-1000 ntu; resolução: 0,01 ntu a 1000 ntu; alimentação: bateria/pilha e fonte externa 110/220v; resultado em ntu de 0-1000; resolução de 0,01 ntu a 1000 ntu; alta durabilidade da fonte luminosa aproximadamente 10000 horas; jogo de cubetas com padrões de turbidez - valores: 0,02; 10 e 100 ntu; equipamento adequado para realizações de análise de água em bancada ou em campo; acompanha maleta para transporte; eliminador de bateria bivolt; acompanha 5 cubetas; manual explicativo de todas as operações em português; garantia mínima de 12 meses. | 01 unidade | Unidade individualizada | R$ 3.866,78 |
| 342 | Válvula reguladora (manometro) com fluxometro acoplado para cilindro de oxigenio. Corpo construído em latão cromado de alta qualidade, possui manômetro para indicação da pressão residual do cilindro e fluxômetro que permite controle da vazão do gás. A válvula reguladora de pressão com fluxometro possui pressão de saída fixa e 3,5 kgf/cm², sua pressão de entrada é de 0 à 31,5 mpa (kgf/cm²), seu fluxômetro acoplado permite vazões de 0 a 15 litros por minuto. | 40 unidades | Unidades individualizadas | R$ 364,88 |
| 343 | Vaselina líquida de 1000 ml | 06 litros | 1000 ml em cada frasco | R$ 49,23 |
| 344 | Vitamina c; ampola de 5 ml contém: ácido ascórbico 500 mg. | 1.000 ampolas | Ampolas de 5 ml | R$ 6,22 |
| 345 | Xylocaina 2% com vasoconstritor – frascos com 20 ml estéril | 100 frascos | Frascos com 20 ml | R$ 14,80 |
| 346 | Xylocaína 2% sem vasoconstritor – frasco com 20 ml estéril | 400 frascos | Frasco com 20 ml | R$ 14,80 |

6 – DAS AMOSTRAS E CATÁLOGOS

6.1 - Poderá a Pregoeira solicitar apresentação de amostra ou catálogos às licitantes provisoriamente classificadas em PRIMEIRO LUGAR, quanto ao valor e objeto, sendo que o pregoeiro decidirá motivadamente a respeito da aceitabilidade do objeto ofertado, em consonância com o Art.4, Inciso XI da lei 10.520/2002.

6.2. Caso seja necessária a apresentação de amostra, como condição de aceitação para o item em questão, a empresa vencedora da melhor proposta terá, impreterivelmente, até 05 (cinco) dias úteis, após a solicitação do pregoeiro, para a entrega da mesma à Prefeitura Municipal de Bandeira do Sul-MG.

6.3- A(s) AMOSTRA(s) serão avaliadas por profissionais da Saúde do Município, no prazo de até 10 (dez) dias após o recebimento, os quais decidirão sobre a aceitabilidade do material apresentado e emitirão relatório das amostras apresentadas. Será verificada sua conformidade com as especificações do Edital do Pregão Eletrônico, não deixando de atentar para os padrões de qualidade do material que deverá atender as necessidades da Administração Pública.

6.4- No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada. Nesta hipótese, poderá a Pregoeira solicitar AMOSTRA(S) do licitante cuja proposta classificou-se em segundo lugar e assim sucessivamente.

6.5 - A(s) AMOSTRA(S) deve(rão) estar dentro do prazo de validade e devidamente identificada(s), preferencialmente com etiqueta(s) autocolante(s), constando o nome da empresa e o número do item a que se refere(m).

6.6 - A(s) AMOSTRA(S) apresentada(s) para análise deverá(ão) ser definitiva(s), não sendo permitido fazer ajustes ou modificações para fins de adequá-lo à especificação do Edital.

6.7 - O(s) material(is) apresentado(s) como AMOSTRA(S) poderá(ão) ser aberto(s), manuseado(s), desmontado(s) se necessário, sendo devolvido(s) à licitante no estado em que se encontrar(em) ao final da avaliação.

6.8 - A(s) AMOSTRA(S) aceita(s) ficará(ão) sob a guarda do Setor de Compras do Município para aferição com os produtos entregues.

7 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- Proporcionar à CONTRATADA todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais.

- Indicar os locais e horários em que deverão ser entregues os produtos;

- Permitir ao pessoal da CONTRATADA, acesso ao local da entrega;

- Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado e nas condições estabelecidas.

- Exercer a fiscalização e acompanhamento da execução do contrato, determinando

o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados.

- Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos produtos;

- Fornecer atestados de capacidade técnica, quando solicitado pela CONTRATADA, desde que atendidas as obrigações contratuais.

8 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- A CONTRATADA deverá entregar, non prazo fixado neste termo de referência,

os bens conforme especificados, de acordo com as necessidades da CONTRATANTE

e na medida em que for solicitado.

- Entregar os bens no local estipulado, devidamente embalados, de forma a não serem danificados durante as operações de transporte, carga e descarga.

- Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da entrega, bem como pelo risco de perdas, até o efetivo recebimento pela CONTRATANTE.

Substituir, no prazo estabelecido na comunicação, o bem entregue e não aceito pela CONTRATANTE em função da existência de irregularidades, incorreções e/ou defeitos.

- Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, quando verificar condições inadequadas para o fornecimento ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato.

- A CONTRATADA se obriga a manter durante toda a vigência do Registro de Preços as condições de habilitação consignadas no edital.

- Emitir a nota fiscal fazendo discriminar no seu corpo a dedução dos impostos, quando exigido pela contratante;

A CONTRATADA deverá fornecer os materiais objeto deste termo que apresentem certificado de conformidade junto ao INMETRO, atendendo às normas técnicas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas.

9 - DA ENTREGA

9.1. Os itens licitados deverão ter entrega a medida da necessidade da Administração, no prazo de 08 (oito) dias, mediante recebimento da Autorização de Fornecimento emitida pelo Serviço Municipal de Compras, nos horários de 07h00 às 17h.

9.2. O objeto licitado deverá ser entregue em local designado na AF - Autorização de Fornecimento, correndo por conta do CONTRATADO as despesas decorrentes de fretes, seguros, mão de obra, etc.

9.3. O objeto licitado será recebido pelo setor solicitante, indicado na Autorização de Fornecimento, através de pessoa responsável.

9.4. Na hipótese de rejeição, por entrega do objeto licitado em desacordo com as especificações, a CONTRATADA deverá repor o objeto licitado devolvido no prazo máximo de 02 (dois) dias.

10 - DA VIGÊNCIA

A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 meses, iniciando-se a partir da data de sua assinatura.

11 - DA FISCALIZAÇÃO

11.1 – A fiscalização do cumprimento das obrigações pactuadas através da Ata de Registro de Preços, na forma do art. 67, da Lei 8.666/93, é exercida de modo sistemático pela administração municipal, objetivando a verificação do cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos.

11.2 – A fiscalização verificará o cumprimento das cláusulas e condições contratadas, registrando as deficiências porventura existentes e comunicará ao detentor da Ata de Registro de Preços, todas e quaisquer irregularidades ocorridas, a fim de que sejam tomadas as devidas providências.

11.3 – O pagamento ao fornecedor pela administração municipal somente ocorrerá mediante aprovação da entrega dos produtos pelo Departamento solicitante, que ficará responsável pelas informações e declarações que emitir.

12 -DOS PAGAMENTOS

12.1 - O pagamento poderá ser feito:

- por crédito em conta corrente em instituição bancária,

- por boleto bancário,

- pela Tesouraria Municipal.

Prazo de pagamento: Até 30 (trinta) dias úteis da apresentação da Nota Fiscal, que deverá ser entregue ao setor competente desta Prefeitura.

12.1.1 - Em caso de irregularidade(s) na(s) nota(s) fiscal(is) / fatura(s), o prazo de pagamento será contado a partir da(s) correspondentes(s) regularização (ões).

12.1.2 - Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão licitante, o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.

12.2 – Para receber seus créditos o contratado deverá comprovar a regularidade fiscal e tributária que lhe foram exigidas quando da habilitação.

12.3 – A Administração da Prefeitura Municipal de Bandeira do Sul reserva o direito de reter o pagamento de faturas para satisfação de penalidades pecuniárias aplicadas ao fornecedor e para ressarcir danos a terceiros.

12.4- A empresa fornecedora deverá destacar na Nota Fiscal/Fatura o valor do Imposto de Renda e demais contribuições incidentes, para fins de retenção na fonte, de acordo com o Artigo 2º, inciso IV da Instrução Normativa da RFB (Receita Federal do Brasil) nº. 1.234/2012 e o Art. 7º do Decreto Municipal nº 040/2023, ou informar a isenção, não incidência, ou alíquota zero, o respectivo enquadramento legal e, apresentar declarações de que trata o §6º, do art. 6º da IN nº 1.234/2012 e o Parágrafo único do Art. 4º do Decreto Municipal nº 040/2023, conforme os modelos constantes nos anexos II, III e IV, sob pena de retenção do Imposto de Renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza do bem ou serviço.

Marilza Nogueira de Souza

- Chefe do Departamento Municipal de Saúde -

ANEXO II

## DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL / NOME:  _____________________________________________

CNPJ / CPF:  ____________________________

Ref.:   PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2024

PROCESSO LICITATÓRIO N° 002/2024

Pelo presente declaramos para efeito do cumprimento ao estabelecido no Inciso VII do artigo 4º da Lei Federal nº. 10.520 de 17/07/02, sob as penalidades cabíveis, que cumpriremos plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital.

__________,_____ de _______de 2024.

______________________________________________

Nome e assinatura do representante legal

(carimbo da empresa)

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ref.:   PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2024

PROCESSO LICITATÓRIO N° 002/2024

..............................................................., (nome da empresa) com sede na ..................................................., (endereço) inscrita no CNPJ sob o nº ...................................., vem através de seu representante legal infra assinado, com fundamento no artigo 3º e seus parágrafos da Lei Complementar nº 123, de 15 de dezembro de 2006, manifestar a sua opção pelo tratamento diferenciado e favorecido, estando apta a usufruir do tratamento ali previsto.

DECLARA ainda, ser:

Microempresa e não haver nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

# Empresa de pequeno porte e não haver nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

Local e data

..............................................

(assinatura do responsável)

Obs: Para essa declaração ter validade, a licitante deverá apresentar certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, fornecida pela Junta Comercial da sede da licitante, de acordo com a Instrução Normativa DNRC nº. 103/2007.

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS TERMOS DO INSTRUMENTO CONCOVATÓRIO E INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

RAZÃO SOCIAL / NOME:  _____________________________

CNPJ / CPF:  ______________________________________

Ref.:   PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2024

PROCESSO LICITATÓRIO N° 002/2024

A Empresa __________________,CNPJ n.º __________________, por seu representante legal, abaixo assinado, declara para todos os fins de direito que recebeu todos os documentos, tomou conhecimento, aceita e concorda integralmente, sem restrições, com todas as condições do Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2024 e seus anexos. Declara, do mesmo modo, ter recebido, de forma tempestiva e satisfatória, as informações e os esclarecimentos que julgam necessários e que possam, de qualquer forma, influir sobre o custo, apresentação de documentos, preparação de propostas e execução do objeto da presente licitação, bem como declara que até a presente data não tem qualquer impedimento legal para licitar e contratar com o Município de Bandeira do Sul – MG, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local e data

..............................................

(assinatura do responsável)

ANEXO V

#### DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

RAZÃO SOCIAL:  __________________________________

CNPJ:  ___________________________________________

Ref.:   PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2024

PROCESSO LICITATÓRIO N° 002/2024

DECLARAMOS, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva:   ______ emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Local e data

..............................................

(assinatura do responsável)

ANEXO VI

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024

DADOS DO PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL:

ENDEREÇO:

E-MAIL:

TELEFONE (FIXO E CELULAR):

CNPJ:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

Nº REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL:

DATA DO REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL:

REPRESENTANTE LEGAL:

OBJETO: Registro de preços para futuras e parceladas aquisições de materiais médico hospitalares e medicamentos tópicos e injetáveis para atender as diversas atividades do Departamento Municipal de Saúde de Bandeira do Sul/MG.

| Item | Descrição dos produtos | Qtdd. | Apresentação dos produtos | Marca | Preço Unitário | Preço Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: ________________________________________

A empresa ______________,

1) Declara que é de seu conhecimento, submete-se a todas as cláusulas e condições relativas à licitações supra.

2) Todos os impostos e despesas necessárias estão inclusos no preço.

3) Validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos.

4) Todas as despesas com combustível e manutenção estão inclusas no preço apresentado.

5) Todas as despesas com operador e/ou motorista, alimentação e estadias estão inclusas no preço apresentado.

Local e data

Assinatura do representante

ANEXO VII

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ..../2024

PROCESSO LICITATÓRIO EDITAL N° 002/2024

PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2024

O Município de Bandeira do Sul, estado de Minas Gerais, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ:  18.175.794/0001-90, com sede da Prefeitura localizada na Rua Dr. Afonso Dias de Araújo, 305, Centro,  Bandeira do Sul/MG, neste instrumento representado pelo Prefeito Municipal, Sr. EDERVAN LEANDRO DE FREITAS, brasileiro, casado, portador do CPF nº. 972.797.576-34 e do RG nº MG 7.551.894 – SSP/MG, residente e domiciliado  à Rua Lourenço Lopes, 93, Jardim Primavera, na cidade de Bandeira do Sul/MG, doravante denominado CONTRATANTE, e ___________________, CNPJ nº ___________________, com sede à ___________________________________, nº ______, em _______/___, neste instrumento representado por seu Diretor ___________________, _________, ___________, __________, portador do CPF ____________, residente e domiciliado à ________________, nº ________, em ________/___, doravante denominado CONTRATADA, celebram a presente Ata de Registro de preços para futuras e parceladas aquisições de materiais médico hospitalares e medicamentos tópicos e injetáveis para atender as diversas atividades do Departamento Municipal de Saúde de Bandeira do Sul/MG, mediante as cláusulas e condições seguintes:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - PRESSUPOSTOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS

A presente Ata decorre do Procedimento Licitatório n° 002/2024, modalidade Pregão Eletrônico nº 001/2024, homologado em ......../......./2024, regido pelo disposto na Lei nº 10.520 de 17/07/2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Decreto nº 060/2010 e Decreto nº 218/2020.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

A presente ata tem como objeto o registro de preços para futuras e parceladas aquisições de materiais médico hospitalares e medicamentos tópicos e injetáveis para atender as diversas atividades do Departamento Municipal de Saúde de Bandeira do Sul/MG, de acordo com as especificações constantes do Processo Licitatório 002/2024, Pregão Eletrônico 001/2024 e da Proposta Contratada.

CLÁUSULA TERCEIRA – VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

A presente ata de registro de preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

#### CLÁUSULA QUARTA - PREÇO

A presente Ata tem o seu valor total de ________ com os seguintes valores:

(relacionar os itens com valores unitários e totais gerais).

CLÁUSULA QUINTA – DA SOLICITAÇÃO DOS MATERIAIS

5.1. O Departamento Municipal de Compras emitirá Autorização de Fornecimento à empresa detentora da Ata.

5.2. A empresa receberá através de e-mail a Autorização de Fornecimento.

5.3. O objeto licitado deverá ser entregue no prazo de até 08 (oito) dias, contados da data  do recebimento da autorização de fornecimento, em local indicado na autorização de fornecimento.

5.4. A não entrega dos objetos licitados, será motivo de aplicação das penalidades previstas no edital.

CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO, E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

6.1. Os preços registrados são os que constam na cláusula quarta desta ata.

6.2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da entrega dos objetos licitados, mediante apresentação da Nota Fiscal, sempre de acordo com a ordem cronológica de sua exigibilidade, observadas as demais exigências a seguir indicadas.

6.3. Os valores das propostas não sofrerão qualquer reajuste, e somente poderão ser alterados com a condição de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante requerimento do CONTRATADO e com comprovação documental, os quais serão analisados de acordo com o que estabelece o Art. 65, em seu inciso II, alínea d, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SETIMA – FORMA DE ENTREGA

7.1. O objeto licitado deverá ser entregue em local designado na Autorização de Fornecimento, correndo por conta do contratado as despesas decorrentes de fretes, seguros, mão-de-obra, etc.

7.2. O objeto licitado será recebido no local indicado na Autorização de Fornecimento, através de pessoa responsável.

7.3. Na hipótese de rejeição por entrega do objeto licitado em desacordo com as especificações, a CONTRATADA deverá repor o objeto licitado devolvido no prazo máximo de 24 horas.

7.4. O objeto licitado deverá ter entrega a medida da necessidade, mediante recebimento da Autorização de Fornecimento emitida pelo Serviço Municipal de Compras, no prazo de 08 (oito) dias, onde será estipulado local de entrega.

7.5. A não entrega dos objetos licitados, será motivo de aplicação das penalidades previstas no   edital.

CLÁUSULA OITAVA – DOS ENCARGOS

No preço do objeto licitado, materiais gráficos, incluem todos e quaisquer encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários, fretes, seguros, mão de obra.

##### CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DAS PARTES

9.1. São obrigações da (o) Contratada (o):

9.1.1. Fornecer o objeto licitado de acordo com o edital e conforme apresentado na proposta, após a data do recebimento da autorização de fornecimento.

9.1.2. Manter durante todo o período de vigência do contrato as mesmas condições exigidas para habilitação.

9.1.3. O reconhecimento dos direitos do CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei 8.666/93.

9.1.4. Responder pelos prejuízos materiais ou pessoais causados por eventuais danos causados por negligência, imprudência, imperícia ou dolo próprio ou de funcionário da contratada.

9.1.5. Arcar com os tributos federais, estaduais ou municipais, que por ventura incidam ou venham a incidir sobre o respectivo contrato, bem como os encargos sociais, trabalhista e previdenciários do mesmo.

9.2 -São obrigações do Contratante:

9.2.1. Efetuar os pagamentos na forma deste contrato e do edital.

9.2.2. Modificar unilateralmente o presente contrato para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do CONTRATADO.

9.2.3. Rescindir unilateralmente o presente contrato nos casos especificados no inciso I do art. 79 da Lei 8.666/93.

9.2.4. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;

9.2.5. Acompanhar e fiscalizar todas as atividades da contratada pertinentes ao objeto a ser celebrado, o que não exime esta da responsabilidade por danos causados.

#### CLÁUSULA DÉCIMA - PENALIDADES

10.1. Pelo descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas, o CONTRATANTE poderá aplicar ao CONTRATADO, sanções previstas no Artigo 87 da Lei 8.666/93, sem prejuízo da responsabilidade civil ou penal cabíveis e poderá acarretar as seguintes sanções:

a. Advertência

b. 	Multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total estimado do contrato, pela recusa em assiná-lo, o prazo máximo de 02 (dois) dias após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93;

c. 	Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento) calculada sobre o valor total estimado do contrato, por dia de inadimplência, até o limite de 02 (dois) dias úteis, na entrega total do objeto deste, caracterizando a inexecução parcial;

d. 	Multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total estimado do contrato pela inadimplência além do prazo de 02 (dois) dias úteis, caracterizando a inexecução parcial do mesmo.

e. 	Suspensão do direito de contratar e participar de licitação com a Administração Municipal de Bandeira do Sul - MG pelo período de até 05 (cinco) anos.

10.2. A aplicação das sanções previstas neste contrato não exclui a possibilidade da aplicação de outras, previstas na Lei Federal n° 10.520/02 e na Lei Federal n° 8.666/93, inclusive a responsabilidade da contratada por eventuais perdas e danos causados à Administração.

10.3. A multa deverá ser recolhida na Prefeitura Municipal de Bandeira do Sul/MG no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos contados da data de recebimento da notificação.

10.4. O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente.

10.5. As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

10.6. Em qualquer hipótese e aplicação de sanções será assegurado ao CONTRATADO o contraditório e a ampla defesa.

###### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO CONTRATUAL

A presente Ata poderá ser rescindida na forma do disposto nos artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93, sem prejuízo às sanções aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – REALINHAMENTO DE PREÇOS

12.1 - Os preços poderão ser realinhados de acordo com o § 8º, do art. 65 da Lei de Licitações (Lei nº. 8.666/93), desde que ultrapassados os 60 (sessenta) dias de validade de proposta; sendo:

12.2 - Em casos especiais, desde que devidamente comprovados, em que houver disparidade de aumento ou redução de preços, em decorrência de fatos supervenientes, onde não haja culpa de nenhuma das partes, partes, poderão ser aceitos reajustes, diferenciados, conforme art. 65 da Lei de Licitações.

12.3 - É vedado ao contratado interromper o fornecimento, enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços, estando nesse caso sujeito as penalidades previstas neste instrumento;

12.3.1 – Sem fixação de data-base;

12.3.2 – Sem periodicidade definida.

12.4 - A Administração municipal averiguará a veracidade dos realinhamentos requeridos, podendo sempre realizar pesquisa, no mínimo em 02 (dois) estabelecimentos comerciais de mesmo gênero da cidade e/ou região; e constatado a real necessidade referida pesquisa.

###### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - PUBLICAÇÃO

13.1. A eficácia do presente instrumento está vinculada à publicação do extrato no Diário Oficial Eletrônico do Município e no Diário Oficial dos Municípios Mineiros, sendo esta de responsabilidade do contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. A Ata deverá ser executada fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei 8.666/93, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

14.2. A Ata vincula-se as suas próprias cláusulas, ao Edital, às normas e princípios de Direito Público, as regras da Lei 10.520/02 e 8.666/93, aplicando-se subsidiariamente as normas de Direito Civil.

14.3. O regime jurídico desta Ata administrativo é instituído pela Lei 10.520/02 e 8.666/93.

14.4. Fica eleito o FORO da Comarca de Campestre estado de Minas Gerais para dirimir quaisquer dúvidas quanto à execução do presente Ata.

14.5. E, por estarem justas, as partes firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Prefeitura Municipal de Bandeira do Sul, aos xxx, de xxxxxxx do ano de 2024.

____________________

Edervan Leandro de Freitas

Prefeito Municipal

Contratante

_____________________________

XXXXXXXXXXXXXXX

Contratada

Repres. Legal: XXXXXXXXX

Luiz Roberto da Silva

OAB 113.403

Procurador Público

Testemunhas:

1) _____________________________

CPF:

2) ____________________________

CPF:

# Footnotes

Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências.

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

# Text boxes

Carimbo CNPJ proponente