PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023

| Processo nº | 022/2023 |
| --- | --- |
| Modalidade Pregão Eletrônico | 007/2023 |
| Tipo | “MENOR PREÇO" |
| Dotação Orçamentária nº | Ficha: 074 – 0205.10.301.0005.1.007 44.90.52.00 – Fonte: 1621 – Saldo: R$ 100.000,00 Ficha: 579 – 0205.10.301.0005.1.007 44.90.52.00 – Fonte: 2621 – Saldo: R$ 290.224,01 |
| 1ª Sessão Pública | 19/04/2023 às 12:00 h – Encerramento do recebimento das Propostas 19/04/2023 às 12h30min – Início da sessão de disputa |
| Tipo de Disputa | Aberto e Fechado |
| Microempresas e Empresas de Pequeno Porte | A presente licitação é restrita à participação de microempresas e empresas de pequeno porte, considerando que os valores dos itens licitados não são superiores a R$80.000,00 (art. 48, inciso I, da LC 123/2006). |
| Objeto do certame | Regist Aquisição de equipamentos permanentes diversos oriundos do recurso da resolução nº 8.414 de 04 de novembro de 2022 e a resolução 8095, de 13 de abril de 2022, destinados às Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Estratégia da Saúde da Família (ESF), e ademais, conforme especificações constantes deste Termo de Referência. |
| Edital | O edital e anexos estão disponíveis no endereço eletrônico www.bandeiradosul.mg.gov.br, sem qualquer custo para obtenção. |
| Contatos e informações: | Lindamar de Araújo Rabelo – Pregoeira Telefone (35) 3742-1300 administrativo@bandeiradosul.mg.gov.br |

PROCESSO LICITATÓRIO  N° 022/2023

PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2023

TIPO: Menor Preço por Item

O PREFEITO MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL, no uso de suas atribuições legais, atendendo solicitação do Departamento Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, torna público, para conhecimento dos interessados, a realização de LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, critério de julgamento MENOR PREÇO POR ITEM, mediante designação da Pregoeira e componentes da equipe de apoio, conforme Portaria nº 11 de janeiro de 2021, nos termos da Lei 10.520/02, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, Decreto 218/2020, de 24 de abril de 2020, regulamenta o pregão eletrônico no âmbito do Município de Bandeira do Sul / MG.

1 –  RECEBIMENTO DE PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÕES

1.1- RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÕES: Das 12h00min do dia 30/03/2023 até às 12h00min do dia 19/04/2023

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 12h30min do dia 19/04/2023

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).

LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br

1.2 Os documentos relativos à habilitação da licitante deverão ser anexados juntamente com a proposta inicial na plataforma, dentro do prazo previsto, conforme Art. 18  Decreto 218 de 24 de abril de 2020, através de meio eletrônico, disponível no site bll.org.br, até o momento sob pena de inabilitação.

- – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

2.1 - O pregão, na forma eletrônica será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do Sistema de Pregão, na Forma Eletrônica (licitações) da Bolsa de Licitações e Leilões – BLL, endereço eletrônico www.bll.org.br.

2.2 - Os trabalhos serão conduzidos por servidora pública da Prefeitura Municipal de Bandeira do Sul, nomeada para cargo de Pregoeira, através da Portaria nº 11 de janeiro de 2021 e assessorada por equipe de apoio, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitações” constante da página eletrônica da Bolsa de Licitações e Leilões www.bll.org.br.

2.3 -  As comunicações referentes ao certame serão publicadas no Diário Oficial Eletrônico do Município de Bandeira do Sul / MG, Diário Oficial dos Municípios Mineiros, disponível para acesso no site www.bandeiradosul.mg.gov.br. As demais condições constam do presente edital, seus anexos e minuta do contrato.

2.4 – A licitação será realizada com um Item.

2.5 – O critério de julgamento adotado é MENOR PREÇO POR ITEM.

2.6 - As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista na Lei Orçamentária Anual LOA, na seguinte classificação:

Ficha: 074 – 0205.10.301.0005.1.007 44.90.52.00 – Fonte: 1621 – Saldo: R$ 100.000,00

Ficha: 579 – 0205.10.301.0005.1.007 44.90.52.00 – Fonte: 2621 – Saldo: R$ 290.224,01

2.7 – Às microempresas e empresas de pequeno porte que se interessarem em participar desta licitação são garantidos os benefícios da LC 123/2006 e alterações, mediante a comprovação dessa condição.

2.8 - A comprovação de enquadramento no porte de Microempresa - ME e Empresa de Pequeno Porte – EPP deverá ser realizada através de apresentação de certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte fornecida pela Junta Comercial da sede da Licitante de acordo com a instrução Normativa DNRC nº 103/2007, ocorrerá mediante apresentação pelo licitante dos documentos abaixo discriminados, juntamente com os documentos de habilitação. (A certidão acima citada, caso não conste o prazo de validade, deverá ter sido expedida no máximo com antecedência de 60 (sessenta) dias da data da abertura da sessão virtual para gozo da Lei Complementar 123/2006 e alterações).

- Se inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, declaração de enquadramento arquivada ou a certidão simplificada expedida pela Junta Comercial, ou equivalente, da sede da pequena empresa;

- Se inscrito no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, declaração de enquadramento arquivada ou a Certidão de Breve Relato do Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, ou equivalentes, da sede da pequena empresa.

- A licitante optante pelo Regime do Simples Nacional deverá apresentar Declaração de Opção pelo “Simples Nacional”.

    - A licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos, civil, penal e administrativamente.

2.9 – O edital e anexos estão disponíveis para acesso público e download no site www.bandeiradosul.mg.gov.br, sem qualquer custo para o interessado. Não será encaminhado edital através dos correios e e-mail.

- - DO OBJETO

3.1 – Constitui objeto da presente licitação para aquisição de equipamentos permanentes diversos oriundos do recurso da resolução nº 8.414 de 04 de novembro de 2022 e a resolução 8095, de 13 de abril de 2022, destinados às Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Estratégia da Saúde da Família (ESF), e ademais, de acordo com as quantidades e especificações descritas no Termo de Referência - Anexo I a este instrumento convocatório.

4 – PRAZOS E CONDIÇÕES DE ASSINATURA DO CONTRATO

4.1 – O Município poderá, na forma do artigo 62 da Lei 8.666/93, substituir o contrato por outros instrumentos hábeis (carta-contrato, nota de empenho, nota de autorização de fornecimento).

4.2 – O prazo para assinatura do Contrato, ou outro instrumento que o substitua, é de dois dias úteis, contados da data da intimação específica, sob pena de o adjudicatário decair do direito de fazê-lo e incorrer em multa de até 5% do preço total estimado para contratação.

4.3 – Decorrido o prazo de assinatura sem manifestação do adjudicatário, é facultado ao Município convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos preços, devidamente atualizados, se for o caso, ou revogar a licitação.

5 – SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

5.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência da adjudicatária. Não sendo aceitas as justificativas pelo Município de Bandeira do Sul, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar as seguintes sanções:

- Advertência.

- Multa compensatória no percentual de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor total estimado do contrato, pela recusa em assiná-lo no prazo máximo de dois dias após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93;

- Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento) calculada sobre o valor total estimado do contrato, por dia de inadimplência, até o limite de 10% (dez por cento).

- Multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total estimado da do contrato pela inadimplência além do prazo de dois dias úteis, caracterizando a inexecução parcial do mesmo.

- Suspensão do direito de contratar e participar de licitação com o Município de Bandeira do Sul - MG pelo período de até cinco anos.

- Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, pelo período de até cinco anos.

5.2 – A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui a possibilidade da aplicação de outras, previstas na Lei 10.520/02 e na Lei 8.666/93, inclusive a responsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas e danos causados ao município contratante e a terceiros.

5.3 – A multa deverá ser recolhida à Tesouraria Municipal, no prazo máximo de dez dias, contados da data de recebimento da notificação.

5.4 – O valor da multa poderá ser compensado nos créditos porventura havidos junto a administração municipal.

5.5 – As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

5.6 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à licitante o contraditório e a ampla defesa.

6 – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

6.1 – Poderão participar deste Pregão Eletrônico, empresas cujo objeto social seja compatível com o objeto licitado, estabelecidas no País, que satisfaçam as condições e disposições contidas neste Edital e respectivos Anexos.

6.2 – A participação nesse pregão eletrônico impõe aos interessados apresentação de toda a documentação exigida para o respectivo cadastramento junto ao sistema eletrônico de licitações adotado (Bolsa de Licitações e Leilões).

6.2.1 - A licitante deverá estar credenciado de forma direta ou através de empresas associadas à Bolsa de Licitações e Leilões, até, no mínimo, uma hora antes do horário fixado neste edital, para o recebimento das propostas.

6.3 - As microempresas ou empresas de pequeno porte, para usufruírem do tratamento diferenciado e favorecido instituído pela LC 123/2006 e alterações, além da apresentação do TERMO DE OPÇÃO conforme modelo constante do ANEXO III, deverão, quando do cadastramento da proposta inicial de preços a ser digitada no sistema, informar no campo próprio sua condição como empresa (ME ou EPP) e apresentar os documentos de que trata este edital, estes com os documentos para habilitação.

6.4 - Estão impedidas de participar desta licitação pessoas físicas ou jurídicas que se enquadrem, dentre outras estabelecidas por lei, em uma ou mais situações seguintes:

- Que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para licitar e impedimento de contratar com o Município de Bandeira do Sul / MG, nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e do art. 7º da Lei nº 10.520/02.

- Impedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 10 da Lei nº 9.605/98.

- Tenham sido declaradas inidôneas para licitar com a Administração Pública e quaisquer de seus órgãos descentralizados, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei n° 8.666/93 e não tenha ocorrido a respectiva reabilitação.

- Reunidas sob forma de consórcio.

- Que incorram na vedação estabelecida no art. 9º da Lei 8.666/93

7 – INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS

7.1 - É facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de esclarecimentos sobre o ato convocatório do pregão e seus anexos, podendo até mesmo envolver a solicitação da legislação disciplinadora do procedimento, cujo custo da reprodução gráfica será cobrado, devendo ser observado, para tanto, o prazo de até três dias antes da data fixada para recebimento das propostas.

7.2 – Os pedidos deverão ser encaminhados à Pregoeira, através da Plataforma da Bolsa de Licitações e Leilões – BLL

7.3 - Os esclarecimentos deverão ser prestados no prazo de dois dias úteis, a contar do recebimento da solicitação por parte da autoridade subscritora do edital, passando a integrar os autos do pregão, dando-se ciência aos demais licitantes.

8 - RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO

8.1 - As propostas deverão ser enviadas por meio eletrônico disponível no endereço www.bllcompras.org.br na opção “licitações – cadastro de proposta”, a partir da  divulgação do Edital no referido endereço eletrônico, até o dia e horário previsto no preâmbulo para abertura da sessão pública, devendo o licitante, para formulá-las, assinalar a declaração de que cumpre integralmente os requisitos de habilitação constantes no edital.

8.2 - A licitante deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura da proposta, atentando também para a data e horário para início da disputa, conforme disposto na folha de rosto.

8.3 - A licitante responde integralmente por todos os atos praticados no pregão eletrônico, por seus representantes devidamente credenciados, assim como pela utilização da senha de acesso ao sistema, ainda que indevidamente, inclusive por pessoa não credenciada como sua representante.

8.4 - Cada representante credenciado poderá representar apenas uma licitante, em cada pregão eletrônico.

8.5 - O envio da proposta vinculará a licitante ao cumprimento de todas as condições e obrigações inerentes ao certame.

8.6 - A licitante deverá fazer constar em sua proposta, a marca ou fabricante de forma clara e sem abreviatura, podendo haver desclassificação do item.

8.6.1 - A cotação de duas marcas, dois modelos ou duas procedências para o mesmo item ou opcional de modelos, marcas ou procedências, gerará a desclassificação do item.

9 - REFERÊNCIA DE TEMPO

9.1 - Todas as referências de tempo no edital, no aviso e durante a sessão virtual do pregão eletrônico, observarão obrigatoriamente o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

10 – CREDENCIAMENTO NO SISTEMA DE LICITAÇÕES BLL

10.1 - O certame será conduzido pela Pregoeira, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as atribuições enumeradas no Decreto 218/2020, de 24 de abril de 2020.

10.2 - A participação da licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou através de empresas associadas à BLL – Bolsa de Licitações e Leilões, a qual por meio de seu operador designado indicará implícito conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

10.3 - O acesso do operador ao pregão, para efeito de registrar a proposta e dar lances em nome da licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.

10.4 - A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do Município de Bandeira do Sul / MG.

10.5 - É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Município de Bandeira do Sul / MG a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

10.6 - O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

10.7 – No ato do credenciamento, caberá ao licitante demonstrar a sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte.

11 - participação

11.1 - A participação neste pregão eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente registro da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico observados: data e horário limite estabelecidos neste instrumento convocatório.

11.2 - Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante.

11.3 - É vedado à licitante identificar-se em sua proposta ao lançá-la no sistema ou no decorrer da sessão do pregão, sob pena de desclassificação.

11.4 - Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3042-9909 e 3091-9654, ou através da Bolsa de Licitações e Leilões ou pelo e-mail contato@bll.org.br e demais telefones para suporte: (41) 99264-7677, (41) 99895-9153, (41) 99946-2689 e (41) 99946-4600.

12. abertura DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS, MODO DE DISPUTA E   FORMULAÇÃO DOS LANCES

12.1 - A partir do horário previsto neste edital e no sistema, terá início a sessão do pregão, na forma eletrônica, com a divulgação das propostas de preços recebidas.

12.2- O Pregoeiro (a) verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações exigidas no Termo de Referência. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

12.2.2- A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em     tempo real por todos os participantes.

12.2.3- A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

12.3- O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

12.4 - Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

12.5 - Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido anteriormente registrado no sistema.

12.6 - Se ocorrerem dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecerá aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

12.7 - Não serão aceitas propostas de preços superiores àqueles fixados pelo Município para balizamento da licitação, sob pena de desclassificação da licitante.

12.8 - A Pregoeira, amparada nos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, poderá promover a correção de lances com valores digitados errados ou situações semelhantes que não impliquem em tratamento diferenciado, mesmo antes do início da disputa de lances.

12.9 - Durante a sessão do pregão eletrônico, os participantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes.

12.10 - No caso de desconexão com a Pregoeira no decorrer da etapa competitiva, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances, retornando à Pregoeira, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

12.11 - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico  www.bandeiradosul.mg.gov.br  utilizado para divulgação.

12.12- Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

12.13 - A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

12.14- Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

12.14.1 - Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

12.15- Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

12.15.1- Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

12.16- Poderá a pregoeira, auxiliada pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa fechada, caso não haja nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado, ou caso em que o licitante esteja encontra-se inabilitado.

12.17 -  Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor desatender às exigências habilitatórias, a Pregoeira examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação da participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital. A Pregoeira poderá negociar com a licitante a redução do preço proposto.

12.18 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

12.18.1 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

12.19 - Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor estimado para a contratação.

13. PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO

13.1 - O registro de proposta no sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no edital.

13.2 - A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

13.3 - No preenchimento da proposta eletrônica deverão, obrigatoriamente, ser informadas no campo próprio as especificações dos produtos ofertados. A não inserção de arquivos ou informações contendo as especificações dos produtos neste campo implicará na desclassificação da empresa, face à ausência de informação suficiente para classificação da proposta.

13.4 - O objeto deverá estar totalmente e estritamente dentro das especificações contidas neste edital.

13.5 - A validade da proposta será de sessenta dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

14. PROPOSTA READEQUADA AO VALOR FINAL

14.1 - A pregoeira solicitará à licitante melhor classificada que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas ou, em outro prazo informado pela Pregoeira, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

14.1.1- A critério da Pregoeira, o prazo solicitado para anexar a Proposta Adequada ao último lance da Licitante melhor classificada poderá ser prorrogado.

14.2 - A proposta deverá registrar os elementos indispensáveis à caracterização do objeto da licitação, ser rubricada em todas as folhas e assinada ao final por quem de direito, devendo conter, sob pena de desclassificação, obrigatoriamente:

- relação dos itens da licitação, devidamente preenchida, contendo preços unitários e totais para cada um dos produtos ofertados, contendo no final o valor total da proposta, com aproximação de no máximo (2) duas casas decimais;

- Preço líquido para pagamento na forma deste edital;

- Prazo de validade da proposta não será inferior a sessenta dias, contados a partir da data da sessão pública deste pregão;

d)         Conter valor unitário e total do item;

e)          Marca ou fabricante;

f)          Conter a descrição do objeto de acordo com a descrição do edital;

- Prazo para entrega.

14.3 - Os preços propostos deverão incluir taxas ou despesas adicionais tais como transporte, carga, descarga, empilhamento e embalagem. Qualquer item não mencionado será considerado como incluído nos preços propostos.

14.4 - Se houver divergências entre o preço unitário e o preço total indicados pela proponente, apenas o preço unitário será considerado válido e o total será corrigido de forma a conferir com aquele.

14.5 - A proposta deverá conter, obrigatoriamente, preços líquidos, nestes incluídos todos os custos necessários à entrega dos produtos licitados na forma estabelecida no contrato de fornecimento, incluindo todos os serviços, tributos incidentes, encargos trabalhistas, previdenciários e comerciais, emolumentos, fretes, seguros, deslocamento e riscos de entrega, além de outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o custo final dos produtos.

14.6 - Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. A inclusão de outras condições de pagamento não previstas neste edital não será considerada para qualquer fim.

14.7 - Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste edital e da legislação indicada no preâmbulo.

15 - CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

15.1 - Para julgamento será adotado o critério do MENOR PREÇO POR ITEM.

15.2 - A Pregoeira anunciará a licitante detentora da proposta ou lance de menor valor, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão ou, quando for o caso, após negociação e decisão de aceitação do lance de menor valor.

15.3 - Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, a Pregoeira examinará a proposta ou o lance subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação. Se for necessário, repetirá esse procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital.

15.4 - As licitantes que deixarem de dar seus lances, terão suas propostas analisadas pela Pregoeira para verificar se estão em conformidade com os preços e custos estimados para a contratação.

15.5 - Encerrada a sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes.

16 – ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

16.1- Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto nº 10.024/2019.

16.2- Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

16.3- Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

17 - HABILITAÇÃO

1.7.1- Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

17.1.1- Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

17.1.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

17.1.2.1 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

17.1.2.2 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

17.1.2.3 O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

17.1.4. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação

17.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

17.2. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 01 (uma) hora, sob pena de inabilitação.

17.3- A responsabilidade do upload dos documentos é integralmente da empresa, sendo assim deverá anexar todos os documentos solicitados no edital.

17.4 - Os documentos relativos à habilitação, que não possuem prazo de validade, deverão ter sido expedidos no máximo com antecedência de 60 (sessenta) dias da data da abertura da sessão virtual.

17.5 – Para habilitação as licitantes deverão apresentar os seguintes documentos:

I – HABILITAÇÃO JURÍDICA:

- Prova de registro, na Junta Comercial, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, compreendendo: contrato de constituição e todas as alterações havidas após a constituição da empresa, tudo devidamente registrado quando a lei assim o exigir, sendo facultada a apresentação da última consolidação contratual e alterações posteriores, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhada de documentos de eleição de seus administradores.

- Prova de inscrição, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, do ato constitutivo (e alterações), no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício.

- Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

II – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;

- Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Dívida Ativa da União e INSS (Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais e Certidão de Quitação da Dívida Ativa da União, fornecidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, respectivamente, em conjunto, nos termos da IN RFB n.º 734/2007 e do Decreto n.º 6.106/2007). A certidão conjunta PGFN/RFB será emitida em nome do estabelecimento matriz, ficando condicionada à regularidade fiscal de todos os estabelecimentos filiais, conforme disposto no §1º do art. 1º da IN/RFB n.º 734/2007;

- Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou do Distrito Federal (Certidão Negativa de Débito);

- Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Tributos Mobiliários e Imobiliários);

- Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;

- Comprovação de inexistência de débitos trabalhistas (CNDT) – documento fornecido pela Justiça do Trabalho emitida com base no art. 642 – A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n.º 12.440/2011.

- No caso de licitante que pretenda executar o objeto desta licitação por meio de filial, deverá apresentar todas as certidões tanto desta (filial) como também da matriz. Se a filial responsável pela execução do objeto for de outro Estado, existindo filial no local da realização da licitação, deverão ser apresentadas certidões da matriz e de ambas as filiais.

OBSERVAÇÃO - São válidas para comprovação de regularidade as certidões positivas com efeito de negativas expedidas pelos respectivos órgãos.

III – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

1 - Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. Nas hipóteses em que a certidão de recuperação judicial ou extrajudicial fornecida for positiva, deve a licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor.

2 - Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, apresentados na forma da lei, assinado por profissional devidamente e regularmente habilitado (contador), registrado no Conselho	 Regional de Contabilidade – CRC, que comprovem a boa situação financeira da licitante, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, admitida, quando aquelas peças de escrituração contábil estiverem encerradas há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, a atualização pelo ÍNDICE GERAL DE PREÇOS – DISPONIBILIDADE INTERNA – IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV ou por outro indicador que o venha a substituir.

a) Serão considerados aceitos, na forma da lei, o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:

a.1.) Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (Sociedade Anônima – S/A):

- registrados e arquivados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;

- publicados em Diário Oficial; e

- publicados em jornal de grande circulação; ou

- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.

a.2.) Sociedades por cotas de responsabilidade limitada (LTDA):

- por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro Órgão equivalente; ou

- por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; ou

- Apresentada por meio do sistema público de escrituração digital - SPED, sendo comprovada a autenticação dos livros pelo recibo de entrega emitido pelo SPED, de acordo com o disposto no art. 78-A do decreto nº 1.800/1996 com a redação determinada pelo decreto nº 8.683/2016

a.3.) Sociedade criada no exercício em curso:

- por fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta comercial da sede ou domicílio da licitante.

b) A comprovação da boa situação financeira da licitante será atestada por documento assinado por profissional legalmente habilitado demonstrando que a empresa apresenta “Índice de Liquidez Geral (LG)”, “Índice de Solvência Geral (SG)” e “Índice de Liquidez Corrente (LC)”, segundo os valores e fórmulas de cálculo abaixo indicados:

Índice de Liquidez Corrente (ILC) IGUAL OU SUPERIOR A 1,00, calculado pela fórmula abaixo:

ILC = AC

PC

Índice de Solvência Geral (SG) IGUAL OU SUPERIOR A 1,00, calculado pela fórmula abaixo:

| SG = | AT |
| --- | --- |
|  | PC + PELP |

Índice de Liquidez Geral (ILG) IGUAL OU SUPERIOR a 1,00, calculado pela fórmula a seguir:

| ILG= | AC ARLP |
| --- | --- |
|  | PC PELP |
| Onde: | AC = Ativo Circulante |
|  | PC = Passivo Circulante |
|  | ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo |
|  | PELP = Passivo Exigível a Longo Prazo |
|  | AT = Ativo Total |

b.1) Para fins de cálculo dos índices referidos anteriormente, as licitantes deverão utilizar duas casas após a vírgula, desconsiderando-se as demais, sem arredondamento;

b.2) As fórmulas acima apontadas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao balanço, devidamente assinado pelo contador da licitante;

b.3) Se necessária à atualização do balanço e do patrimônio líquido, deverá ser apresentado, juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente.

b.4) O balanço patrimonial deverá ser do exercício de 2021. As licitantes subordinadas ao regime do Decreto nº 6.022/2007 (SPED Sistema Público de Escrituração Digital) poderão apresentar balanço de 2020). No caso de empresa criada no exercício em curso, deverá ser apresentada cópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.

b.6) JUSTIFICATIVA ÍNDICES CONTÁBEIS – os índices financeiros indicados neste edital são usuais de mercado e não caracterizam restrição à participação, de acordo com a jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (Representação n. 775.293. Rel. Conselheira Adriene Andrade. Sessão do dia 17/03/2009; Recurso Ordinário 808.260. Rel. Conselheira Adriene Andrade. Sessão do dia 01/06/2011 Tribunal Pleno).

3 - Comprovação, na data de abertura da licitação, de CAPITAL SOCIAL E/OU PATRIMÔNIO LÍQUIDO, apurado no balanço do último exercício e validado por profissional habilitado, de, no mínimo, equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado para contratação, de acordo com o artigo 31, § 3°, da Lei n° 8.666/93 (exigida somente no caso de a licitante apresentar resultado inferior a 1 (um) nos índices Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral).

IV – DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR:

a) declaração que o(a) proponente cumpre integralmente a norma contida na Constituição Federal, artigo 7°, inciso XXXIII, assinada por representante legal da licitante ou por procurador, munido de procuração hábil, nos termos da Lei.

b) declaração de que a(o) proponente cumpre os requisitos de habilitação, assinada por representante legal da licitante ou por procurador, munido de procuração hábil, nos termos da Lei.

c) declaração para microempresa e empresa de pequeno porte assinada por representante legal da licitante ou por procurador, munido de procuração hábil, nos termos da Lei, caso o(a) proponente pretenda usufruir do tratamento diferenciado concedido pela Lei Complementar 123/2006 e alterações posteriores.

d) declaração que o(a) proponente tomou conhecimento dos termos do instrumento convocatório e inexistência de fato impeditivo.

17.6 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

17.6.1 - Havendo alguma restrição quanto a regularidade fiscal, será concedido um prazo de cinco dias úteis à microempresa ou empresa de pequeno porte, para sua regularização, prorrogável por igual período mediante justificativa tempestiva e aceita pela Pregoeira.

17.6.2 - A não regularização fiscal no prazo estabelecido no item anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no presente edital, sendo facultado à Pregoeira convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para negociar, nos termos do disposto no artigo 4º, inciso XXIII, da Lei nº 10.520/02.

18 – IMPUGNAÇÕES, ESCLARECIMENTOS E RECURSOS

18.1 - Não serão conhecidos impugnações e recursos porventura interpostos intempestivamente.

18.2 - É facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de providências ou de impugnação ao ato convocatório deste pregão e seus anexos, observado, para tanto, o prazo de até três dias úteis antes da data fixada para realização da sessão virtual. As impugnações devem ser encaminhadas à Pregoeira, anexando na Plataforma da BLL – Bolsa de Licitações e Leilões.

18.3 – As impugnações serão respondidas pela Pregoeira no prazo de até dois dias úteis, contados do recebimento. O acolhimento do pedido de providências ou de impugnação, desde que implique em modificação do ato convocatório do pregão eletrônico, além da alteração decorrente, resultará designação de nova data para realização da sessão, observado o mesmo prazo de publicação, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração no edital não afetar a formulação das propostas.

18.4 -  Ao final da sessão, a licitante que desejar recorrer contra decisões da Pregoeira poderá fazê-lo no prazo de trinta minutos, através do seu representante, manifestando sua intenção com registro da síntese das suas razões, sendo-lhe concedido o prazo de três dias para apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentarem contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

18.5 - Após a apresentação das contrarrazões ou do decurso do prazo estabelecido para tanto, a Pregoeira examinará o recurso, podendo reformar sua decisão ou encaminhar os autos, à autoridade competente para decisão, na forma do disposto no art. 109, §4º, da Lei 8.666/93.

18.6 - O recurso terá efeito suspensivo, sendo que seu acolhimento importará na invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

18.7 - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.

18.8 – As razões recursais e contrarrazões, devidamente assinados e digitalizados, preferencialmente em arquivo PDF, deverão ser anexadas na Plataforma BLL – Bolsa de Licitações e Leilões

19 - ADJUDICAÇÃO

19.1 - A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, por parte das licitantes importará na decadência do direito recursal, competindo a Pregoeira adjudicar o objeto do certame.

19.2 – Ocorrendo a interposição de recursos, caberá a autoridade superior a adjudicação da licitação.

20 - HOMOLOGAÇÃO

20.1 - Compete ao Prefeito Municipal de Bandeira do Sul, a homologação da licitação.

20.2 - A partir do ato de homologação será fixado o início do prazo de convocação do(a)(s) proponente(s) adjudicatário(a)(s) para assinar o contrato, respeitada a validade de sua(s) proposta(s).

21 – DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS

21.1- O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

21.2 - O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez por igual período, quando solicitado durante seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado, aceito pela Administração.

21.3 - Para a assinatura do contrato, será verificado a manutenção da regularidade fiscal da adjudicatária. A perda da regularidade fiscal impede a assinatura e determina a decadência do direito da adjudicatária de fazê-lo.

21.5 - A recusa injustificada em assinar o contrato observado o prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida por parte da(s) proponente(s) adjudicatária(s), sujeitando-a(s) às sanções previstas nesse edital, na Lei 10.520/02 e Lei 8.666/93.

22 - DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

22.1 - As normas disciplinadoras deste pregão eletrônico, indicada no preâmbulo deste edital, serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, observada a igualdade de oportunidades entre as proponentes, sem comprometimento do interesse público, e dos contratos delas decorrentes.

22.2 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste pregão eletrônico, observar-se-á as regras do art. 110, da Lei 8.666/93.

22.3 – O Prefeito Municipal de Bandeira do Sul / MG, poderá revogar a presente licitação por razões de interesse público superveniente, devendo invalidá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, sem que caiba direito a qualquer indenização.

22.4 - A apresentação da proposta de preços implicará em declaração de conhecimento e aceitação, por parte das licitantes, de todas as condições previstas neste edital e anexos.

22.5 - As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos colacionados em qualquer fase deste pregão eletrônico.

22.6 - A adjudicação do objeto licitado não gera à adjudicatária direito à contratação. O direito gerado é de preferência no fornecimento, desde que atendidas as condições pactuadas.

22.7 - É facultado à administração municipal, em qualquer fase desta licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

22.8 - Os casos omissos neste edital de pregão eletrônico serão solucionados pela Pregoeira com base na legislação municipal e, subsidiariamente, nos termos da legislação federal e princípios gerais de direito.

22.9 – Fica eleito o FORO DA CAMARCA DE CAMPESTRE MG para dirimir questões decorrentes desta licitação, em detrimento a qualquer outro, por mais privilegiado que se mostre.

22.10 -  ANEXOS AO EDITAL

- ANEXO I - Termo de Referência

- ANEXO II - Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação

- ANEXO III - Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte

- ANEXO IV - Declaração de Conhecimento dos Termos do Instrumento

Convocatório e Inexistência de Fatos Impeditivos

- ANEXO V - Declaração de Emprego de Menor

- ANEXO VI - Modelo de Proposta de preços

- AANEXO VII- Minuta de Contrato

Bandeira do Sul, 28 de março de 2023.

Edervan Leandro de Freitas                                                  Lindamar de Araújo Rabelo

Prefeito Municipal                                                                           Pregoeira

De acordo

Luiz Roberto da Silva

OAB 113.403

Procurador Público

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

- OBJETO:

1.1. O Departamento Municipal de Saúde, vem por meio deste solicitar abertura de processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico do tipo MENOR PREÇO POR ITEM nos termos da Lei Federal 8.666 de 21 de Junho de 1993, para aquisição de equipamentos permanentes diversos oriundos do recurso da resolução nº 8.414 de 04 de novembro de 2022 e a resolução 8095, de 13 de abril de 2022, destinados às Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Estratégia da Saúde da Família (ESF), e ademais, conforme especificações constantes deste Termo de Referência.

1.2. Trata-se de aquisição de equipamentos permanentes de acordo com a tabela RENEM, e a escolha do licitante será feita exclusivamente com base no menor preço ofertado e praticado no mercado.

1.3. O presente termo de referência, é referente ao plano de trabalho de duas resoluções estaduais, estas em anexo. Sendo essas:

Resolução 8095/2022;

Resolução 8414/2022;

1.3.1 Os itens dispostos neste edital, trata-se da aquisição, afins de atender as necessidades do Departamento Municipal de Saúde de Bandeira do Sul, no que tange as suas respectivas unidades de atendimento. Sendo essas a UBS Central, PSF I e PSF, e ademais setores que façam parte do sistema municipal de atendimento à saúde.

1.3.1.1 O quantitativo de itens, a qual se expõe o total de R$ 389.688,00 (Trezentos e oitenta e nove mil, seiscentos e oitenta e oito reais), deste edital, faz -se necessários as demandas do município, e também, estão presentes dentro dos planos de trabalhos das referidas resoluções, conforme PLANILHA RENEM proposta para tais.

1.4. PLANILHA DE ITENS

1.4.1 A planilha de itens a seguir, unifica o quantitativo referente a aquisição de produtos das duas resoluções em questão, sendo essas as Resoluções do Estado, através da Secretaria de Estado de Saúde, já supracitadas acima.

1.4.2 Embora haja a unificação das resoluções afim de unificação dos itens em um ÚNICO LOTE, caberá a esta municipalidade, através do setor de Compras, a emissão da Autorização/ Ordem de fornecimento, respeitando os quantitativos descritos nos memoriais em anexo a este edital, sendo o Anexo I e Anexo II. Que tratam das planilhas referentes a cada resolução.

1.4.3 Caberá a Contratada, fornecedora dos itens adquiridos, respeitar as ordens de fornecimento, efetuando deste modo a emissão das Notas Fiscais, separadamente, conforme descrito nas AF, e também, no corpo da nota, deverá constar o número do processo licitatório e da resolução, aos quais os itens aquela NF em questão estão englobados, conforme descrito em A.F.

| I. | MATERIAL ESPECÍFICADO | QUANT | VALORES DE REFERENCIA |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | ANDADOR (COD RENEM 909) Andador de Alumínio Fixo Articulado Dobrável Tamanho Único Andador possui 3 barras e 8 níveis de regulagem de altura, através de pinos de fácil ajuste, e peça interna de plástico para reduzir o ruído. Dobrável através de 1 só pino de ajuste. As ponteiras em borracha contam com peça metálica interna para reduzir o desgaste, aumentando a durabilidade. A manopla é fabricada em material macio para seu conforto. Capacidade de peso: 130 kg. | 03 Unidades | Valor Unitário: R$ 272,00 Valor Total: R$ 816,00 |
| 02 | ARMÁRIO (COD RENEM 2138) Armário de Aço 2 Portas Multiuso Organizador Escritório 4 Prateleiras O Armário de Aço Organizador Multiuso é desenvolvido em aço de alta qualidade, garantindo excelente robustez e o máximo de resistência à estrutura do produto, tornando seu tempo de vida útil muito mais elevado. Sua pintura, em tinta eletrostática epóxi, o proporciona ainda mais proteção. Perfeito para a organização e funcionalidade do seu ambiente. Ele é composto por 04 prateleiras reforçadas, sendo uma fixa e três reguláveis. Super resistente, suporta até 30Kg bem distribuídos por prateleira. Possui pés niveladores para melhor adaptação e um perfeito acabamento, evitando assim riscos no piso. Sua porta, com fechadura tipo Yale e puxador estampado em perfil PVC possui também reforço ômega e um prefeito acabamento que proporciona maior praticidade de uso. Características do Produto - Quantidade de prateleiras: 04 - Quantidade de portas: 02 - Chapa das prateleiras: 26 (0,45mm) - Chapa das travas: 20 (0,90mm) - Dimensões (ALP/cm): 198 x 90 x 40 - Pintura: Eletrostática / Epóxi - Peso suportado: 30Kg por prateleira | 04 Unidades | Valor Unitário: R$ 988,00 Valor Total: R$ 3.952,00 |
| 03 | ARMARIO VITRINE (COD RENEM 2131) Armário Vitrine Para Medicamentos 2 Portas Lateral Chapa Estrutura confeccionada em chapa de aço carbono com 0,75mm de espessura. Duas portas em vidro com espessura de 4mm com abertura de 180º e fechadura tipo Yale. Laterais confeccionadas em chapa com espessura de 0,80mm. Com quatro prateleiras de vidro com espessura de 4mm. Pés em tubo quadrado de 25x25mm parede 1,2mm, com ponteiras plásticas. Acabamento em pintura eletrostática Epóxi. Dimensões: Largura: 0,70m Altura: 1,60m Profundidade (comprimento): 0,35m | 08 Unidades | Valor Unitário: R$ 1600,00 Valor Total: R$ 12800,00 |
| 04 | AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (COD RENEM 10551) Autoclave Horizontal Digital Câmara em Aço Inox 304 – Capacidade de 21 Litros – 220V Informações do Produto: A autoclave horizontal têm bomba de vácuo para retirar o ar antes da entrada do vapor, e para realizar a secagem dos materiais no final do processo. Autoclaves desse tipo permitem a esterilização aliada ao uso de produtos químicos. Um exemplo é a utilização de formaldeído, óxido de etileno e peróxido de hidrogênio. Características: • Câmara de esterilização em aço inoxidável; • Painel digital em teclado de membrana e controle termodinâmico de temperatura e pressão automático, com acompanhamento através de displays e indicadores luminosos • Fecho da tampa de triplo estágio com sistema de restrição de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial • Sistema de porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminado • Guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização • Não necessita de tubulação para drenagem de água • Operação fácil e automática que permite a seleção de diferentes ciclos • Utiliza água limpa a cada ciclo para melhor qualidade de vapor • Sistemas de segurança que controlam todo o ciclo e previnem falhas de operação e/ou funcionamento • Desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água • Produto resistente, de fácil instalação, operação e manutenção • Mais de 16 dispositivos de segurança. | 03 Unidades | Valor Unitário: R$ 5840,00 Valor Total: R$ 17.520,00 |
| 05 | BALANÇA ANTROPÉDICA ADULTO (COD RENEM 2980) Capacidade máxima 200 kg, divisões de 50 g; Tapete em borracha anti-derrapante; Pés reguláveis em borracha sintética. Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura; Plataforma: 340 x 390 mm; Função TARA até capacidade máxima; Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM; 01 ano de garantia;- Estrutura da plataforma Projetada em aço carbono, estrutura altamente resistente com perfil baixo e célula única. Com pintura epóxi pó na cor branca. Pés Reguláveis Possui pés de borracha evitando que a balança saia do lugar. Podem ser nivelados. Antropômetro Acessório incluso que mede até 2040 mm de 5 em 5 mm. Teclado Possui 4 teclas de fácil digitação e bip sonoro confirmando a operação. Alimentação Fonte externa para 110 / 220 VCA (bivolt automático). Proteção Contra Sobrecarga Possui proteção para cargas que excedam em até 50% da capacidade da balança. Potência Consumo máximo de 15 W. Baixo consumo de energia. | 02 Unidades | Valor Unitário: R$ 1716,00 Valor Total: R$ R$ 3432,00 |
| 06 | BALANÇA ANTROPÉDICA INFANTIL (COD RENEM 2981) Capacidade máxima 15 Kg, Carga mínima 100g, Divisão de 5g. Dimensão: 54 x 29 cm Balança Pediátrica Eletrônica Concha anatômica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes; Gabinete em Plastico ABS; Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura; Estrutura interna em aço carbono bicromatizado c/ cobertura plástica; Pés reguláveis em borracha sintética; Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático; Função TARA até capacidade máxima da balança; Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM; Capa almofadada: Anti-germes, totalmente higienizável e atóxica, com desenho de temas infantis; 01 ano de garantia; | 03 Unidades | Valor Unitário: R$ 1101,00 Valor Total: R$ 3.303,00 |
| 07 | BALANÇA ANTROPÉDICA OBESOS (COD RENEM 11247) Balança Digital para Obeso Antropométrica Capacidade 300 Kg. Carga Mínima 1 Kg. Divisão 50 g Dimensão 40 x 50 cm Balança com coluna de 1,20m de altura; Régua antropométrica com escala de 2,00 m em alumínio anodizado com divisão de 0,5 cm; Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura Plataforma 400 x 500 mm ; Estrutura em aço carbono com acabamento em tinta epoxi; Padrão na cor branca; Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automático; Função TARA até a capacidade máxima da balança. Homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM; 01 ano de garantia;. Dimensões: Peso bruto: 23,250 kg Peso Liquido: 22,000 kg Altura (cm): 123 Largura (cm): 63 Comprimento (cm): 44 | 03 Unidades | Valor Unitário: R$ 1791,00 Valor Total: R$ 5.373,00 |
| 08 | BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL (COD RENEM 11076) Balança Portátil Digital Profissional Pesa 200kg Informações técnicas: capacidade: 200 kg. carga mínima: 1 kg. divisão: 50g dimensão da plataforma (cm): 39 x 34 peso bruto: 13,000 kg peso liquido: 11,800 kg Dimensões: altura 20cm; largura 44,5cm; comprimento 61cm display digital com 06 dígitos; teclado membrana em policarbonato de alta resistência; função tara até a capacidade máxima da balança; fonte de alimentação externa de 90 a 240 vac com chaveamento automático (bivolt); consumo de 8 va; alça fabricado em baquelite; plataforma em chapa de aço carbono; pintura eletrostática epoxi branca ou cinza; tapete adesivo em pvc; pés reguláveis em borracha sintética; homologadas pelo inmetro e aferidas pelo ipem; 01 ano de garantia; | 03 Unidades | Valor Unitário: R$ 1539,00 Valor Total: R$ 4.617,00 |
| 09 | BEBEDOURO / PURIFICADOR REFRIGERADO (COD RENEM 1820) Purificador Água Gelada e Natural - Certificado INMETRO O Purificador possui 2 temperaturas, natural e gelada, refrigeração por placa eletrônica, é capaz de remover partículas impuras e reduzir o cloro da água. É econômico, tem capacidade para filtrar até 3.000 litros de água e tudo isso sem consumir muita energia. Possui 2 torneiras, perfeito para quem gosta de escolher a temperatura na hora de tomar água. Além disso, é bacteriostático, capaz de inibir a proliferação de bactérias, deixando a sua água pura e cristalina do jeitinho e na temperatura que você gosta. Outro grande diferencial é, o purificador preserva o flúor da água, contribuindo para melhorar sua saúde bucal. Ele tem também, uma bandeja coletora de respingos que facilita a limpeza e organização. Você mesmo pode fazer a troca do refil de maneira simples e fácil, sem a necessidade de um técnico especializado. | 03 Unidades | Valor Unitário: R$ 883,00 Valor Total: R$ 2649,00 |
| 10 | BISTURI ELÉTRICO (ATÉ 150 W) (COD RENEM 10995) O equipamento tem a capacidade de fornecer energia pulsada para a remoção de pólipos em cirurgias endoscópicas. Novas tecnologias de controle que proporcionam aos cirurgiões maior confiabilidade, ajustes e manuseios simplificados, permitindo assim, a execução de procedimentos cirúrgicos mais delicados com maior facilidade e segurança. As correntes de rádio frequência (RF) para corte e coagulação são moduladas à uma taxa de 400KHz. Este valor é necessário para conseguir uma ótima resposta dos tecidos biológicos vivos, sem que haja resposta ao estimulo da corrente elétrica (contração muscular), além de ser possível controlar possíveis fugas de correntes indesejadas. Frequências acima de 1MHz com potências elevadas, podem aumentar demasiadamente os riscos de fugas de correntes, com consequências graves. Possui sensores na saída monopolares e bipolares, permitindo assim, que a energia entregue se mantenha constante e o mais próximo do valor estabelecido pelo cirurgião, facilitando de sobremaneira a atuação da equipe médica. Com a finalidade de facilitar o uso e a visualização, as potências dos modos poderão ser visualizadas e selecionadas através de displays independentes no painel, tanto para Corte, Coagulação. Uma alça de transporte, aliado ao baixo peso, aproximadamente 3 Kg, facilita o manuseio e transporte do equipamento, quando necessário. REGISTRO ANVISA CARACTERISTICAS ESPECIAIS: Painel de fácil comando e design moderno e à prova d’águaDisplays Digitais independentes (corte, coagulação) 8 modos de Corte, 2 modos de Coagulação e 2 modos Bipolar Modos High e Low para Pure Cut, Blend 1, Blend 2 e Blend 3 Modos de Coagulação: Desiccate e Spray Função Pulsátil EPC® e PPC® para Corte e Coagulação, para procedimentos endoscópicos, com 5 níveis para cada modo Modos Bipolar: Precise (Micro/Auto-Stop), Standard (Auto-Stop) Conexões independentes para 2 pedais (1 Monopolar + 1 Bipolar) Bornes retroiluminados, para cirurgias laparoscópicas Microprocessado em todas as funções Checkup automático ao ligar o equipamento com Códigos de erros no display do painel frontal Ativação por comando Manual ou por Pedal Controle Remoto para ajuste da potência na caneta e no pedal para os modos de Corte, Coagulação Feedback Power Adjust - FPA® Seleção automática de Placa de Retorno (Simples e Bipartida) com Sistema de Monitorização da Resistencia do Paciente e Alarme MRPGraph® Compatível para conexão com Coagulador por Plasma de Argonio Tecla Stand-By Recuperação / memorização dos ajustes programados, Função RELOAD 120 posições de memória não volátil Ajuste do volume de áudio no painel frontal Sistema de ventilação natural por convecção porta auxiliar no painel traseiro para conexão e ativação automática do Aspirador de Vapores Orgânicos Alça para transporte embutida | 03 Unidades | Valor Unitário: R$ 13473,00 Valor Total: R$ 40.419,00 |
| 11 | CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO (COD RENEM 2964) Nebulizador hospitalar bi-power - 4 saídas Possui válvula de ar com 4 saídas, alça para transporte, suporte para 4 copinhos, bivolt automático (127/220V), isento de óleo, dois motocompressores com pistão oscilante e proteção térmica. Projetado para atender clínicas e hospitais este equipamento funciona com 2 motores elétricos de alto rendimento que podem ser acionados separadamente, proporcionando assim uma inalação suave e contínua tanto para um único paciente quanto para até quatro pacientes simultaneamente. Para garantir o conforto e segurança do usuário o produto acompanha 4 kits de nebulização com copo nebulizador turbo (com escala graduada e capacidade para até 10 ml) e 2 máscaras (1 adulto e 1 infantil) macias e confortáveis, produzidas em material atóxico com confiabilidade confirmada por testes de biocompatibilidade. Totalmente portátil tem alça para transporte, mas também oferece como opcional suporte para transporte metálico com rodízios com trava. Fabricação nacional com Certificação Inmetro CONTEUDO DA EMBALAGEM: 01 Inalador 04 Máscaras adulto 04 Máscaras infantil 04 Copos nebulizadores turbo 04 Mangueiras de ar | 03 Unidades | Valor Unitário: R$ 2187,00 Valor Total: R$ 6.561,00 |
| 12 | COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) (COD RENEM 10557) Processador: 11ª geração Intel® Core™ i5-11320H (4-core, cache de 8MB, até 4.5GHz) Sistema operacional: Windows 11 Pro para empresas Tela: Full HD de 15.6" (1920 x 1080), 250nits, WVA Memória: Memória de 16GB DDR4 (2x8GB) 3200MHz; expansível até 32GB Armazenamento SSD de 512GB Cor: Platinum Silver - Prata Microsoft Office Teclado numérico retro iluminado em Português, com leitor de impressão digital Portas: 2 portas USB 3.2 Type-A de 1ª geração 1 USB 3.2 Type-C™ de geração 2x1 com DisplayPort™ e Power Delivery (só processadores i5) 1 Thunderbolt 4.0 com DisplayPort™ e Power Delivery (só processadores i7) 1 conector de áudio universal* 1 porta HDMI 1.4 1 porta para adaptador de energia Slots 1 leitor de cartão SD Dimensões Altura: 1,46cm a 1,8cm Largura: 35,61cm Profundidade: 22,89cm Peso inicial: 1,633kg* Câmera Câmera HD de 1.280 x 720 de 30 fps Microfones de array dupla Áudio e alto-falantes Alto-falantes estéreos, 2 W x 2 W = 4 W no total Chassi Material do chassi externo Chassi externo de alumínio Wireless * Intel® Wi-Fi 6 (Gig+) 2x2 e Bluetooth Bateria principal: Bateria de 4 células e 54Wh (integrada) Energia Adaptador CA 65 Watts (Bivolt) | 05 Unidades | Valor Unitário: R$ 5936,00 Valor Total: R$ 29680,00 |
| 13 | CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO (COD RENEM 11593) Concentrador de Oxigênio 5LPM CARACTERÍSTICAS Leve para facilitar o transporte Design compacto Baixa manutenção para redução de custos Baixo consumo de energia Plataforma para copo umidificador compatível com todos os modelos Indicador de oxigênio puro para maior segurança (OPI) Concentrador estacionário de oxigênio que produz oxigênio concentrado a partir do ar ambiente, com baixo consumo de energia, configurando uma alternativa mais prática e econômica para pessoas que necessitam de terapia com baixo fluxo de oxigênio (até 5 litros por minuto). A Placa OPI (Indicador de Porcentagem de Oxigênio) mede a concentração do índice de oxigênio e possui um indicador visual no display do Concentrador. O OPI muda de cor de acordo com a concentração de oxigênio: Quando a concentração de O2 é de 93% (± 3%), o OPI acende duas luzes verdes indicando que o funcionamento do equipamento está perfeito. Quando a concentração de O2 é entre 70% e 82%, o OPI acende uma luz amarela e apaga uma luz verde, indicando que o aparelho não está no seu funcionamento ideal, embora esteja operável. Quando a concentração de O2 está abaixo de 70% o OPI acende uma luz vermelha, e uma luz verde continua acesa, indicando um fluxo de O2 insuficiente, desta maneira o equipamento não apresenta índice terapêutico. Nesta concentração de O2, um alarme sonoro também será acionado. ITENS INCLUSOS Concentrador de Oxigênio 5LPM Tubo de conexão umidificador/concentrador Filtro ESPECIFICAÇÕES Garantia do fabricante: 24 meses Registro ANVISA Tipo de concentrador: Estacionário Fluxo por litro: até 5 litros por minuto Pressão de saída: 5,5psi Concentração de oxigênio: 93% ± 3% de 0,5 a 5L/min Modo de fluxo contínuo: de 0,5 a 5L/min Moco pulso: Não possui Modo noturno: Não possui Nível de Ruído: 45 dB Alarmes e indicadores: Sonoro e luzes indicadoras Medidas (A x L x C): 58,0 cm x 38,0 cm x 24,0 cm Peso: 14Kg Consumo de energia: 120V com OPI | 04 Unidades | Valor Unitário: R$ 7344,00 Valor Total: R$ 29376,00 |
| 14 | DEA – DESFRIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (COD RENEM 11199) Características do Desfibrilador DEA: Identifica arritmias e uma possível parada cardiorrespiratória, identifica o ritmo cardíaco FV fibrilação ventricular, presente em 90% das paradas cardíacas, o desfibrilador externo Life400 CMOS DRAKE, garante a máxima segurança e agilidade em emergências cardíacas, por fazer leitura do sinal ECG automaticamente e determinar o tratamento adequado em segundos, é compacto, leve e adaptável a qualquer pessoa, portátil, capaz de avaliar e tratar arritmias cardíacas com segurança, essencial para a prestação de socorro rápido e o único capaz de reverter uma arritmia maligna antes mesmo da chegada do socorro médico. Um sistema automatizado, inovador de feedback de RCP que envia comandos de texto e voz para orientar o socorrista nas compressões torácicas de forma mais eficaz, avalia a qualidade da compressão e informa ao socorrista sobre a frequência e profundidade adequadas para a sobrevivência do paciente, um software para computador acompanha o equipamento por onde é possível visualizar todos os eventos ocorridos durante a utilização, 10 horas consecutivas de monitoramento, ou até 200 choques de 150 joules, aviso sonoro e luminoso de nível baixo de bateria, que dura até 20 minutos de monitoramento ou 15 choques, pode ser utilizado por qualquer leigo treinado, através de uma interface intuitiva, que orienta o atendimento. Diferenciais e benefícios - Segurança e agilidade; - Compacto leve e adaptável; - Portátil; - Feedback de RCP; - Comando de texto e voz para orientar na RCP; - 10 horas consecutivas de monitoramento. | 03 Unidades | Valor Unitário: R$ 9330,00 Valor Total: R$ 27.990,00 |
| 15 | DETECTOR FETAL (COD RENEM 421) A utilização do Monitor Doppler portátil é recomendada para detectar os batimentos cardíacos fetais entre a 10ª e 12ª semana de gestação, possibilitando a avaliação do ritmo cardíaco fetal durante a gravidez. Descrição detalhada Esse método de diagnóstico permite detectar gravidez prematura e pode ser utilizado para verificar se existe vida fetal durante ameaça de aborto. Ainda é possível detectar gravidez múltipla entre a 10ª e 12ª semana. Posteriormente entre a 24ª e 26ª semana de gravidez, o som distinto e claro da placenta ajuda sua localização e facilita o diagnóstico da placenta prévia. O fluxo do cordão umbilical também pode ser ouvido nesse estágio. O Monitor Doppler possui som de excelência, sem ruídos ou interferências e alta sensibilidade na detecção do sinal, além de três modos de funcionamento: Modo 1: Permite ao usuário visualizar os batimentos em tempo real após a detecção do quinto batimento. Modo 2: Calcula e mostra a média dos últimos dez batimentos cardíaco fetal. Modo 3: Permite através da interface, iniciar e parar manualmente a detecção dos batimentos cardíaco fetal. Transdutor desconectável para facilitar a substituição, com tecnologia micro processada que dispensa a calibração do equipamento após a sua troca. Alimentação do equipamento: 1X Bateria NI-MH 9V recarregável e Carregador para bateria 9V. Autonomia máxima de consumo: 5 horas. Potência máxima de consumo: 2VA. Potência máxima do áudio: 1000 mW. Saída para fone de ouvido. Desligamento automático para economia de bateria após 1 minuto sem uso. Controle digital de volume com 15 níveis e salvamento automático do último nível selecionado. Interface com display LCD e backlight para mostrar os batimentos do coração do feto, nível da bateria, frequência de trabalho e a seleção do alarme para bradicardia e taquicardia (100 e 180 bpm respectivamente). Faixa de medição da FCF: 30 a 240 bpm. Alarme para bradicardia e taquicardia (100 e 180 bpm respectivamente). Frequência de trabalho: 2 MHz ± 10%. Diâmetro máximo do foco ultrassônico: 50 mm. Profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 mm. Potência ultrassônica: < 5mW/cm². Transdutor 2 MHz IP68. Gabinete e transdutor injetados em material ABS, altamente resistentes à oxidação e deterioração. Suporte lateral para aporte do transdutor. Dimensões (Altura/Largura/Profundidade): 135 X 117 X 33 mm. Peso líquido: 0,565 Kg. Certificação INMETRO. Registro ANVISA. | 02 Unidades | Valor Unitário: R$ 9220,00 Valor Total: R$ 18440,00 |
| 16 | ELETROCARDIOGRAFO (COD RENEM 451) Eletrocardiógrafo 12 Canais Com Carrinho + Software Impressão em formato A4 permite fácil visualização; Função cópia permite várias impressões de um único paciente; Baixo custo de impressão – Função grade permite o uso de papel fax; Fácil operação, com apenas uma tecla (modo de impressão e modo monitor); Aquisição de dados do paciente em 12 canais simultâneos; Custo-benefício e confiabilidade num ECG de 12 canais; Interpretação do ECG baseado no avançado código Minnesota; Impressão em 1, 3, 6 e 12 canais no formato A4; Impressora térmica de alta resolução; Economia de impressão, permite o uso de bobina de fax; Interface para modem (transmissão e recepção do ECG por fax); Software permite visualizar /arquivar / imprimir em papel comum / e-mail/ telemedicina. Tamanho do papel utilizado: 216mm x 30mm. Conteúdo da embalagem: 01 Eletrocardiógrafo; 01 Cabo de força com 3 pinos (alimentação); 01 Cabo paciente de 10 vias; 06 eletrodos precordiais; 04 eletrodos de membros tipo clip; 01 bobina de papel termo sensível com rendimento de 100 exames; 01 Tubo de gel condutor; 01 Software para computador (CD); Informações Técnicas: Laudo interpretativo baseado no avançado código Minnesota de classificação de arritmias Impressão em papel termo sensível milimetrado, papel comum A4 ou fax Velocidade de avanço do papel ajustável entre 25mm/seg e 50mm/seg Operação em modo manual e modo automático Aquisição das 12 derivações pressionando apenas 1 tecla Memória do último exame realizado Teclado alfanumérico para entrada de dados do paciente Display com visor de cristal líquido digital que possibilite visualizar a programação do equipamento e problemas de mau contato de eletrodos. Filtros digitais selecionáveis contra interferências da rede elétrica, tremores musculares e desvios da linha de base. Proteção contra descarga de desfibriladores Resposta de frequência de 0,05 a 150 Hz Porta R 232 e LAN RJ-45 Atualização do software pela internet gratuitamente Alimentação Bivolt Garantia do monitor 2 anos e a dos acessórios é de 6 meses contra defeitos de fabricação (tendo início na data de fabricação) Peso do equipamento: aprox. 2.5kg sem acessórios, aprox. 3,0kg com bateria padrão Dimensões aproximadas: 29(L) x 10(A) x 28(C) cm; A Mesa Auxiliar é projetada para os profissionais que desejam agilidade no transporte dos seus equipamentos. Especificações técnicas: - Altura 950 mm e 3 Bandejas 410 x 380mm Carro Suporte para Eletrocardiógrafo e ECG ; Projetado exclusivamente para uso e transporte de Eletrocardiógrafo, Monitor, Desfibrilador e outros equipamentos. Seu "design" é prático possibilitando o manuseio devido aos rodízios em sua base, é possível travar o carro utilizando os freios, proporcionando mais segurança para o exame e aparelho. É compatível com a maioria dos modelos de ECG do mercado, verifique as medidas e a compatibilidade com seu aparelho antes de efetuar o pedido. | 03 Unidades | Valor Unitário: R$ 16606,00 Valor Total: R$ 49.818,00 |
| 17 | FORNO DE MICROONDAS (COD RENEM 1994) Micro-ondas 20L Branco - 110v Especificações técnicas Altura (mm) 265 Largura (mm) 455 Profundidade (mm) 360 Tensão elétrica (V) 127V Frequência (Hz) 60 Cor Branco Peso líquido (kg) 9,83 Peso bruto (kg) 11,83 Volume (L) 20 Possui o menu com a função descongelar podendo ser utilizada as opções carne, frango, peixe e feijão. Com o menu light, você pode prepara receitas mais saudáveis como frutas, vegetais e sopas. O menu kids, serve para preparar as receitas favoritas das crianças como bolo de caneca, pipoca e brigadeiro. E o menu dia-a-dia que separa as receitas mais usadas como o arroz, macarrão e batata. | 02 Unidades | Valor Unitário: R$ 672,00 Valor Total: R$ 1344,00 |
| 18 | GELADEIRA REFRIGERADOR (COD RENEM 2022) Geladeira Frost Free Duplex 375 litros Branco – 110v Tecnologia Cycle Defrost Descongele a sua geladeira apenas 2 vezes ao ano. Capacidade do freezer com 76 litros e prateleira na porta, que facilita a organização dos seus alimentos congelados. Gavetão Hortifruti Deixa suas frutas, verduras e legumes organizados, mantendo-os fresquinhos. Gelo Extra Compartimento no freezer para armazenar mais gelo. Economia de Energia Produto com Classificação energética A, o que garante seu baixo consumo de energia. Prateleiras removíveis e reguláveis limpe sua geladeira facilmente e regule o espaço entre as prateleiras para organizar itens de diferentes tamanhos. Dimensões: Altura 1,66 m Largura 60,30 cm Profundidade 63,40 cm Peso 47,00 kg | 03 Unidades | Valor Unitário: R$ 2393,00 Valor Total: R$ 7.179,00 |
| 19 | IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER, FAX) (COD RENEM 10896) Multifuncional profissional de máximo desempenho com impressão laser de alta resolução e baixo custo de tinta, além de scanner com alimentador automático. Impressão Sistemas Operacionais Windows®/Mac OS®: Windows 8.1, 8, 7 SP1 / Windows 10 Home / 10 Pro / 10 Education / 10 Enterprise Windows Server 2016 / 2012 R2 / 2012 / 2008 R2 / 2008 macOS v10.10.5, 10.11.x, 10.12.x, 10.13.x Linux Tecnologia de Impressão: Laser Memória Padrão: 128 MB Velocidade Máx. de Impressão em Preto (ppm): Até 36 ppm Resolução da Impressão (máxima em dpi): Até 2.400 x 600 dpi Capacidade de Entrada de Papel Padrão (folhas): Bandeja com capacidade para até 250 folhas e entrada de alimentação manual de uma folha Capacidade de Impressão Duplex (Frente e Verso): Sim Interfaces Padrão: Sem fio 802.11b/g/n, Ethernet, USB 2.0 de alta velocidade Emulação: PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class3.0), BR-Script3± Ciclo de Trabalho Mensal Máx.: Até 15.000 páginas Volume de Impressão Mensal Recomendado: Até 2.000 páginas Tamanho Máx. de Impressão: Bandeja de papel: Até 21,6 x 35,6cm (ofício) // Entrada de alimentação manual: 7,6 a 21,6 cm (largura), 12,7 a 35,6 cm (comprimento) Capacidade de Saída do Papel: 100 folhas (face para baixo), 1 folha (face para cima) Compatibilidade com Dispositivos Móveis: AirPrint®, Google Cloud Print, Brother iPrint&Scan, Wi-Fi Direct® Voltagem: 110 Cópia Resolução de Cópia (máxima): 600 x 600 dpi Opções de Cópia: Ordenadas, N em 1, cópias múltiplas/empilhadas (até 99 cópias), cópia de documentos de identidade Velocidade Máx. de Cópia em Cores (cpm): Até 36 cpm Redução/Ampliação: 25% a 400% em incrementos de 1% Tamanho do Vidro de Documentos: Até 21,6 x 27,9 cm (carta) Digitalização Resolução de Digitalização Interpolada (dpi): Até 19.200 x 19.200 dpi Resolução de Digitalização Óptica (dpi): Até 1.200 x 1.200 dpi Visualização e Software OCR: Nuance PaperPort 14SE com OCR para Windows (mediante download) Função Digitalização para: Arquivo, imagem, e-mail, FTP, OCR, Microsoft® SharePoint® Garantia: 12 meses | 06 Unidades | Valor Unitário: R$ 2620,00 Valor Total: R$ 15.720,00 |
| 20 | LANTERNA CLÍNICA (COD RENEM 2705) Caneta Lanterna Clínica Preta A caneta lanterna é leve, confeccionada em liga aeroespacial de alumínio, que é 60% mais resistente que o alumínio comum e igualmente leve. Possui um formato versátil de bolso, com manuseio fácil e seguro. A iluminação desta caneta clínica é um LED de alta performance com potência de 3V. Econômica, além de iluminar muito bem, ela gasta pouca bateria das pilhas. Além disso, a vida útil da luz de LED é de aproximadamente 10.000 horas de uso. O botão de pressão que fica na traseira da caneta, permite que a unidade seja ativada em iluminações curtas mediante pressão no botão. Já, se o profissional desejar manter ela ligada, basta pressionar o clipe de bolso, para travar na posição "on". Acabamento anodizado, maior durabilidade e resistência. A lanterna clínica MD tem selo de aprovação do INMETRO e registro aprovado na ANVISA Especificações Técnicas: Lâmpada LED; Cor: Preto; Botão Liga/Desliga e Mantém Ligado; Iluminação Econômica; Com Clip de Bolso; Design Moderno; Funciona com 2 Pilhas AAA (palito); Garantia de 1 ano oferecida pelo fabricante. A luz da lanterna possui tom de luz amarelado. | 02 Unidades | Valor Unitário: R$ 95,00 Valor Total: R$ 190,00 |
| 21 | LASER PARA FISIOTERAPIA (COD RENEM 3001) Laser para Terapia com Caneta Laser Indicações: Laser para Fisioterapia Fisioterapia: Processos álgicos, inflamatórios, úlceras, reparação tecidual, distúrbios articulares, lesões traumáticas, lesões esportivas. Dermatologia: acne, alopecia, cicatrização, dermatite, furúnculo, hematoma. Estética: pós operatório, cicatrização, diminuição de edema, estrias e celulite. Acupuntura. Tem como diferencial canetas específicas ao tipo e profundidade das lesões. Acompanha Caneta Laser 830nm Características: Laser para Fisioterapia Tipo de laser: infravermelho Modo de operação: pulsado ou contínuo Identificação automática da caneta laser. Função e aplicação: equipamento laser para terapia. Possui 2 modos de operação: Terapia (Energia/Nogier/Livre) Toposcópio (para localização de pontos de acupuntura ou Trigger Points) Com 17 protocolos fixos e gravação para até 15 protocolos pelo usuário. Acessórios: Cabo para caneta laser Cabo de força tripolar Caneta toposcópia 4090/40 Manual do usuário Caneta laser 830 nm Caneta Laser 650nm 12mW Caneta laser 905 nm Especificações Técnicas: Fornecido com canetas emissoras de laser nos comprimentos de onda 905nm (infravermelho pulsado) pulsado com 60 watts de pico, 830 nm (infravermelho) contínuo com 20 mili watts contínuo e 635 (vermelho) contínuo com 12 mili watts contínuo. Caneta toposcópia digital para localização de pontos de acupuntura, ou Trigger Points. Tempo de dosimetrias automático. Frequência de modulação: 16 Hz, 48 Hz e Nogier (+- 10%) Emissores Laser: Caneta Laser 905nm com mWmédio – 60 W pico (classe 3b) Alimentação elétrica: 100-230 V~automático (+- 10%) – 50/60 Hz Consumo máximo: 30 VA Dimensões: 31 x 6 x 18 cm (L x A x P) Peso: 2,6 kg | 02 Unidade | Valor Unitário: R$ 4086,00 Valor Total: R$ 8.172,00 |
| 22 | MESA GINECOLÓGICA (COD RENEM 10398) Mesa Ginecológica com Gabinete MDF - 2 Portas e 3 Gavetas Detalhes: Construída em MDF com revestimento BP (melamínico de baixa pressão) Leito acolchoado em espuma Densidade 28 Gabinete com 2 portas 3 gavetas 1 par de porta coxas Suporte para lençol descartável Cuba em aço Inox Limite de peso: 180 Kg Regulagem pernas e encosto Dimensão com pés na posição fechada: 130 x 60 x 60 cm (C x L x A) Dimensão com pés na posição levantado: 180 x 60 x 60 cm (C x L x A) | 02 Unidades | Valor Unitário: R$ 1697,00 Valor Total: R$ 3.394,00 |
| 23 | MESA PARA COMPUTADOR (COD RENEM 2098) Dimensões do Produto montado: Altura: 76 cm Largura: 121 cm Profundidade: 41 cm Observações: Nicho para organização; Puxadores em alumínio; 02 Gavetas com corrediças metálicas; Pintura Ultravioleta com acabamento brilho. | 04 Unidades | Valor Unitário: R$ 370,00 Valor Total: R$ 1.480,00 |
| 24 | MESA PARA CONSULTÓRIO (COD RENEM 1923) Mesa de trabalho com 2 gavetas com o tampo reto medindo 1,21x0,61m confeccionado em madeira mdp bp de 15mm de espessura revestido em ambas as faces com laminado melamínico na cor cinza cristal com o acabamento das bordas com perfil de pvc flexível arredondado a 180 graus na cor cinza, com 01 gaveteiro fixo com 02 gavetas com puxadores e chaves com tranca simultânea das gavetas, com os pés confeccionados em aço com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática na cor cinza cristal com almofadas de madeira mdp bp na cor cinza entre as colunas dos pés. BENEFÍCIOS E DIFERENCIAIS - Mesa trabalho com gavetas tampo reto (1210mmx615mm) - Confeccionado madeira mdp bp 15m espessura - Revestido com laminado melamínico cor cinza cristal - Acabamento das bordas com perfil pvc flexível - Pés confeccionados em aço com tratamento antiferrugem pintura eletrostática - Com sapatilhas reguladoras de desnível de piso | 08 Unidades | Valor Unitário: R$ 370,00 Valor Total: R$ 2.960,00 |
| 25 | MESA PARA IMPRESSORA (COD RENEM 2150) Mesa Auxiliar para Impressora com 1 gaveta e rodízios Dimensões do produto montado: Altura:79cm Largura:67cm Largura interna: 61cm Profundidade:42cm Especificações: Fabricado em MDP 15mm 1 Gaveta com corrediças metálica Rodízio de plástico Ideal para ambientes pequenos. | 04 Unidades | Valor Unitário: R$ 191,00 Valor Total: R$ 764,00 |
| 26 | NOBREAK (PARA COMPUTADORES/ IMPRESSORAS) (COD RENEM 1978) Nobreak, bivolt automático, saída 115v, 6 tomadas, 1 bateria e usb Especificações: - Potência Nominal: 700 VA - Fator de Potência: 0,7 - Faixa de regulação em modo rede: 89V até 260V [TI] / 174V até 260 [M2] - Faixa de operação em modo rede: 80V até 266V [TI] / 166V até 266 [M2] - Rendimento: > 95% com Rede e > 85% com Inversor - Regulação de saída do inversor: <+/-2% com carga linear - Tempo de acionamento do inversor: 0,8 ms - Tempo de carga da bateria interna (até 80%): 08 horas - Forma de onda do inversor: Senoidal pura - Frequência de saída do inversor (±1%): 60 Hz - Regulação em modo rede (atende NBR 14373): -6% / +6% (TI) -4% / +4% (M2) - Powerlook - Baterry save (auto-desligamento): Modelos com USB - Proteção eletrônica contra sobrecarga - Proteção contra surtos de tensão varistor - 65J (8x20µs) - Número de Tomadas: 6 - Dimensões aprox. do produto: 168x 138 x 375mm Proteções: - Filtro de linha contra distúrbios na rede elétrica. - Estabilizador com 11 (onze) estágios de regulação ON-LINE (modelo TI) - Proteção contra sub e sobretensão. - Proteção contra sobrecarga, curto-circuito e sobretemperatura. - Proteção contra descarga total das baterias. - Fusíveis e varistires de ação rápida. - Proteção contra potência excedida (sobrecarga), curto-circuito e sobretemperatura. | 09 Unidades | Valor Unitário: R$ 986,00 Valor Total: R$ 8.874,00 |
| 27 | TELEVISOR (COD RENEM 2259) Smart TV 43” Full HD LED, 60Hz - Wi-Fi Bluetooth HDR 3 HDMI 2 USB A Smart TV vem com tela LED de 43", o que proporciona um novo jeito de ver TV. Mais rápido e muito mais intuitivo, o webOS 5.0 conta com funções novas e entrega uma melhor experiência para o consumidor. Diretamente do launcher, você terá sugestões de conteúdo, podendo acessá-los diretamente com um só click agilizando mais ainda sua navegação. O Full HD é o futuro da definição de imagem. Seus filmes e jogos terão muito mais qualidade! Ela vem com conectividade Wi-Fi e Bluetooth para que você conecte seu smartphone, teclado ou mouse para digitar e navegar com facilidade ou ainda amplificar suas músicas. Além disso, você possui as 3 entradas HDMI, 2 USB, 1 RF para TV aberta, 1 Saída Óptica, tudo para que você conecte aparelhos eletrônicos diversos. | 04 Unidades | Valor Unitário: R$ 2005,00 Valor Total: R$ 8.020,00 |
| 28 | Aspirador de secreções elétrico móvel (COD RENEM-71) fluxo de aspiração/válvula de segurança/frasco/bateria/suporte c/rodízios/manômetro: de 20 a 30 LPM/possui/termoplástico ou vidro/recarregável bivolt/não possui por ser portátil até 3,5kg/possui aspirador móvel, utilizado nos procedimentos de aspirar secreção. fluxo de aspiração/válvula de segurança/frasco/bateria/suporte c/rodízios/manômetro: de 20 a 30 LPM/possui/termoplástico ou vidro/recarregável bivolt/não possui por ser portátil até 3,5kg/possui | 3 Unidades | Valor Unitário: R$ 4.593,00 Valor Total: R$ 13.779,00 |
| 29 | Braçadeira de injeção (COD RENEM 10541) Dispositivo para apoio/descanso do braço durante a aplicação de líquidos intravenosos e coleta de sangue. Material de confecção (estrutura/apoio do braço): aço inoxidável/aço inoxidável tipo: pedestal altura regulável | 04 Unidades | Valor Unitário: R$ 339,00 Valor Total: R$ 1.356,00 |
| 30 | DESTILADOR DE ÁGUA (COD RENEM 2339) Utilizado para eliminar contaminantes da água por meio do sistema de destilação. Capacidade: até 5 litros/hora | 03 Unidades | Valor Unitário: R$ 1.554,00 Valor Total: R$ 4.662,00 |
| 31 | CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA (EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR) COD RENEM519 COMANDO DA CADEIRA: PEDAL CABECEIRA: POSSUIREFLETOR: POSSUI EQUIPO: TIPO CART OU ACOPLADO TERMINAIS: ATÉ 3CUBA: PORCELANA/CERÂMICA SERINGA TRÍPLICE: POSSUI PEÇA RETA: POSSUI CONTRA ÂNGULO: POSSUI MICRO MOTOR: POSSUI UNIDADE AUXILIAR (SUGADOR): POSSUI CANETA DE ROTAÇÃO: POSSUI MOCHO. | 01 Unidade | Valor Unitário: R$17.084,00 |
| 32 | CARRO DE CURATIVO (COD RENEM1855) Equipamento: Carro de Curativos Atividade: Apoio Diagnóstico - Hospital Psiquiátrico Unidade Funcional / Unidade: Apoio ao Diagnóstico e Terapia / Imagenologia - Ressonância magnética Ambiente: Posto de enfermagem e serviços Classificação: Apoio Carro utilizado no apoio a realização de curativos e transporte de utensílios para este fim. SUPORTE PARA DESFIBRILADOR: POSSUISUPORTE DE SORO: POSSUIGAVETAS: NO MÍNIMO 3SUPORTE PARA CILINDRO: POSSUITÁBUA DE MASSAGEM: POSSUIRÉGUA DE TOMADAS: COM CABO DE NO MÍNIMO 1,50 MRÉGUA DE GASES: NÃO POSSUI SUPORTE PARA DESFIBRILADOR: Opção 1: POSSUI SUPORTE DE SORO: Opção 1: POSSUI GAVETAS: Opção 1: NO MÍNIMO 3 SUPORTE PARA CILINDRO: Opção 1: POSSUI TÁBUA DE MASSAGEM: Opção 1: POSSUI RÉGUA DE TOMADAS: Opção 1: COM CABO DE NO MÍNIMO 1,50M RÉGUA DE GASES: Opção 1: POSSUI Opção 2: NÃO POSSUI | 03 Unidade | Valor Unitário: R$ 1.095,00 Valor Total: R$ 3.285,00 |
| 33 | CARRO DE EMERGÊNCIA (COD RENEM 10798) Equipamento: Carro de Emergência Atividade: Apoio Diagnóstico - Ambulatório Unidade Funcional / Unidade: Apoio ao Diagnóstico e Terapia / Imagenologia - Endoscopia Digestiva e Respiratório Ambiente: Sala de recuperação Carro de Anestesia, Carro de Emergência, Carro para Cardioversor e Material de Reanimação, Carrinho de Parada. Classificação: Apoio Carro para transporte de materiais e equipamentos utilizado para atender situações de emergência, urgência. SUPORTE PARA DESFIBRILADOR: POSSUISUPORTE DE SORO: POSSUIGAVETAS: NO MÍNIMO 3SUPORTE PARA CILINDRO: POSSUITÁBUA DE MASSAGEM: POSSUIRÉGUA DE TOMADAS: COM CABO DE NO MÍNIMO 1,50 MRÉGUA DE GASES: NÃO POSSUI SUPORTE PARA DESFIBRILADOR: Opção 1: POSSUI SUPORTE DE SORO: Opção 1: POSSUI GAVETAS: Opção 1: NO MÍNIMO 3 SUPORTE PARA CILINDRO: Opção 1: POSSUI TÁBUA DE MASSAGEM: Opção 1: POSSUI RÉGUA DE TOMADAS: Opção 1: COM CABO DE NO MÍNIMO 1,50M RÉGUA DE GASES: Opção 1: POSSUI | 02 Unidades | Valor Unitário: R$ 3.815,00 Valor Total: R$ 7.630,00 |
| 34 | FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS (COD RENEM 419) Aparelho indicado para polimerizar resinas através de luz visível. Equipamento: Fotopolimerizador de Resinas Atividade: Atenção Básica - UBS Unidade Funcional / Unidade: Atendimento Ambulatorial / Consultórios Ambiente: Consultório odontológico coletivo (Consultório Odontológico para 2 Equipes) Aparelho Fotopolimerizador de Resinas, Fotopolimerizador, Sistema fotopolimerizador TIPO: LED, SEM FIO SEM RADIÔMETRO | 02 Unidades | Valor Unitário: R$ 840,00 Valor Total: R$ 1.680,00 |
| 35 | MESA DE REUNIÃO (COD RENEM 2659) Equipamento: Mesa de Reunião Atividade: Administração - Gestão Assistência Farmacêutica Unidade Funcional / Unidade: Apoio Administrativo / Serviços Administrativos/ Serviços Clínicos, de Enfermagem e Técnico: Ambiente Sala de reuniões Mesa utilizada em ambientes administrativos. MATERIAL DE CONFECÇÃO/FORMATO: MADEIRA OU MDP OU MDF OU SIMILAR. COM 6 LUGARES, CADEIRAS COM ENCOSTO. MATERIAL DE CONFECÇÃO/TIPO E DIMENSÕES APROXIMADAS: Opção 1: MADEIRA OU MDP OU MDF OU SIMILAR/OVAL; Opção 2: MADEIRA OU MDP OU MDF OU SIMILAR/REDONDA; Opção 3: MADEIRA OU MDP OU MDF OU SIMILAR/RETANGULAR. | 03 Unidades | Valor Unitário: R$ 540,00 Valor Total: R$ 1.620,00 |
| 36 | OTOSCÓPIO SIMPLES (COD RENEM 1073) Otoscópio, Espéculo Otoscópio, Lanterna Otoscópica. Equipamento destinado à realização de exame visual do ouvido externo. ILUMINAÇÃO: FIBRA OPTICA - LED- COMPOSIÇÃO: 5 A 10 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS- ALIMENTAÇÃO: CARREGADOR DE MESA PARA CABO RECARREGAVEL COM BATERIA DE LITIO. ILUMINAÇÃO Opção 1: FIBRA OPTICA - LED; COMPOSIÇÃO Opção 1: 5 A 10 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS; ALIMENTAÇÃO Opção 1: CARREGADOR DE MESA PARA CABO RECARREGAVEL COM BATERIA DE LITIO; | 04 Unidades | Valor Unitário: R$ 1.263,00 Valor Total: R$ 5.052,00 |
| 37 | OXÍMETRO DE PULSO (COD RENEM 699) Oxímetro de Pulso Portátil, Aparelho de Oximetria Portátil, Medidor de SpO2, Saturômetro Equipamento utilizado para medição, de forma contínua e não invasiva, da saturação parcial de oxigênio (SpO2) no sangue e da freqüência cardíaca, através de um sensor não-invasivo. Indicado para uso adulto, pediátrico e/ou neonatal. TIPO/TAMANHO DE TELA:DE MESA COM 1 SENSOR/ DE 7' A 10' - TIPO Opção 1: PORTÁTIL (DE MÃO) COM 1 SENSOR Opção 2: PORTÁTIL (DE MÃO) COM 2 SENSORES Opção 3: DE MESA COM 1 SENSOR Opção 4: DE MESA COM 2 SENSORES | 03 Unidades | Valor Unitário: R$ 3.812,00 Valor Total: R$ 11.436,00 |
| 38 | ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA (COD RENEM 204) Ultrassom para Fisioterapia. Equipamento para terapia de estruturas superficiais e profundas geradas através de ondas mecânicas de frequência ultrassônica. *FREQUÊNCIA: 1 E 3 MHZTELA LCD: POSSUIMODO DE EMISSÃO/ OPERAÇÃO: CONTÍNUO¦PULSADO - FREQUÊNCIA: Opção 1: 1 MHZ Opção 2: 3 MHZ Opção 3: 1 E 3 MHZ - TELA LCD: Opção 1: POSSUI - MODO DE EMISSÃO/ OPERAÇÃO: Opção 1: CONTÍNUO E PULSADO. | 02 Unidades | Valor Unitário: R$ 2.697,00 Valor Total: R$ 5.394,00 |
| 39 | AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO (COD RENEM 174) Misturador para amálgama, Processador de amalgama. Equipamento de uso odontológico, utilizado para mistura de produtos para homogeneização, necessários à produção da amalgama. TIPO: CAPSULAR.MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL. - TIPO: Opção 1: CAPSULAR - MODO DE OPERAÇÃO: Opção 1: DIGITAL | 1 Unidade | Valor Unitário: R$ 1.867,00 Valor Total: R$ 1.867,00 |

- JUSTIFICATIVA:

2.1. Os produtos solicitados são necessários para promover condições de fortalecimento das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Estratégia de Saúde da Família (ESF), a fim de possibilitar o acesso universal e contínuo de serviços de saúde com qualidade e eficiência, acolhendo os usuários de forma resolutiva e universal, em sintonia com o preceito constitucional dos art. 6º e 196 da CF/88.

2.2. Dessa forma a compra desses equipamentos proporcionará a melhoria contínua do atendimento aos usuários, atingindo assim a qualidade na prestação de serviços de saúde no município.

2.3. Também, com a presente licitação, o Município busca formalizar a contratação destes itens, buscando evitar com tal medida o fracionamento de despesa e ao mesmo tempo conferir transparência à espécie de fornecimento referenciado.

2.4. Por fim, as especificações técnicas exigidas são necessárias e imprescindíveis para a obtenção de produtos de qualidade, compatíveis com as praticadas no mercado em referência de acordo com a tabela RENEM.

- DA GARANTIA:

  - Os equipamentos fornecidos deverão oferecer garantia pelo período mínimo de 24 (vinte e quatro) meses, com termo inicial a partir da data de entrega do produto, de acordo com as normas e dispositivos da Lei nº 8.078/90.

  - Todos os equipamentos deverão apresentar pleno funcionamento, e atender as descrições da planilha deste edital, em especial as exigências de órgãos de atestamento de qualidades de fabricação, como INMETRO.

- CONDIÇÕES DE ENTREGA:

  - A entrega do objeto deste instrumento será realizada de forma imediata, mediante solicitação do Departamento Municipal de Saúde e a sua conferência será efetuada por servidor previamente indicado por este Departamento, podendo recusá-lo caso se encontre em desacordo com a Proposta Comercial apresentada pela ADJUDICATÁRIA ou pelas condições dispostas no edital, obedecendo na íntegra à descrição constante neste Termo de Referência.

  - Deverão estar inclusos todos os custos com frete dos produtos, INCLUINDO, TRANSPORTE E INSLATAÇÃO DOS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS.

  - Embora, para fins de prestação de contas, os objetos adquiridos através deste edital, serão pedidos em ordens de fornecimentos separadas, para fins de prestações de contas das resoluções supracitadas, as entregas deverão obedecer cronograma proposto neste edital.

- LOCAL DE ENTREGA:

  - O local de entrega será na Unidade Básica de Saúde (UBS) localizada a Rua: João Botelho Muniz, nº 71, Centro, Bandeira do Sul (MG), CEP: 37740-000 ou na Estratégia de Saúde da Família II (ESF) localizada a Rua: Adão Porfírio da Silva, nº 120, Bairro Santos Reis, Bandeira do Sul (MG), CEP: 37740-000.

  - As entregas deverão acontecer em dias úteis, observados o calendário municipal de feriados e recessos, e nos horários de funcionamento da unidade, sendo estes de segunda a sexta das 07:30h as 17:00h.

  - Quaisquer mudanças, deverão ser comunicadas a Secretaria de saúde e Secretaria de Governo desta municipalidade, através dos e-mails respectivamente: sms@bandeiradosul.mg.gov.br e planejamento@bandeiradosul.mg.gov.br .

- PRAZO DE ENTREGA:

  - O prazo para entrega dos equipamentos, objeto deste instrumento é de até 30 (trinta) dias úteis, contados a partir da data de recebimento da Autorização de Fornecimento (AF), que será encaminhada através do correio eletrônico informado pela licitante proponente, sob sua responsabilidade.

- CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO:

  - O Município efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota Fiscal acompanhada do Termo de Recebimento Definitivo expedido pelo servidor responsável.

  - Caso a Nota Fiscal apresente alguma incorreção, o documento será devolvido à adjudicatária e o prazo de pagamento será prorrogado pelo mesmo tempo em que durar a correção, sem quaisquer ônus adicionais para o Município. Em hipótese alguma haverá pagamento sem que ocorra o efetivo fornecimento do objeto deste instrumento, podendo ocorrer, contudo, o pagamento correspondente à parte do objeto executado que, mediante autorização da Chefe do Departamento Municipal de Saúde, for recebido parcialmente.

  - Nenhum pagamento será efetuado à licitante ADJUDICATÁRIA na pendência da comprovação de regularidade junto à Seguridade Social (CND), ao Fundo de garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

  - O pagamento do valor da nota fiscal será feito por bancos credenciados ou crédito na conta corrente da licitante ADJUDICATÁRIA, desde que tenha manifestado interesse na sua proposta.

- DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

  - A Contratada será responsável pelos encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do objeto;

  - A Contratada será responsável pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração, bem como a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;

  - A Contratada reconhece a Administração Pública do Município o direito de, a critério deste, descontar dos pagamentos devidos o valor de multas e demais sanções pecuniárias previstas no contrato;

  - A Contratada não poderá sem anuência da Administração Pública do Município, modificar quaisquer especificações deste Termo de Referência, Edital e seus anexos;

  - A Contratada é obrigada a permitir e facilitar a fiscalização ou supervisão pela Administração Pública do Município de Bandeira do Sul (MG), em qualquer momento, devendo prestar as informações e esclarecimentos solicitados;

  - A Contratada é obrigada a comunicar à Administração Pública do Município a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a entrega do objeto, no todo ou em parte;

  - A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;

  - A Contratada deverá seguir rigorosamente as normas e padrões estabelecidos em lei, bem como diligenciar para que o objeto seja entregue em perfeitas condições e qualidade, não podendo conter quaisquer vícios;

  - A Contratada é obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;

  - A Contratada fica obrigada a fornecer o objeto de boa qualidade, os que não atenderem serão substituídos, correndo por conta exclusiva do contratado as despesas com transporte decorrente deste procedimento;

  - A Contratada deverá prestar quaisquer tipos de informações e esclarecimentos solicitados pela Administração Pública do Município, relacionados à aquisição do objeto;

  - A Contratada será responsável pelo transporte necessário para a aquisição do objeto até o local informado na Autorização de Fornecimento (AF) e no Termo de Referência;

  - A Contratada será responsável pela procedência, qualidade do objeto seguindo normas reguladoras do INMETRO, ANVISA e IPEM quando for o caso;

  - A Contratada assume como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da execução do objeto, necessário à boa e perfeita aquisição do mesmo;

  - A Contratada será responsável, também, pela inidoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados à Contratante ou a terceiros;

  - A Contratada deverá comprovar, a qualquer momento, o pagamento dos tributos que incidirem sobre o objeto fornecido;

  - A Contratada deve resguardar à Contratante a garantia do objeto adquirido;

  - Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

10. DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

10.1. Indicar o responsável pela gestão do contrato, a quem competirá à fiscalização, a qualquer instante, solicitando à CONTRATADA, sempre que achar conveniente, informações do seu andamento, bem como pelo recebimento do objeto;

10.2. Fornecer todas as informações necessárias com clareza ao fiel cumprimento do objeto deste Termo de Referência;

10.3. Efetuar o pagamento correspondente à aquisição do objeto, nas condições contratuais. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas do contrato e os termos de sua proposta;

10.4. Pagar à Contratada o valor resultante da aquisição do objeto, no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência;

10.5. Comunicar à ADJUDICATÁRIA qualquer irregularidade que venha a ocorrer durante a execução deste instrumento;

10.6. Atestar o fornecimento do objeto no documento fiscal correspondente;

10.7. Cumprir e fazer cumprir as cláusulas do presente instrumento;

10.8. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela ADJUDICATÁRIA, em relação ao objeto;

10.9. Fiscalizar o fornecimento do objeto, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da ADJUDICATÁRIA pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas;

- DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO OBJETO:

  - A entrega do objeto será acompanhada, fiscalizada e atestada através da servidora Danielle Mafra Rosa, Enfermeira e Coordenadora da Atenção Básica da UBS como FISCAL DE CONTRATO DESIGNADO, que deverá anotar em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com aquisição do objeto, determinando o que for necessário para a regularização das falhas observadas e também poderá, constatando a inobservância quanto às especificações desta:

- Mandar suspender a entrega do objeto;

- Mandar substituir o objeto defeituoso;

- Suspender o pagamento;

- Rescindir o Contrato.

- Acompanhar a entrega do objeto e quando houver avaliação técnica, acompanhar a análise, certificando que os objetos testados estejam de acordo com o estabelecido neste Contrato, sem prejuízo da responsabilidade da Contratada, podendo rejeitá-los, mediante justificativa;

- Fornecer as instruções necessárias à entrega dos objetos;

- Proceder à mais ampla fiscalização sobre o fiel cumprimento do objeto deste instrumento, sem prejuízo da responsabilidade da Contratada;

- O objeto do contrato, mesmo entregue e aceito definitivamente, ficará sujeito à substituição desde que comprovada a pré-existência de defeitos, má-fé do fornecedor, bem como alterações que comprometam a integridade e a utilização;

- DA RESPONSABILIDADE DO LICITANTE POR SUAS DECLARAÇÕES:

  - O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação ou inabilitação do licitante, ou a rescisão do contrato, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis.

- DO PREÇO:

  - No preço proposto, que constituirá a única e completa remuneração, deverão ser computados o lucro e todos os custos, inclusive impostos diretos e indiretos, obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias, bem como quaisquer outras obrigações e encargos inerentes ao fornecimento do objeto, não sendo admitidos pleitos de acréscimos a qualquer título.

- ADJUDICAÇÃO:

  - Menor preço por item;

- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

  - As despesas com a execução do Contrato decorrente desta licitação, correrão à conta dos recursos das dotações orçamentárias:

Ficha: 074 – 0205.10.301.0005.1.007 44.90.52.00 – Fonte: 1621 – Saldo: R$ 100.000,00

Ficha: 579 – 0205.10.301.0005.1.007 44.90.52.00 – Fonte: 2621 – Saldo: R$ 290.224,01

- DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:

  - O Contrato proveniente deste procedimento terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura. podendo ser prorrogado caso houver interesse da Administração Pública de acordo com a Lei 8.666/1993.

  - O contrato celebrado em virtude deste Contrato poderá ser alterado, nos casos previstos na Lei nº 8.666/1993, ficando o contratado obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

- DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO, RESCISÃO E PENALIDADES:

  - A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão nos termos da Lei nº. 8.666/1993 sem prejuízo das seguintes sanções:

I. Multa:

a) O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a Contratada ao pagamento de multa no valor de 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato.

b) Na hipótese de a Contratada inadimplir total ou parcialmente o Contrato, a Administração poderá garantida prévia defesa, aplicar multa de 10% (dez por cento), do valor total registrado, devidamente atualizado;

c) A Administração Pública do Município de Bandeira do Sul (MG) se reserva o direito de, a seu critério, descontar dos pagamentos devidos à Contratada, o valor da multa.

II.     Advertência; ou,

III. Suspensão temporária de participação em Contrato, e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; ou

IV.  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

17.3. Amigavelmente, nos termos da Lei nº 8.666/1993. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

17.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista na Lei nº 8.666/1993.

18. DA SUBCONTRATAÇÃO

18.1. O Contrato, bem como os direitos e obrigações dele decorrentes, não   poderá ser subcontratado, cedida ou transferido, total ou parcialmente, nem ser executado em associação da ADJUDICATÁRIA com terceiros, sob pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão.

19. ESPECIFICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E VALORES ESTIMADOS

  - A especificação do objeto e a estimativa de preços unitários estão conforme a Tabela RENEM.

20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

  - A contratada obriga-se a cumprir fielmente as cláusulas ora avençadas e manter-se em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como as normas previstas na Lei nº. 8.666/1993 e legislação complementar, durante a vigência deste instrumento.

Marilza Nogueira de Souza
CHEFE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO II

## DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL / NOME:  _____________________________________________

CNPJ / CPF:  ____________________________

Ref.:   PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2023

PROCESSO LICITATÓRIO EDITAL N° 022/2023

Pela presente declaramos para efeito do cumprimento ao estabelecido no Inciso VII do artigo 4º da Lei Federal nº. 10.520 de 17/07/02, sob as penalidades cabíveis, que cumpriremos plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital.

__________,_____ de _______de 2023.

______________________________________________

Nome e assinatura do representante legal

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

..............................................................., (nome da empresa) com sede   na   ...................................................,   (endereço)     inscrita   no   CNPJ   sob   o   nº

....................................,  vem  através  de  seu  representante  legal  infra  assinado,  com

fundamento no artigo  3º e seus parágrafos da Lei Complementar nº 123, de 15 de dezembro  de  2006,     manifestar  a  sua  opção  pelo  tratamento  diferenciado  e favorecido, estando apta a usufruir do tratamento ali previsto.

DECLARA ainda, ser:

Microempresa e não haver nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

Empresa de pequeno porte e não haver nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

Local e data

..............................................

(assinatura do responsável)

Obs: Para essa DECLARAÇÃO ter validade, a licitante deverá apresentar CERTIDÃO de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, fornecida pela Junta Comercial da sede da licitante, de acordo com a Instrução Normativa DNRC nº. 103/2007.

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS TERMOS DO INSTRUMENTO CONCOVATÓRIO E INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

RAZÃO SOCIAL / NOME:  _____________________________________________

CNPJ / CPF:  ____________________________

Ref.:   PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2023

PROCESSO LICITATÓRIO N° 022/2023

A Empresa __________________,CNPJ n.º __________________, por seu representante legal, abaixo assinado, declara para todos os fins de direito que recebeu todos os documentos, tomou conhecimento, aceita e concorda integralmente, sem restrições, com todas as condições do Edital do Pregão Eletrônico nº 007/2023, e seus anexos. Declara, do mesmo modo, ter recebido, de forma tempestiva e satisfatória, as informações e os esclarecimentos que julgam necessários e que possam, de qualquer forma, influir sobre o custo, apresentação de documentos, preparação de propostas e execução do objeto da presente licitação, bem como declara que até a presente data não tem qualquer impedimento legal para licitar e contratar com o Município de Bandeira do Sul – MG, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local e data

..............................................

(responsável)

ANEXO V

#### DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

RAZÃO SOCIAL:  __________________________________

CNPJ:  ___________________________________________

Ref.:   PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2023

PROCESSO LICITATÓRIO N° 022/2023

DECLARAMOS, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva:   ______ emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Local e data

..............................................

(assinatura do responsável)

ANEXO VI

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023

DADOS DO PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL:

ENDEREÇO:

E-MAIL:

TELEFONE (FIXO E CELULAR):

CNPJ:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

Nº REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL:

DATA DO REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL:

REPRESENTANTE LEGAL:

OBJETO:

| ITEM | QTD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | Marca/Fabricante | Preço Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

A empresa ______________,

1) Declara que é de seu conhecimento, submete-se a todas as cláusulas e condições relativas à licitações supra.

2) Todos os impostos e despesas necessárias estão inclusos no preço.

3) Prazo de entrega: Conforme Edital

4) Validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos.

5) Todas as despesas com a entrega dos veículos estão inclusas no preço apresentado.

6) Todas as despesas com operador e/ou motorista, alimentação e estadias estão inclusas no preço apresentado.

Local e data

Assinatura do representante

### ANEXO VII

MINUTA DO CONTRATO

PROCESSO LICITATÓRIO EDITAL Nº 022/2023

PREGÃO ELETRONICO N° 007/2023

O Município de Bandeira do Sul, estado de Minas Gerais, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ:  18.175.794/0001-90, com sede da Prefeitura localizada na Rua Dr. Afonso Dias de Araújo, 305, Centro, Bandeira do Sul/MG, neste instrumento representado pelo Prefeito Municipal, Sr. EDERVAN LEANDRO DE FREITAS, brasileiro, casado, portador do CPF nº. 972.797.576-34 e do RG nº MG 7.551.894 – SSP/MG, residente e domiciliado  à Rua Lourenço Lopes, 93, Jardim Primavera, na cidade de Bandeira do Sul/MG, doravante denominado CONTRATANTE, e ___________________, CNPJ nº ___________________, com sede à ___________________________________, nº ______, em _______/___, neste instrumento representado pelo Sr (a) ___________________, _________, ___________, __________, inscrito no CPF Nº ____________, doravante denominado CONTRATADA, celebram o presente CONTRATO, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – PRESSUPOSTOS JURÍDICO ADMINISTRATIVOS

O  presente  contrato  decorre de  procedimento  licitatório,  modalidade  Pregão Eletrônico nº 007/2023 homologado em ......../......./2023, regido pelo disposto na Lei 10.520/02, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores e Decreto 218/2020.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1- O presente contrato tem como objeto  para aquisição de equipamentos permanentes diversos oriundos do recurso da resolução nº 8.414 de 04 de novembro de 2022 e a resolução 8095, de 13 de abril de 2022, destinados às Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Estratégia da Saúde da Família (ESF), e ademais, conforme especificações constantes deste Termo de Referência.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO

3.1 – Execução  indireta.

CLÁUSULA QUARTA – DO FORNECIMENTO   E RECEBIMENTO

4.1 O local de entrega será na Unidade Básica de Saúde (UBS) localizada a Rua: João Botelho Muniz, nº 71, Centro, Bandeira do Sul (MG), CEP: 37740-000 ou na Estratégia de Saúde da Família II (ESF) localizada a Rua: Adão Porfírio da Silva, nº 120, Bairro Santos Reis, Bandeira do Sul (MG), CEP: 37740-000.

4.2-As entregas deverão acontecer em dias úteis, observados o calendário municipal de feriados e recessos, e nos horários de funcionamento da unidade, sendo estes de segunda a sexta das 07:30h as 17:00h.

4.3-Quaisquer mudanças, deverão ser comunicadas a Secretaria de saúde e Secretaria de Governo desta municipalidade, através dos e-mails respectivamente: sms@bandeiradosul.mg.gov.br e planejamento@bandeiradosul.mg.gov.br .

4.4- O prazo para entrega dos equipamentos, objeto deste instrumento é de até 30 (trinta) dias úteis, contados a partir da data de recebimento da Autorização de Fornecimento (AF), que será encaminhada através do correio eletrônico informado pela licitante proponente, sob sua responsabilidade.

4.5- O item poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

4.6- O item será recebido definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade do bem licitado e consequente aceitação mediante termo circunstanciado;

4.7- Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

4.8- O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR CONTRATUAL

5.1- Valor total do Contrato é de R$......................(...........................) em conformidade com todas as especificações relacionadas no Termo de Referência, Anexo I do Pregão Eletrônico nº 007/2023 (relação de equipamentos e valores unitários anexo) .

5.2 – Nos preços estão inclusas as despesas com impostos, fretes, seguros, mão-de-obra, frete para entrega do bem, encargos sociais, fiscais e trabalhistas, custos diretos e indiretos, não sendo admitidas quaisquer outras despesas inerentes ao fornecimento.

CLÁSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1 - O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias após a entrega dos implementos e respectiva Nota Fiscal, por meio de crédito em conta corrente em instituição bancária, ou pela Tesouraria Municipal.

6.2- O Fornecedor deverá fazer o recolhimento de todos os impostos inerentes ao objeto, caso não venha impresso na Nota Fiscal os descontos os mesmos poderão ser descontados pela Administração Municipal.

6.3- O número do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - constante das Notas Fiscais deverá ser aquele fornecido na fase de habilitação.

6.4- Nenhum pagamento será efetuado ao FORNECEDOR enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária.

6.5- A empresa licitante deverá apresentar juntamente com os implementos a nota fiscal correspondente ao fornecimento, devidamente processadas em duas vias, com todos os campos preenchidos, sem rasuras e devidamente atestada pelo servidor designado pela Administração, devendo ainda estar acompanhada das cópias das Ordens de Fornecimento autorizada pelo departamento solicitante.

6.6- O pagamento da nota fiscal apresentada e devidamente atestada será efetuado através de ordem bancária a contratada em até 30 (trinta) dias a partir do recebimento e atestação das referidas notas fiscais pelo servidor designado pela Administração para a fiscalização do contrato;

6.7- Os pagamentos estão condicionados à apresentação das respectivas faturas, as quais devem ser emitidas em conformidade com as autorizações de fornecimento.

6.8- Nas Notas Fiscais apresentadas para pagamento dos implementos relacionados deverão vir com nome e especificações, sob pena de devolução da mesma e o não pagamento.

6.9- As empresas regularmente inscritas nos simples deverão apresentar documentos   comprobatórios, para   os   fins   de   retenções   de   impostos.

6.10- Toda operação de serviços terá que ser efetuada, obrigatoriamente, mediante a        emissão        de        nota        fiscal     eletrônica;

6.11- Se a Nota Fiscal for apresentada com erro, será devolvida à Contratada para retificação e reapresentação.

6.12- Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem   que   isso   gere   direito   de   atualização   monetária.

6.13- O Contratante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de “factoring”.

6.14- A nota fiscal deverá estar acompanhada de prova de regularidade fiscal, devidamente válidas, para que seja efetuado o pagamento, sendo que é de responsabilidade do fornecedor, manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas na licitação referente à regularidade fiscal.

###### CLÁUSULA SÉTIMA– DO PRAZO DE VIGÊNCIA

7.1-O Contrato proveniente deste procedimento terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura. Podendo ser prorrogado caso houver interesse da Administração Pública de acordo com a Lei 8.666/1993.

7.2-O contrato celebrado em virtude deste Contrato poderá ser alterado, nos casos previstos na Lei nº 8.666/1993, ficando o contratado obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA OITAVA – DO REALINHAMENTO DE PREÇOS

8.1- Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para apresentação da apresentação das propostas.

CLÁUSULA NONA – DOS DIREITOS

9.1- Constituem direitos do Município:

9.1.1 - Em conformidade com o § 1º do Art. 67 da Lei Federal 8.666/93 e alterações, a CONTRATANTE se reserva no direito de fiscalizar os serviços, através dos órgãos solicitantes, fiscalizando e exigindo o cumprimento das cláusulas e condições da Lei Federal 8.666/93 e alterações e deste contrato, no que for de sua competência;

9.1.2 - Conforme dispõe o § 2º do Art. 67 da Lei Federal 8.666/93 e alterações, os atos que ultrapassarem a competência dos responsáveis citados na alínea “b” anterior, deverão ser solicitados a seus superiores em tempo hábil para adoção de medidas convenientes, ressalvado ainda o disposto no Art. 76 da mesma Lei;

9.1.3 - Fiscalizar a qualquer tempo, a idoneidade de documentos oficiais e/ou extraoficiais apresentados pela Contratada.

9.1.4 - Aqueles direitos expostos no art. 58 da Lei Federal nº 8.666/93;

9.1.5 - Outros direitos previstos no Edital, na Lei de Licitações e em legislações esparsas cabíveis.

9.2 - Constituem direitos da Empresa Contratada

9.2.1 - Ter o livre desembaraço para realizar a execução dos serviços, desde que respeitadas as exigências e formalidade impostas pela Municipalidade.

9.2.2 - Perceber as parcelas de direito, desde que cumpridas as etapas fixadas neste instrumento;

# 9.2.3 - Outros direitos previstos no Edital, na Lei de Licitações e em legislações esparsas cabíveis.

CLAUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES

10.1- DA CONTRATANTE

10.1.1- Responsabilizar-se em tempo hábil, nos prazos legais, para entrega dos empenhos;

10.1.2- Acompanhar e fiscalizar a entrega nas condições e preços pactuados;

10.1.3- Rejeitar a entrega em desacordo com as exigências deste Termo de Referência, Edital e Contrato, quando houver

10.1.4- Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

10.1.5- Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

10.1.6- Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através do Setor de Agricultura e Meio Ambiente;

10.1.7- Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

10.1.8- A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

10.4- Notificar a contratada, por escrito, da aplicação de eventuais penalidades, garantido o contraditório e ampla defesa conforme previsto na Lei nº. 8.666/93.

10.2- DA CONTRATADA

10.2.1- Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, modelo, fabricante.

10.2.2- Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

10.2.3- Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

10.2.4- Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

10.2.5- Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

10.2.6- Obriga-se a proponente vencedora a listar as descrições do produto antes da emissão da nota fiscal;

10.2.7- Fornecer garantia dos implementos;

10.2.8- Substituir peças e demais componentes que apresentem defeito de fabricação, dentro do prazo de garantia;

10.2.9- Efetuar as trocas de peças somente por novas e originais ou de desempenho iguais ou superiores as utilizadas na fabricação dos implementos.

10.2.10- Prestar serviço de assistência técnica gratuita, reparar e corrigir, durante o prazo de vigência da garantia, os equipamentos que apresentar vícios, defeitos ou incorreções, sem ônus para a CONTRATANTE, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis.

10.2.11- Substituir, em um prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, o veículo que apresentar defeitos sistemáticos de fabricação, devidamente comprovados pela frequência com que as ocorrências técnicas corretivas tenham sido realizadas nas concessionárias do fabricante, durante a vigência da garantia.

10.2.12- A CONTRATADA deverá fornecer sem custos os manuais de garantia, manual de operação, instrução e catálogo de aplicação dos implementos;

10.2.13 - A CONTRATADA deverá arcar com as despesas transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, e ainda todas as despesas que diretamente ou indiretamente incidirem no fornecimento.

10.2.14- A Contratada será responsável pela procedência, qualidade do objeto seguindo normas reguladoras do INMETRO, ANVISA e IPEM quando for o caso.

10.2.15 – A Contratada deve cumprir fielmente todas as determinações do Termo de Referência constante no Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 007/2023.

###### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA  -  DA SUBCONTRATAÇÃO

11.1 - Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS MULTAS E PENALIDADES

12.1-As penalidades contratuais serão: advertência escrita, multas, rescisão de contrato, declaração de inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar com a PREFEITURA, penalidades estas que poderão ser aplicadas isoladamente ou em conjunto a critério da PREFEITURA.

§ 1.º - Advertência verbal comprovada;

§ 2.º Advertência escrita;

§ 3.º Multa de mora, calculada da seguinte forma: valor do pedido, vezes 10% (dez por cento), dividido por 30, multiplicado pelo número de dias em atraso na entrega do pedido;

§ 4.º Multa administrativa, conforme a infração, não excedendo em seu total, o equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado do contrato, cumulado com as demais sanções permitidas por Lei;

§ 5.º Rescisão contratual, nos termos também previstos nesta Minuta, no Edital que a originou, bem como nas Leis Federais nº 10.520/02 e 8.666/93;

§ 6.º Suspensão temporária de participação em licitação, impedimento de contratar com a administração por prazo não superior a 02 (dois) anos;

§ 7.º Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a administração pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação na forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

§ 8.º - A PREFEITURA poderá ainda cancelar a nota de empenho e impor à firma outras sanções legais cabíveis, inclusive a de comunicar a todos os órgãos Federais, Estaduais e Municipais sobre a inidoneidade da mesma.

§ 5.º - Na hipótese dos parágrafos 3º e 4º, a firma faltosa será notificada para recolher a favor da PREFEITURA, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, as importâncias das penalidades impostas, a serem recolhidas mediante guia fornecida pela PREFEITURA.

###### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO

13.1- A rescisão do contrato ocorrerá de pleno direito e independente de interpelação judicial, nos seguintes casos:

13.2- O cumprimento irregular, ou seu não cumprimento, por parte do(a) contratado(a), de cláusulas contratuais;

  - A lentidão, por parte do (a) contratado (a), na entrega dos serviços adquiridos;

  - A paralisação da entrega dos serviços por parte do (a) contratado (a), sem justa causa e prévia comunicação à Administração;

  - A subcontratação, por parte do (a) contratado (a), total ou parcial do seu objeto;

  - O desentendimento, por parte do (a) contratado (a), das condições regulares fixadas pelo Município de Bandeira do Sul/MG;

  - O cometimento reiterado de faltas, por parte do (a) contratado (a), na execução do objeto contratado, resultará na anotação prevista no § 1º do art. 67 da Lei Federal 8.666/93 e alterações;

  - A decretação de insolvência civil, do (a) contratado (a);

  - Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, nos termos do Art. 78, item XII, da Lei Federal 8.666/93 e alterações;

  - Outros casos de rescisão do presente contrato se encontram dispostos nos artigos 77 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.

13.11 -Quando a CONTRATADA motivar rescisão contratual, será responsável pelas perdas e danos decorrentes.

13.12- A imposição de qualquer penalidade não impede a aplicação de outras.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO ADMINISTRATIVA

14.1- Em cumprimento ao Art. 77 e seguintes da Lei Federal 8.666/93 e alterações, caso haja a rescisão administrativa, ficam aqui reconhecidos por ambas as partes os direitos da Administração fixados neste instrumento, na Lei Federal 8.666/93 e alterações e em demais legislações esparsas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA– DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

15.1- Aplica-se à execução deste Contrato o disposto no Processo Licitatório nº 022/2023 Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações; sendo que aos casos até aqui omissos, aplicarão as demais normas legais esparsas cabíveis e em especial o Código Civil Brasileiro.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA REGULARIDADE DOCUMENTAL

16.1- A contratada obriga-se a manter, durante toda a vigência deste contrato, toda a documentação exigida para habilitação, devidamente atualizados junto ao Cadastro Municipal de Fornecedores.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

17.1- As despesas decorrentes da execução do objeto do presente CONTRATO correrão à conta do orçamento da Contratante:

Ficha: 074 – 0205.10.301.0005.1.007 44.90.52.00 – Fonte: 1621 – Saldo: R$ 100.000,00

Ficha: 579 – 0205.10.301.0005.1.007 44.90.52.00 – Fonte: 2621 – Saldo: R$ 290.224,01

### CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS RESERVAS DE DIREITO

18.1- Durante o período de contratação, a administração reserva-se no direito da rescisão e/ou alteração unilateral do contrato, segundo os melhores interesses públicos.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO  FORO

19.1- Fica eleito o Foro da Comarca de Campestre/MG para dirimir quaisquer dúvidas oriundas das obrigações previstas neste Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

19.2- E por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas:

Prefeitura Municipal de Bandeira do Sul, xxx, de xxxxxxx de 2023.

_____________________________

Edervan Leandro de Freitas

Prefeito Municipal

-Contratante-

__________________________________

XXXXXXXXXXXXXXX

-Contratada-

Repres. Legal: XXXXXXXXX

Luiz Roberto da Silva

OAB 113.403

Procurador Público

Testemunhas:

1)_____________________________

CPF:___________________________

2) _____________________________

CPF:___________________________

# Footnotes

Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências.